Znak sprawy: RR.PFZ.271.7.2020 Szczytno dnia, 18.05.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach”**

W związku z przesłanymi pytaniami do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

**Pytanie nr 1:**

„W zestawieniu wyposażenia sportowego widnieją pozycje opcjonalne m. in. tablice do koszykówki poz. 1-10, 1-11, 1-13, 1-1 każda w ilości 1 szt. Którą opcję należy brać pod uwagę przy wycenie?”

**Odpowiedź:**

**1-10 – nie uwzględniać w kalkulacji**

**1-11 – uwzględnić dwie sztuki**

**1-13 – nie uwzględniać w kalkulacji**

**1-15 – uwzględnić dwie sztuki.**

**Pytanie nr 2:**

„Zgodnie z dokumentacją projektową „Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi”. Czy nie należy jej zabezpieczyć również przeciwwilgociowo? Jeżeli tak to do jakiej klasy odporności ogniowej?”

**Odpowiedź: Nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwogniowe konstrukcji stalowej dachu.**

 Z poważaniem

 Wójt Gminy Szczytno

 Sławomir Wojciechowski