Szczytno, dnia 06.08.2020 r.
Znak sprawy: RR.PFZ.271.17.2020.
Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Rudka i Lipowa Góra Wschodnia.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.
Z godnie z art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego pod wszystkimi zjazdami z kostki betonowej objętymi PZT należy wykonać podbudowę pomocniczą i zasadniczą zgodnie z opisem technicznym.
Odpowiedź 1.
Opis techniczny:
VI.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
pkt. 5 Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, na działki zabudowane:
- Proj. kostka betonowa, gr. 8 cm
- Proj. podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm, zagęszczana mechanicznie
- Proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego fr.0/31,50mm
        zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
Proj. podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie
        Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
- Grunt rodzimy - piasek średni (G1).
Pytanie 2.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że kilka zjazdów indywidualnych, na których zgodnie z dokumentacją przewidziano wykonanie podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej oraz ułożenie kostki betonowej częściowo posiada nawierzchnię z kostki. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy istniejącą nawierzchnię należy rozebrać? Jeśli tak, to prosimy o informację, co należy zrobić z materiałem z rozbiórki.

Odpowiedź 2.

W przypadku zjazdów już istniejących z kostki betonowej, należy przebudować zjazdy (chyba że właściciele działek obsługiwanych przez powyższy zjazd nie wyrażą zgody to wydaje się, że zasadnym byłoby pozostawienie istniejącego zjazdu dostosowując go jedynie wysokościowo), w przypadku rozbiórki istniejącego zjazdu kostka należna jest właścicielowi.
Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o potwierdzenie, że na zjazdach objętych PZT należy zastosować kostkę betonową koloru szarego.
Odpowiedź 3.

Kolor kostki na zjazdach – czerwony.

Z poważaniem,
Sławomir Wojciechowski
Wójt Gminy Szczytno