Znak sprawy: RR.PFZ.271.20.2020 Szczytno dnia, 27.08.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedzie”**

W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

**Pytanie :**  
„Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym budowy Świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziach. Czy wszystkie elementy stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej mają być aluminiowe?”.

**Odp. Stolarka okienna pcv; stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa;**

Z poważaniem

Sławomir Wojciechowski

Wójt Gminy Szczytno