Szczytno, dnia 14.09.2020 r.

Znak sprawy: RR.PFZ.271.22.2020.
Dotyczy: Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szczytno”.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści SIWZ.
Z godnie z art.38 ust.2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1.
1. W dokumentacji SIWZ w rozdziale III w pkt. 1 Zamawiający informuje o konieczności wykonania badań i pomiarów dla całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakich dokładnie badań i pomiarów wymaga. Czy wymagane jest wykonanie pomiarów luminacji? Jeśli tak, to czy zamawiający określi ilość pomiarów?
Odpowiedź 1.
Pomiar rezystancji linii zasilającej i urządzeń energetycznych.
2.W dokumentacji SIWZ w rozdziale II w pkt. 1 Zamawiający informuje, że do obowiązków wykonawcy należy bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających odbiór i utylizację. Prosimy zamawiającego o informację, czy zapis o utylizacji dotyczy również zdemontowanych opraw oświetleniowych.
Odpowiedź 2.
Tak.
3. W dokumentacji SIWZ w rozdziale III w pkt. 1 Zamawiający informuje, że oprawa powinna być wyposażona w wewnętrzny radiator zabezpieczony pokrywą przed promieniowaniem słonecznym. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie powyższego zapisu. Czy zamawiający ma na myśli radiator, który umieszczony jest wewnątrz oprawy i osłonięty jej obudową.
Odpowiedź 3.

Tak.

Z poważaniem,
Sławomir Wojciechowski
Wójt Gminy Szczytno