Znak sprawy: RR.PFZ.271.27.2020 Szczytno dnia, 21.10.2020 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno”**

W związku z przesłanymi pytaniami do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

1. W rozdziale III do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w punkcie 2) oraz 12) Zamawiający wymaga montażu dźwigu o poniższych parametrach:

* Udźwig 630 kg,
* Wymiary kabiny 1100x1400 mm,

Informujemy, że przy podanym wymiarze istniejącego szybu (1400x1700mm), montaż tak dużej kabiny nie jest możliwy. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania wykorzystującego maksymalnie przestrzeń w szybie. Parametry dźwigu możliwe do uzyskania (bez znacznych obróbek budowlanych / ingerencji w konstrukcję, które wymagały by pozwolenia na budowę) to:

* Udźwig 550 kg,
* Wymiary kabiny 990x1350 mm,

**Odpowiedź**: **Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.**

2. W rozdziale III do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w punkcie 9) Zamawiający wymaga montażu dźwigu z system zawieszenia kabiny za pomocą płaskich pasów nośnych.

Zważywszy na fakt przeznaczenia dźwigów (przystosowanie do pracy ciężkiej) oraz ich miejsce zamontowania (budynek urzędu) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a znacznie korzystniejszego dla Zamawiającego przy długiej eksploatacji, czyli cięgien nośnych w postaci tradycyjnych lin stalowych

**Odpowiedź**: **Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych wymagań dotyczących zamówienia zawartych szczególnie w opisie przedmiotu zamówienia (dział III SIWZ).**

Z poważaniem,

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski