SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:

Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno

Szczytno, 14.10.2020 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; tel. (89) 62 32 580, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczytno jest Pan Kamil Maliszewski, kontakt: e-mail: iodo@ug.szczytno.pl, tel. (89) 62 32 583;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Znak sprawy: RR.PFZ.271.27.2020

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Szczytno

ul. Łomżyńska 3

12-100 Szczytno

Województwo: Warmińsko-Mazurskie

tel. (89) 623 25 80

fax. (89) 623 25 92

e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl

www.ug.szczytno.pl

NIP: 745 181 12 30

REGON: 510 743 261

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi, 
o wartości poniżej kwot zawartych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą pzp”, na podstawie art. 39-46 ustawy pzp.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp, wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt III. 1.1. i III. 2.1. SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy pzp) oraz kryteriów oceny ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenia wstępne, a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy pzp może wezwać wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt X SIWZ).

3. Podstawa prawna opracowania niniejszej SIWZ:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843),

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2453).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 	45313100-5

50750000-7

Przedmiotem zamówienia jest:

Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno.

Zakres usługi obejmuje m.in.:

1. Demontaż istniejącej windy wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami

przystankowymi, kierunkowskazywaczami, kasetami przywołań;

2. Dostawa i instalacja nowej windy o następujących parametrach:

1) typ: osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nieprzelotowa z maszynownią

górną bezpośrednio nad szybem lub dźwig samoobsługowy osobowy elektryczny bez       maszynowni;

2) udźwig do 630 kg,

3) ilość przystanków - 5,

4) wysokość podnoszenia – 12,5 m

5) prędkość - od 1,0 m/s

6) zespół napędowy: nowy bezreduktorowy, wyciągarka o małej bezwładności z silnikiem                synchronicznym prądu zmiennego, nie wymagający stosowania środków smarujących                        w postaci oleju;

7) system sterowania: nowy, mikroprocesorowy z płynną regulacją prędkości jazdy gwarantujący łagodny start i zatrzymanie kabiny, wyposażony w system odzysku energii elektrycznej podczas jazdy kabiny, zbiorczość góra-dół.

8) system kontroli stanu technicznego układu pasowego: urządzenie zainstalowane na stałe                    w dźwigu służące do ciągłego monitoringu stanu technicznego pasów nośnych;

9) system zawieszenia kabiny: za pomocą płaskich pasów nośnych;

10) drzwi przystankowe: automatyczne teleskopowe o szerokości 800 mm i wysokości 2000 mm. Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o klasie ognioodporności minimum EI30.

11) drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe o szerokości 800 mm i wysokości 2000 mm. Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

12) kabina dźwigu osobowego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o szerokości minimum 1100 mm, głębokości 1400 mm oraz wysokości 2200 mm.

13) różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej                                  i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 2mm.

14) pomiar obciążenia w kabinie: system czujników zainstalowany w dźwigu zapewniający dokładny pomiar obciążenia kabiny.

15) prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi nowe o profilu teowym.

16) wymiana ramy kabinowej oraz zasilania dźwigu na nowe.

kasety wezwań na przystankach z przyciskami mechanicznymi, pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podświetlane wokół świetlnym pierścieniem.

- funkcja zjazdu dźwigu na przystanek podstawowy (ewakuacyjny) w przypadku wygenerowania sygnału pożarowego z centrali pożarowej.

17) Wykończenie ścian ze stali winylowanej lub szczotkowanej;

- podłoga: wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna;

- oświetlenie: energooszczędne, sufitowe punktowe typu LED;

18) Wyposażenie dodatkowe kabiny:

- lustro na tylnej ścianie,

- poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamontowana na wysokości 900 mm,

- cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- wentylator elektryczny w kabinie uruchamiany i wyłączany automatycznie przez sterownik dźwigu,

- oświetlenie awaryjne.

19) Piętrowskazywacz elektroniczny w kabinie zamontowany na wysokości od 800 mm do 1200 mm w odległości nie mniejszej niż 500 mm od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową;

20) kasety wezwań na przystankach z przyciskami mechanicznymi, pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podświetlane wokół świetlnym pierścieniem.

- funkcja zjazdu dźwigu na przystanek podstawowy (ewakuacyjny) w przypadku wygenerowania sygnału pożarowego z centrali pożarowej.

21) System zdalnego monitoringu technicznego dźwigu, powinien posiadać co najmniej następujące funkcje:

a)	zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej,

b)	kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności  działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii,

c)	automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem rodzaju usterki i jej lokalizacji,

d)	korekcja parametrów pracy dźwigu z poziomu siedziby firmy serwisującej,

e)	bieżący, całodobowy podgląd dźwigu z poziomu siedziby firmy serwisującej,

f)	akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne,

g)	wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących m.in. błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez firmę serwisową.

h)    	system łączności głosowej kabiny ze służbami ratowniczymi działający poprzez analogową linię telefoniczną lub sieć GSM

22) system komunikatów głosowych informujący pasażerów o przybyciu kabiny na przystanek, zamierzonym kierunku jazdy kabiny oraz aktualnym stanie drzwi (np. „drzwi zamykają się”, „drzwi otwierają się”); system powinien umożliwiać generowanie komunikatów w  języku polskim i dodatkowo (na życzenie użytkownika) w języku angielskim lub innym wybranym przez użytkownika,

23) wykonanie adaptacji otworów drzwiowych do nowych drzwi (zamurowanie lub rozkucie boków otworów drzwiowych) oraz wykończenie otworów po wymianie drzwi do stanu zastanego (sprzed wymiany),

24) wykończenie podestów drzwiowych przed drzwiami przystankowymi poprzez zainstalowanie blach przyprogowych wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

25)   malowanie szybu białą farba niepylącą;

26)   wykonanie dokumentacji nowego dźwigu;

27)   prace regulacyjno-rozruchowe;

28) wszelkie inne niezbędne prace pozwalające na uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej dźwig do eksploatacji;

29)   demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu.

30) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie papierowej lub elektronicznej wizualizacji proponowanego dźwigu.

Wymiary istniejącego szybu windowego wynoszą:

- podszybie – 1740 mm

- nadszybie – 3665 mm

- głębokość – 1700 mm

- szerokość – 1400 mm

3. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót:

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- budynek biurowy z kilkudziesięcioma pokojami, będzie normalnie użytkowany w  czasie realizacji zamówienia;

2) roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:30 do 20:00 przy czym roboty uciążliwe nie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

3)  Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;

4) gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. Zważywszy na ograniczone możliwości magazynowe, Wykonawca powinien dostarczać towary na budynek etapami. Zabrania się składowania podzespołów całego dźwigu na obiekcie utrudniających w sposób ciągły komunikację na budynku.

5) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w  gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

6) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

7) Wykonawca będzie pracował narzędziami nie wytwarzającymi znacznych wibracji   oraz zakłóceń elektroenergetycznych;

8) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania;

9) miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;

10) włączanie i współpraca wszystkich systemów i instalacji dźwigu z systemami i    instalacjami budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie planowania i    realizacji.

W przypadku wykorzystania maszynowni należy przewidzieć i uwzględnić w wycenie roboty remontowe w pomieszczeniu maszynowni.

Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją stanowiącą OPZ oraz szczegółowym zakresem robót zwracając uwagę na to czy zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez cały okres na jaki zostanie udzielona gwarancja. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 12 godzin. Przez czas reakcji rozumiany jest czas pomiędzy wysłaniem przez zamawiającego zgłoszenia mailowego o awarii na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, a przyjazdem serwisanta do miejsca montażu windy i podjęciem czynności zmierzających do jej naprawy.

Zaleca się wykonawcy dokonanie wizji miejsca wykonywania usługi w celu zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi na obiekcie. Termin wykonania wizji miejsca wykonywania usługi Wykonawca winien wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną do porozumiewania się w zakresie merytorycznym. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w  budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności oferowanego urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Dodatkowo urządzenie dźwigowe wraz z montażem musi spełniać warunki techniczne kabiny dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prace przewidziane do wykonania i rozliczenia w roku 2020 (etap I):

- opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego objętego zamówieniem.

Pozostały zakres prac objętych przedmiotem zamówienia stanowi etap II.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:

- znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:

- oznakowanie,

- systemy odniesienia (normy),

- oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie.

Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż urządzeń i materiałów fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nieprototypowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

U W A G A !

ZAMÓWIENIE REALIZOWANE BĘDZIE NA PODSTAWIE ART. 24aa USTAWY PZP
I SKŁADADAĆ SIĘ BĘDZIE Z DWÓCH ETAPÓW

W PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ, DO KTÓREJ DOŁĄCZA:

1. Zgodnie z art. 25a. 1. do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu -  załącznik nr 2.

Powyższe warunki zawarte są w dziale IX. niniejszej SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp zawartych w dziale X. niniejszej SIWZ „Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia”. Ponadto wykonawca na tym etapie postępowania zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu wypełnionego załącznika do SIWZ nr 7 (Oświadczenie RODO).

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST. 6 PKT.3 USTAWY PZP, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TYCH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, przewidujących odmienny niż opisany w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 01.12.2020 r. etap I, do dnia 15.03.2020 r. etap II.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SIWZ.

3. Oferta z oświadczeniami – pod rygorem nieważności powinna być czytelna, napisana 
w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski
i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty była opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

5. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty
w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność
z oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

7. Ofertę z załącznikami należy złożyć na drukach opracowanych przez zamawiającego poprzez ich wypełnienie na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane w SIWZ dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej. Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem: „Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno”.

1) Kopertę wewnętrzną należy oznaczyć nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczeniami jak na  kopercie zewnętrznej. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

2) Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do załączenia do oferty umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwa do podpisania oferty w przypadku nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki.

3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych.

4) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki udziału
w    postępowaniu dotyczące:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności     zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- wszelkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi uprawnienia, które wymagane są z uwagi na charakter i zakres przedmiotu zamówienia, a w szczególności uprawnienia do konserwacji dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że wykonawca posiada środki finansowe w wysokości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, z których jednoznacznie wynika, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na realizacji dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia następujące wymagania:

- usługa była zrealizowana w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu,

- wartość usługi wyniosła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

- usługa obejmowała minimum jeden dźwig osobowy i była zrealizowana w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonane wraz z załączeniem dowodów, określających czy usługi te zostały wykonane należycie.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1-8 ustawy PZP. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1-8 ustawy pzp.

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć następujące dokumenty:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

2) wykaz usług tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na realizacji dostawy i montażu dźwigu osobowego w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego, z których każda spełnia następujące wymagania:

- usługa była zrealizowana w ramach jednej umowy dla jednego podmiotu,

- wartość usługi wyniosła nie mniej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto),

- usługa obejmowała minimum jeden dźwig osobowy i była zrealizowana w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach zamieszkania zbiorowego,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonane wraz z załączeniem dowodów, określających czy usługi te zostały wykonane należycie;

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
w wysokości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą);

6) zaparafowany projekt umowy (każda zapisana strona).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy pzp w formie oryginału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku spółek cywilnych:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wykonawca składa zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników.

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonawca składa w odniesieniu każdego ze wspólników oraz dodatkowo do spółki jeżeli, spółka cywilna zatrudnia pracowników lub zgłosiła do ubezpieczenia osoby i odprowadza składki z innych tytułów (umów cywilnoprawnych) oraz dokonała wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników.

5) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, zamawiający wymaga oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

6) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

3. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy pzp.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2 podpunkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w pkt. 2 podpunkt 1.

10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

11. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w powyższym punkcie 1.

12. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w powyższym pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

13. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w powyższym pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

14. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie powyższego pkt 2.

15. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale X niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

16. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp.

17. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

18. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

19. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy pzp.

20. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

21. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

22. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w powyższym punkcie 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w powyższym punkcie 1.

23. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

24. Jeżeli wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie pzp,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, należy przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w powyższym punkcie 1.

25. W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich  wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w powyższym punkcie 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty.

26. W przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w powyższym punkcie 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.

Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2. Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

c) dokumenty, o których mowa w punkcie 1 i punkcie 2 litera b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 litera a) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), składa dokument,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zdanie pierwsze stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Sebastian Imielski, tel. (89) 623 24 01, pokój nr 111 w sprawach proceduralnych,

- Martyna Karpińska, tel. (89) 623 25 81, pokój nr 303, w sprawach merytorycznych.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłoczne, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania faxem bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest SIWZ - www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP.

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP. W przypadku modyfikacji SIWZ zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczytno www.ug.szczytno.pl – zakładka BIP.

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

8. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazane faksem lub drogą    elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed    upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM

1. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

2. Wadium obejmować będzie okres związania ofertą.

3. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że wadium
w formie pieniężnej powinno znaleźć się na koncie Zamawiającego lub w innej formie w kasie Zamawiającego (w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 - oryginał wadium w innej formie niż pieniężna należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do koperty z ofertą).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto zamawiającego  w Banku Spółdzielczym w Szczytnie nr: 79 8838 0005 2001 0000 1661 0005. Kopię przelewu załączyć do oferty.

5. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie przez   zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Dokument wadialny musi wskazywać na okoliczności utraty wadium określone w art. 46 ust. 5      pkt. 1-3  oraz ust. 4a ustawy pzp.

7. Wadium może być wnoszone w:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego                                           w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy pzp.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ustawy pzp.

10. Wadium wniesione przez wykonawców składających ofertę wspólną musi wyraźnie wskazywać na wszystkich członków konsorcjum.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 22.10.2020 r. do  godz. 11 15
w sekretariacie Urzędu Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno, w pokoju nr 206, bądź też w specjalnie do tego wyznaczonej urnie (po uprzednim wezwaniu pracownika urzędu obsługującego biuro obsługi interesanta) znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Szczytno w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (bieżącą informację na temat dostępności Urzędu dla interesantów można uzyskać na stronie internetowej jednostki: http://ug.szczytno.pl/ ):

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazanym miejscem ponosi wykonawca;

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania;

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznaczonych dodatkowo dopiskiem „Zmiana”;

- Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane;

- Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2020 r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 302, w przypadku trwającej w tym czasie niedostępności Urzędu Gminy Szczytno dla interesantów w związku z akcją mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 otwarcie transmitowane będzie on-line pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCteq2rEmQkgcB-Nr9la9CnA - na żywo (bieżącą informację na temat dostępności Urzędu dla interesantów można uzyskać na stronie internetowej jednostki: http://ug.szczytno.pl/ );

2. Otwarcie ofert jest jawne;

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda nazwy wykonawców, ich adresy, ceny ofertowe oraz inne kryteria przewidziane w SIWZ;

5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informację z  otwarcia ofert;

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu, do których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania;

7. Ujawnienie protokołu i ofert odbywać się będzie według poniższych zasad:

a) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o umożliwienie sporządzenia kserokopii, odpisów lub przesłania kopii protokołu,

b) wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej  oferty,

c) po rozpatrzeniu wniosku zamawiający określi termin, miejsce i sposób udostępnienia ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t. j. z późn. zm.). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty winna stanowić sumę iloczynów wartości poszczególnych składników zakresu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów na dzień złożenia oferty.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w walutach obcych.

2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE  WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO

- Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

- cena oferty – 60%,

- okres gwarancji wraz z wymaganymi przeglądami technicznymi – 40%,

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów. Oferty będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, najdłuższy okres gwarancji, najdłuższe doświadczenie kierownika budowy;

a) cena oferty max – 60 pkt.

najniższa cena oferowana

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

i złożonych przez wykonawców,

którzy nie podlegali wykluczeniu

w danym etapie badania i oceny ofert

Liczba pkt.= -------------------------------- x 60 pkt. x 100% odpowiadające wadze kryterium

cena badanej oferty

b) Okres gwarancji wraz z wymaganymi przeglądami technicznymi ponad 2 lata (obowiązkowe przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca) – max 40 pkt.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji ” zostaną przyznane w następujący sposób:

-  za minimum 2 lata gwarancji - 0 pkt.,

-  za minimum 3 lata gwarancji - 10 pkt.

-  za minimum 4 lata gwarancji – 20 pkt.

-  za minimum 5 lat gwarancji - 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj.    przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny oferty.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień    dotyczących złożonych ofert.

2. Zgodnie z art. 87 ustawy pzp, zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy w stosunku, do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

5. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

6. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi
z art. 92 ustawy pzp.

8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 93 ustawy pzp.

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 1
i 2 ustawy pzp.

2. Zamawiający zawiadomi  wybranego wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

1. Załącznikiem do SIWZ jest sporządzony przez zamawiającego projekt umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

3. Zamawiający umieści w umowie zapis zobowiązujący wykonawcę do przedstawienia w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie działalności będącej przedmiotem zamówienia na okres obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 50 000 zł.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz   poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określa art.182 ustawy pzp.

8. Szczegóły dotyczące procedury odwoławczej zawarte są w ustawie pzp (od art. 179). Wykonawca może pozyskać dodatkowe informacje na ten temat ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl.

XXIII. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXV. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami drogą elektroniczną.

Załączniki do etapu pierwszego

- Formularz ofert.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Doświadczenie zawodowe.

5.   Projekt umowy.

6.   Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

7.   Oświadczenie RODO.

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski

Szczytno, dnia 14.10.2020 r.

| Pieczęć firmowa Wykonawcy | Załącznik nr 1 |
| --- | --- |

Nr REGON firmy :...............................	Gmina Szczytno

Nr fax .................................................. 	ul. Łomżyńska 3

Adres e-mail: …………………………..	12-100 Szczytno

Adres internetowy……………………..

Telefon …………………………………

O F E R T A

Firma ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( nazwa i adres oferenta )

składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pn. Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto (z podatkiem VAT) ……………………..zł. słownie: .......................................................  ……………………………………………tym VAT w wysokości ........% wynosi ……………. zł (słownie:………………………………………...)

- w tym etap I: …………… zł

- w tym etap II: ………….. zł

1.1. Okres gwarancji  ……………lat/a

Ponadto:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że:

a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,

b) składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

4. Oświadczamy, że dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia, wykonamy do dnia ………………

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się

do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6. Podwykonawcom zostaną zlecone następujące roboty:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

7. Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą (zaznaczyć właściwe):

 Tak

 Nie

8. Wadium zostało wniesione w formie: ………………………………………………………………..

..............................................                                          ...................................................

( miejscowość i data )                                                                        ( podpisy osób uprawnionych do

składani  woli w imieniu oferenta )

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik nr 2

Zamawiający:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno, prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    Dziale IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

……………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno, prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 4

.................................................

( pieczęć firmowa oferenta )

Doświadczenie zawodowe

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat  usług, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

| Lp. | Zamawiający | Rodzaj usług/dostaw z montażem | Data realizacji | Miejsce świadczenia usług | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................................                                                    ……..........................................

( miejscowość , data )                                                                                      ( podpis osób uprawnionych

do składania woli w imieniu  oferenta)

Projekt

Załącznik nr 5

UMOWA

W dniu …………. pomiędzy Gminą Szczytno z siedzibą w Szczytnie, ul. Łomżyńska 3,                         12-100 Szczytno

reprezentowaną przez:

Sławomira Wojciechowskiego   -  Wójta Gminy Szczytno

przy kontrasygnacie Jolanty Godlewskiej - Skarbnika Gminy Szczytno

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………….reprezentowanym przez:

…………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą"

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą pzp.

§ 2

Przedmiotem umowy jest: „Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno”.

§ 3

Zakres usługi obejmuje m.in.:

1. Demontaż istniejącej windy wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami

przystankowymi, kierunkowskazywaczami, kasetami przywołań;

2. Dostawa i instalacja nowej windy o następujących parametrach:

1) typ: osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nieprzelotowa z maszynownią

górną bezpośrednio nad szybem lub dźwig samoobsługowy osobowy elektryczny bez       maszynowni;

2) udźwig do 630 kg,

3) ilość przystanków - 5,

4) wysokość podnoszenia – 12,5 m

5) prędkość - od 1,0 m/s

6) zespół napędowy: nowy bezreduktorowy, wyciągarka o małej bezwładności z silnikiem                synchronicznym prądu zmiennego, nie wymagający stosowania środków smarujących                        w postaci oleju;

7) system sterowania: nowy, mikroprocesorowy z płynną regulacją prędkości jazdy gwarantujący łagodny start i zatrzymanie kabiny, wyposażony w system odzysku energii elektrycznej podczas jazdy kabiny, zbiorczość góra-dół.

8) system kontroli stanu technicznego układu pasowego: urządzenie zainstalowane na stałe                    w dźwigu służące do ciągłego monitoringu stanu technicznego pasów nośnych;

9) system zawieszenia kabiny: za pomocą płaskich pasów nośnych;

10) drzwi przystankowe: automatyczne teleskopowe o szerokości 800 mm i wysokości 2000 mm. Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o klasie ognioodporności minimum EI30.

11) drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe o szerokości 800 mm i wysokości 2000 mm. Powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

12) kabina dźwigu osobowego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o szerokości minimum 1100 mm, głębokości 1400 mm oraz wysokości 2200 mm.

13) różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej                                  i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie powinna być większa niż 2mm.

14) pomiar obciążenia w kabinie: system czujników zainstalowany w dźwigu zapewniający dokładny pomiar obciążenia kabiny.

15) prowadnice kabiny, prowadnice przeciwwagi nowe o profilu teowym.

16) wymiana ramy kabinowej oraz zasilania dźwigu na nowe.

kasety wezwań na przystankach z przyciskami mechanicznymi, pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podświetlane wokół świetlnym pierścieniem.

- funkcja zjazdu dźwigu na przystanek podstawowy (ewakuacyjny) w przypadku wygenerowania sygnału pożarowego z centrali pożarowej.

17) Wykończenie ścian ze stali winylowanej lub szczotkowanej;

- podłoga: wykładzina antypoślizgowa trudnościeralna;

- oświetlenie: energooszczędne, sufitowe punktowe typu LED;

18) Wyposażenie dodatkowe kabiny:

- lustro na tylnej ścianie,

- poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej zamontowana na wysokości 900 mm,

- cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

- wentylator elektryczny w kabinie uruchamiany i wyłączany automatycznie przez sterownik dźwigu,

- oświetlenie awaryjne.

19) Piętrowskazywacz elektroniczny w kabinie zamontowany na wysokości od 800 mm do 1200 mm w odległości nie mniejszej niż 500 mm od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową;

20) kasety wezwań na przystankach z przyciskami mechanicznymi, pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, podświetlane wokół świetlnym pierścieniem.

- funkcja zjazdu dźwigu na przystanek podstawowy (ewakuacyjny) w przypadku wygenerowania sygnału pożarowego z centrali pożarowej.

21) System zdalnego monitoringu technicznego dźwigu, powinien posiadać co najmniej następujące funkcje:

a)	zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej,

b)	kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności  działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii,

c)	automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem rodzaju usterki i jej lokalizacji,

d)	korekcja parametrów pracy dźwigu z poziomu siedziby firmy serwisującej,

e)	bieżący, całodobowy podgląd dźwigu z poziomu siedziby firmy serwisującej,

f)	akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne,

g)	wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących m.in. błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez firmę serwisową.

h)    	system łączności głosowej kabiny ze służbami ratowniczymi działający poprzez analogową linię telefoniczną lub sieć GSM

22) system komunikatów głosowych informujący pasażerów o przybyciu kabiny na przystanek, zamierzonym kierunku jazdy kabiny oraz aktualnym stanie drzwi (np. „drzwi zamykają się”, „drzwi otwierają się”); system powinien umożliwiać generowanie komunikatów w  języku polskim i dodatkowo (na życzenie użytkownika) w języku angielskim lub innym wybranym przez użytkownika,

23) wykonanie adaptacji otworów drzwiowych do nowych drzwi (zamurowanie lub rozkucie boków otworów drzwiowych) oraz wykończenie otworów po wymianie drzwi do stanu zastanego (sprzed wymiany),

24) wykończenie podestów drzwiowych przed drzwiami przystankowymi poprzez zainstalowanie blach przyprogowych wykonanych ze stali nierdzewnej szczotkowanej;

25)   malowanie szybu białą farba niepylącą;

26)   wykonanie dokumentacji nowego dźwigu;

27)   prace regulacyjno-rozruchowe;

28) wszelkie inne niezbędne prace pozwalające na uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej dźwig do eksploatacji;

29)   demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu.

30) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w formie papierowej lub elektronicznej wizualizacji proponowanego dźwigu.

Wymiary istniejącego szybu windowego wynoszą:

- podszybie – 1740 mm

- nadszybie – 3665 mm

- głębokość – 1700 mm

- szerokość – 1400 mm

3. Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót:

W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:

- budynek biurowy z kilkudziesięcioma pokojami, będzie normalnie użytkowany w  czasie realizacji zamówienia;

2) roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane w dni robocze w godzinach 7:30 do 20:00 przy czym roboty uciążliwe nie mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

3) Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie korytarzy i dróg komunikacyjnych;

4) gruz, materiały, urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. Zważywszy na ograniczone możliwości magazynowe, Wykonawca powinien dostarczać towary na budynek etapami. Zabrania się składowania podzespołów całego dźwigu na obiekcie utrudniających w sposób ciągły komunikację na budynku.

5) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji robót do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w budynku i na placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca wyposaży plac budowy w sprzęt przeciwpożarowy oraz będzie zobowiązany do utrzymania tego sprzętu w  gotowości, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

6) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót;

7) Wykonawca będzie pracował narzędziami nie wytwarzającymi znacznych wibracji   oraz zakłóceń elektroenergetycznych;

8) Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekt czysty i uporządkowany, dlatego oczekuje, że po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkuje miejsca prowadzenia robót oraz pozostawi je w stanie czystym i nadającym się do dalszego użytkowania;

9) miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.), jak również przed roznoszeniem się pyłu i kurzu na powierzchnie sąsiadujące;

10) włączanie i współpraca wszystkich systemów i instalacji dźwigu z systemami i    instalacjami budynkowymi wymaga pisemnego uzgodnienia w fazie planowania i    realizacji.

W przypadku wykorzystania maszynowni należy przewidzieć i uwzględnić w wycenie roboty remontowe w pomieszczeniu maszynowni.

Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją stanowiącą OPZ oraz szczegółowym zakresem robót zwracając uwagę na to czy zawierają wszystkie informacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W ramach umowy wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez cały okres na jaki zostanie udzielona gwarancja. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie może przekroczyć 12 godzin. Przez czas reakcji rozumiany jest czas pomiędzy wysłaniem przez zamawiającego zgłoszenia mailowego o awarii na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, a przyjazdem serwisanta do miejsca montażu windy i podjęciem czynności zmierzających do jej naprawy.

Zaleca się wykonawcy dokonanie wizji miejsca wykonywania usługi w celu zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi na obiekcie. Termin wykonania wizji miejsca wykonywania usługi Wykonawca winien wcześniej uzgodnić z osobą uprawnioną do porozumiewania się w zakresie merytorycznym. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać niezbędne aktualne atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w  budownictwie.

Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania zgodności oferowanego urządzenia z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Dodatkowo urządzenie dźwigowe wraz z montażem musi spełniać warunki techniczne kabiny dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Prace przewidziane do wykonania i rozliczenia w roku 2020 (etap I):

- opracowanie dokumentacji technicznej dźwigu osobowego objętego zamówieniem.

Pozostały zakres prac objętych przedmiotem zamówienia stanowi etap II.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia:

Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane:

- znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces:

- oznakowanie,

- systemy odniesienia (normy),

- oznacza to, że zgodnie odpowiednio z art. 29 ust. 3 lub art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Wykonawca, który oferując dostawy, powołuje się na rozwiązania równoważne, winien przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające ich równoważność w zakresie na jaki się na nie powołuje w swojej ofercie.

Rozwiązania równoważne nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w wymaganiach zamawiającego stawianych przedmiotowi zamówienia, zawartych w jego opisie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za montaż urządzeń i materiałów fabrycznie nowych i nieużywanych oraz nieprototypowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 4

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z późn. zm.) oraz wymogami określonymi w SIWZ.

§ 5

Termin zakończenia prac etapu I do dnia ………., etapu II do dnia ……………....

§ 6

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) odebranie przedmiotu umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 3,

b) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowiązany jest:

- wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie z  postanowieniami umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej, z najnowszą wiedzą, normami, przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, a w szczególności uzgodnieniami z Urzędem Dozoru Technicznego (UDT),

- zapewnienia kadry i nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy, posiadającej odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia,

- odpowiedniego zabezpieczenia rejonu prac, przebywających w jego obszarze osób oraz mienia,

- przeprowadzenia wszelkich prac zgodnie z zasadami BHP i zasadami ochrony przeciwpożarowej.

- zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP,

- strzeżenia mienia, zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie  materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz posiadających atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Zastosowane materiały muszą spełniać wymogi Polskich Norm, bezpieczeństwa, a w przypadku instalacji elektrycznej, ochrony przeciwporażeniowej,

- utrzymywania miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- bieżącego wywozu odpadów, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) oraz udokumentowania zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca wywiezie na własny koszt materiały z odzysku w postaci złomu i przedłoży zamawiającemu w dniu wywozu dokumenty o ilości, wartości i miejscu wywozu. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu stanowią własność Zamawiającego, który na potwierdzenie sprzedaży i na podstawie otrzymanych dokumentów wystawi odbiorcy złomu fakturę, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn.zm.),

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim, od dnia podpisania umowy,

- wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokołów badań i sprawdzeń, certyfikatów, wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów technicznych odbioru instalacji, urządzeń technicznych oraz wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- przekazania zamawiającemu, w terminie nie później niż w dniu odbioru końcowego, gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia oraz podpisanej karty gwarancyjnej,

- uporządkowania, przed przystąpieniem do odbioru końcowego, miejsca prac i przekazania go zamawiającemu,

- dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac wykonawcy,

- dokonania, w imieniu zamawiającego, niezbędnych uzgodnień związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym dotyczących zgłoszenia urządzenia dźwigowego do UDT, w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację,

- usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionym z zamawiającym terminie, w trakcie trwania robót oraz w trakcie okresu gwarancji,

- zawiadomienia zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, o wszelkich zmianach dotyczących siedziby lub nazwy wykonawcy, zmian osób reprezentujących, wszczęciu w stosunku do wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego, zawieszeniu działalności wykonawcy lub innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- przeszkolenia pracowników zamawiającego przed odbiorem końcowym, w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu,

- uzyskania na własny koszt wszystkich ewentualnych opinii, badań, decyzji, operatów, uzgodnień itp.,

- przedkładania zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem lub użyciem. Zamawiający ma prawo, w każdym momencie realizacji umowy, zażądać użycia materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych prac z użyciem właściwych materiałów,

- wykonywania wszelkich poleceń upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

- sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie frontu robót.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z treścią SIWZ i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do zakresu prac.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

§ 8

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi: ………………………………………  zł.  (słownie: …………………………………………… złotych w tym podatek VAT  ….% w kwocie ………. zł. (słownie: …………………………………………….złotych).

2. Strony postanawiają, że płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Podstawa do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obydwie strony.

4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy numer …………………………………………………….

§ 9

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie - ………………………………………. tel.  ………..

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie – Martyna Karpińska tel. (89) 62 32 581

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu końcowego.

2. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin.

4. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

5. Odbiory poprzedzające zakończenie okresu rękojmi i gwarancji odbędą się na wniosek Zamawiającego przesłany do Wykonawcy  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

§ 11

1. Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego.

2.  Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni powoła komisję i wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

b)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy lub terminu usunięcia usterek;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto określonego w § 8  ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z wyłączeniem sytuacji określonej w § 14 ust. 1 pkt. 1.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia należności z tytułu naliczenia kar umownych lub innych należności z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskiwania odrębnej akceptacji Wykonawcy.

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie niweczy prawa żądania kar umownych.

§ 13

1. Przewiduje się możliwość dokonania  zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany terminu zakończenia prac spowodowanej:

a) wstrzymaniem prac przez Zamawiającego,

b) warunkami atmosferycznymi nie pozwalającymi na wykonywanie prac.

2) Zmiany konta bankowego,

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14

Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2)  zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwał realizacje przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, oraz być złożone w  terminie 14 dni od okoliczności uzasadniającej odstąpienie z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

3. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które :

1) nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) ponosi odpowiedzialność Wykonawca, zobowiązuje się do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, po potrąceniu z faktury kary umownej o której mowa w § 12 ust 2 pkt 1a niniejszej umowy.

§ 15

1. Wykonawca może we własnym zakresie powierzyć prace podwykonawcom.

2. Wykonawca zrealizuje następujący zakres prac przy pomocy podwykonawców:

- ………………………… (zakres) - ………………………… (podwykonawca)

- ………………………… (zakres) - ………………………… (podwykonawca)

3. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 pkt a) i b).

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

12. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

15. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

16. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

17. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności  za wady wykonawcy wobec zamawiającego.

18. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca.

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 16

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, jako miejsca wykonania umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  i Prawa Budowlanego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:                                      						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 6

…………………………….

( pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko osoby upoważnionej-stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno

Oświadczam (-y), że:

- Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r, poz.184,1618 i 1634) o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164, zmiana Dz.U. z 2016r poz. 1020) ̽

- W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ̽.

̽- niepotrzebne skreślić

……….………......, dnia……………

……………………………………

( podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 7

Wykonawca:                                                                             Data ……………………….

………………………………………

……………………………………...

………………………………………

Oświadczenie  Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno”

…………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5