Znak sprawy: RR-OP.6220.12.2021	Szczytno, dnia 14 października  2021 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2  pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 1 , ust. 2 pkt  2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Pana Romana Grabowskiego, zam. Szymany 47, 12-100 Szczytno.

Orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno.

2. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na chronione gatunki ptaków wszelkie prace związane z budową farmy fotowoltaicznej należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 1 marca – 31 sierpnia, także ewentualne późniejsze naprawy eksploatacyjne o większej skali należy wykonywać poza ww. okresem;

- Prace należy prowadzić w ten sposób, aby minimalizować powierzchnię jednocześnie otwartych wykopów i niezwłocznie je zasypywać, tak aby w miarę możliwości nie pozostawały one otwarte na noc, jeżeli jednak zajdzie konieczność pozostawienia otwartych wykopów to należy zabezpieczyć je przed możliwością wpadania do nich zwierząt ( np. płazów, drobnych ssaków), a przy braku takiej możliwości należy dokonywać systematycznych przeglądów takich miejsc z ewentualnym odwołaniem i wypuszczeniem uwięzionych zwierząt,

- Po etapie montażu paneli teren farmy należy obsiać mieszanką traw i roślin motylkowych, a następnie nie podejmować działań zapobiegających rozwojowi roślin zielonych ( np. pielenia i stosowania herbicydów), co zwiększy różnorodność biologiczną przedmiotowego terenu,

- Koszenie powinno odbywać się każdego roku po 1 sierpnia, tak aby porastające przedmiotowy teren rośliny mogły wydać nasiona, co zwiększy bazę pokarmową dla owadów oraz niektórych grup ptaków, a co za tym idzie również dla innych gatunków ptaków i małych ssaków odżywiających się owadami, koszenie powinno odbywać się od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej, co umożliwi ucieczkę zwierzętom,

- Ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej należy wykonać z siatki ogrodzeniowej o wielkości oczek co najmniej 50 mm uniesionej nad powierzchnią ziemi na wysokość co najmniej 50 mm, co umożliwi migrację przez teren projektowanej farmy fotowoltaicznej bezkręgowcom oraz płazom, gadom i małym ssakom,

- Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach stacji transformatorowej czy innych planowanych obiektów, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką o oczkach maks. 1 cm. średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 06.07.2021 r. na wniosek Inwestora – Pana Romana Grabowskiego, zam. Szymany 47, 12-100 Szczytno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno

Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – „uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, do wydania której organem właściwym w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Szczytno.

W związku z powyższym Inwestor – Pan Roman Grabowski wnioskiem z dnia 02.07.2021 r. wystąpił do Wójta Gminy Szczytno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestor załączył: kartę informacyjną przedsięwzięcia – w czterech egzemplarzach, wraz z zapisem w formie elektronicznej – w 3 egzemplarzach, zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 123, obręb Szymany, wypis z rejestru gruntów dla ww. działki, pełnomocnictwo dla Pana Karola Węgierek, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na kwotę 205 zł.

W dniu 12.07.2021 r. organ prowadzący postępowanie wezwał inwestora do dokonania uzupełnień w zakresie karty informacyjnej przedsięwzięcia na informatycznym nośniku danych – w 3 egzemplarzach,

mapy, w postaci elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 - w 3 egzemplarzach, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo dla Pana Karola Węgierek.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, Wójt Gminy Szczytno, w dniu 30.07.2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) w formie papierowej i elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kopię  wypisu z rejestru gruntów.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno w dniu 30.07.2021 r. podał do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora – Pana Romana Grabowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczące zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochronny Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 06.08.2021 r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Przedmiotowych uzupełnień inwestor dokonał w dniu 25.08.2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, w piśmie z dnia 11.08.2021 r., znak: BI.ZZŚ.5.4360.263.2021.JT (data wpływu do Urzędu 13.08.2021 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno.

Regionalny Dyrektor Ochronny Środowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 27.08.2021 r., znak: WOOŚ.4220.481.2021.JC.2 (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.08.2021 r.) wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w piśmie z dnia 07.09.2021 r., znak: ZNS.4083.1.39.2021 (data wpływu to tutejszego Urzędu  07.09.2021 r.) wyraził swoją opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 09.09.2021 r., na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), a także 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Szczytno poinformował strony postępowania, że zostały zebrane wszystkie wystarczające materiały dowodowe przed wydaniem decyzji administracyjnej w prowadzonym na wniosek Inwestora – Pana Romana Grabowskiego, postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno, a także o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Szczytno.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) stwierdzono co następuje:

Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 123 w miejscowości Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko mazurskie realizowana będzie w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko – Ramucka PLB280007 i zajmie powierzchnię do 2 ha, przy czym obszar realizacji inwestycji, wyznaczony wg linii projektowanego ogrodzenia wynosić będzie ok. 3 ha.

Zgodnie z w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana  inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a)  0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Obszar inwestycji położony jest w południowo zachodniej części Szyman i otoczony jest terenami użytkowanymi rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 123 (o całkowitej powierzchni 3,62 ha) znajduje się droga gminna (działka nr 354) oraz ułożony wzdłuż tej drogi wodociąg, droga gruntowa, linia energetyczna biegnąca przez środek działki. Maksymalna moc elektryczna farmy została określona na 2MW i składać się będzie z ok. 6000 sztuk paneli fotowoltaicznych. Przewidywana roczna produkcja energii wynosić będzie ok. 2200MWh.

Budowa będzie polegała na:

a) montażu podkonstrukcji stalowych ocynkowanych w gruncie metodą bezfundamentową poprzez wbijanie lub wkręcanie,

b) zamocowaniu na podkonstrukcjach o całkowitej wysokości do 3 m paneli fotowoltaicznych najnowszej generacji o mocy np. 395 Wp (lub innej wg dostępnej w okresie budowy technologii),

c) montażu 3-fazowych inwerterów,

d) zainstalowaniu okablowania niskiego napięcia paneli fotowoltaicznych,

e) wybudowaniu przyłącza średniego napięcia,

f) przyłączeniu paneli fotowoltaicznych poprzez stację kontenerową (prefabrykowany budynek stacji transformatorowej nN/SNz transformatorem solarnym) do linii średniego napięcia15 kV (szczegóły dotyczące przyłączenia zostaną określone w warunkach przyłączenia przez lokalnego operatora energetycznego).

Panele fotowoltaicznie posadowione zostaną w odległości nie mniejszej niż 4 m od ogrodzenia/granicy działki. Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo i nie wymagają konserwacji. Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w zintegrowany system magazynowania energii (akumulatory). Elektrownia słoneczna będzie współpracować z siecią elektroenergetyczną przekazując do niej całą wyprodukowaną energię elektryczną.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego przesyłana będzie przewodami zlokalizowanymi na konstrukcjach wsporczych paneli do inwerterów, których zadaniem jest przekształcenie jej na prąd zmienny. Z inwerterów trasami kablowymi energia elektryczna o napięciu 400 V przesyłana będzie do transformatora, którego zadaniem będzie podniesienie napięcia do wartości 15 kV lub 20 kV, aby możliwa była współpraca z siecią dystrybucyjną.

Do budowy przedsięwzięcia będą wykorzystywane niewielkie ilości surowców, materiałów, paliw i energii oraz nieznaczne ilości wody do celów socjalno-bytowych. W czasie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystywania wody oraz innych surowców, materiałów czy paliw poza energią elektryczną, niezbędną do celów eksploatacyjnych (monitoring i oświetlenie terenu, kontroli parametrów i sterowania pracą farmy). Na etapie realizacji inwestycji wystąpić mogą okresowe niedogodności związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego (roboty ziemne i montażowe) oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Materiały budowlane będą magazynowane w wyznaczonym miejscu, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych będą przechowywane w kontenerach magazynowych.

Emisje do powietrza występujące podczas realizacji inwestycji będą miały charakter lokalny oraz ograniczony do miejsca prowadzonych prac, a więc tylko na terenie inwestycji.

W trakcie budowy podjęte będą działania zmierzające do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi wyciekami poprzez zastosowanie wcześniej przygotowanych wanien podkładanych pod maszyny, uniemożliwiających przedostanie się substancji z maszyn do środowiska gruntowo-wodnego. Ewentualne substancje pochodzące z awarii maszyn zostaną odebrane przez specjalistyczne służby oddające odebrane substancje do utylizacji w oczyszczalni ścieków.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w miejscach do tego przeznaczonych i sukcesywnie przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych kontenerach zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i osób postronnych, a odpady pozostałe będą magazynowane w zależności od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach.

Prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej (w godzinach 6 -22), a zaplecze budowy będzie zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej. Wykorzystywane w czasie budowy maszyny będą spełniać wymagania w zakresie emisji hałasu do środowiska. Oddziaływanie akustyczne będzie miało charakter krótkotrwały i ograniczony, a wszelkie uciążliwości z tym związane będą miały charakter przemijający i ustąpią całkowicie po zakończeniu prac.

Planowana instalacja ma charakter bezobsługowy. Panele fotowoltaiczne oddają ciepło przez konwekcję naturalną do przepływającego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w pełni wystarczający system chłodzenia. Nie przewiduje się montażu wentylatorów.

W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych odpadów, nie wiąże się z poborem wody i emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie będzie się wiązała z emisją ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych. Powstawać będą jedynie ścieki opadowe, które zostaną rozprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie działki. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych jest sporadyczne, odbywa się 1-2 razy do roku i trwa ok. 3 dni. Panele czyści się głównie w przypadku powstania lokalnych zabrudzeń. Czyszczenie odbywa się na różne sposoby, np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej środowisku), która nie pozostawia smug. Wodę tę należy traktować tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

Panele fotowoltaiczne, bez względu na ich moc pracują bezgłośnie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia hałas związany z wykaszaniem terenu, myciem czy pracą transformatora nie przekroczy dopuszczalnych norm hałasu.

Zastosowany zostanie transformator, którego moc wynosić będzie maksymalnie 2500 kVA. Zarówno oddziaływanie pola magnetycznego, pola elektrycznego i pola akustycznego jest znikome. Silne pole magnetyczne stanowiące istotę działania transformatora zawiera się w jego rdzeniu i jedynie w postaci szczątkowej wydostaje się na zewnątrz transformatora. Natomiast pole elektryczne jest całkowicie ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę transformatora.

Inwestor planuje zastosować transformator suchy, jednak w przypadku zastosowania transformatora olejowego zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej wykonanej z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych o pojemności minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Obudowa kontenera stanowi zabezpieczenie dwojakiego rodzaju tzn. eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolację akustyczną. Stacja będzie obiektem dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowa inwestycja będzie spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019.2448 z późn. zm.). Z racji braku operacji związanych z substancjami niebezpiecznymi elektrowni fotowoltaicznych nie można zaliczyć do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zastosowane technologie mają znikomy wpływ na ekosystemy i pozbawione są ryzyka stosowania, awarii i innych niebezpieczeństw. Ponadto inwestor planuje użycie transformatorów suchych, które nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu.

Na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie ma zagrożenia wystąpienia katastrof naturalnych. Inwestycja nie będzie zlokalizowana w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów itp. Obszar planowanej inwestycji nie jest otoczony lasami lub innymi obiektami podatnymi na występowanie pożarów. Jedynym elementem na terenie farmy fotowoltaicznej, który może ulec spaleniu będzie transformator. Będzie się on jednak znajdował w betonowym obiekcie budowlanym, co gwarantuje brak możliwości dalszego przeniesienia ognia. Pozostałe elementy farmy fotowoltaicznej wykonane zostaną z materiałów całkowicie niepalnych (metale oraz szkło).

Procesowi budowy i funkcjonowaniu farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrożenie możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana w większości w postaci prefabrykowanej i montowana za pomocą prostych narzędzi ręcznych. Instalacja fotowoltaiczna jako odnawialne źródło energii przyczyni się do racjonalizacji zużycia energii, surowców i materiałów, a także do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza. Przedsięwzięcie jest odporne na przewidywane zmiany klimatu; nie jest narażone na susze, fale upałów, fale mrozów, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu (panele będą podniesione ok. 0,5 m powyżej gruntu w celu umożliwienia samoczynnego ześlizgnięcia śniegu). W przypadku powstania pożaru uszkodzeniu i co za tym idzie automatycznemu wyłączeniu (instalacja i urządzenia zostaną wyposażone w wyłączniki automatyczne) mogą ulec panele, inwertery, okablowanie, stacja trafo. W przypadku powodzi w urządzeniach elektrycznych powstają zwarcia, które są niezwłocznie wyłączane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe i zwarciowe. Farma fotowoltaiczna została zaprojektowana z uwzględnieniem obserwowanych obecnie możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz przewidywanych w przyszłości zmian klimatu.

Inwestycja nie wpłynie na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby oraz nie wywoła ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny. W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych odpadów. Jest rozwiązaniem ekologicznym w porównaniu do procesu produkcji energii elektrycznej metodami konwencjonalnymi biorąc pod uwagę ilość powstających odpadów. Ponadto w fazie eksploatacji inwestycja nie wiąże się z poborem wody, emisją zanieczyszczeń do powietrza, ani emisją hałasu. Ponadto elektrownie słoneczne oddziałują wyłącznie na teren, na którym są posadowione – oddziaływanie nie będzie wykraczało poza granice działek objętych inwestycją. Obszar położony bezpośrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi będzie powierzchnią czynnie biologicznie – nie będzie zachodziła konieczność wyłączenia terenu zajętego pod ogniwa z użytkowania rolniczego.

Planowana inwestycja nie stanowi również zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej. Z uwagi na zlokalizowanie planowanej farmy fotowoltaicznej w krajobrazie przekształconym, a także stosunkowo niewielką wysokością konstrukcji (max do 3 m), inwestycja ta nie będzie wpływała negatywnie na krajobraz.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1911). Inwestycja, z uwagi na brak zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, jego zakres i charakter (brak stałego poboru wód i ścieków, obszar nieprzylegający do cieków i zbiorników wodnych) nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Biorąc pod uwagę, że działka nr 123 położona jest pomiędzy Portem Lotniczym Szymany a drogą krajową nr 57 w miejscowości Szymany, stanowiącą granicę ww. obszaru Natura 2000, tutejszy organ uznał, że brak jest konieczności sporządzenia raportu ooś. Użytkowanie terenu oraz sąsiedztwo lotniska nie sprzyjają występowaniu na tym terenie warunków optymalnych do bytowania gatunków będących przedmiotami ochrony tego obszaru. Przewiduje się, że przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących, wskazanych w sentencji niniejszego postanowienia, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze. Przedsięwzięcie nie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu (obecnie również są to grunty orne) na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia. Obecny sposób użytkowania obszaru inwestycji ma charakter rolny, są to grunty orne.

Obszar inwestycji ze względu na silną antropopresję, charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą.

Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. Powierzchnia, na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części kraju. Podobnie jak inne działki rolne jest miejscem lotów patrolowych myszołowów i błotniaków, jednakże niewielka powierzchnia planowanej inwestycji, mozaika siedlisk o zbliżonej bądź lepszej charakterystyce dają pewność braku negatywnego oddziaływania. Pomiędzy rzędami paneli znajdować się będą tak zwane ścieżki technologiczne, które będą terenem czynnym biologicznie, porośniętym rodzimymi gatunkami traw. Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga robót gruntowych i wylewania fundamentów. Wykonania fundamentu może wymagać jedynie stacja transformatorowa, która jest elementem farmy.

W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. Planuje się również położenie podziemnych linii elektroenergetycznych oraz wysianie rodzimych odmian trawy, tak by nie wprowadzać obcych gatunków do ekosystemu.

Na panelach fotowoltaicznych zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, co wykluczy ewentualne kolizje ptaków z panelami.

Dodatkowo podjęte zostaną działania proekologiczne mające na celu zminimalizowanie wpływu przedsięwzięcia na środowisko jakie jak: utrzymanie terenu elektrowni jak łąki użytkowanej ekstensywnie, usuwanie siana w terminie do 2 tygodni od pokosu, prowadzenie podczas pokosów kontroli występowania na terenie elektrowni ewentualnych gatunków inwazyjnych, zaniechanie stosowania nawozów sztucznych lub chemicznych środków ochrony roślin oraz chemicznych środków mogących zawierać substancje powierzchniowo czynne, a także niestosowanie stałego oświetlenia nocnego.

Teren inwestycji nie będzie na stałe oświetlony w godzinach nocnych. Przewidziano oświetlenie w rejonie stacji trafo załączane czujkami ruchu po wykryciu intruza za pomocą lamp sodowych, których światło nie przywabia owadów. Teren, na którym planuje się lokalizację przedmiotowej inwestycji nie jest położony w granicach żadnego korytarza ekologicznego. Biorąc powyższe pod uwagę, planowana inwestycja nie będzie stanowić bariery dla migracji zwierząt. W ogrodzeniu inwestycji zapewnione będą rozwiązania pozwalające na swobodną migrację drobnych zwierząt, w tym płazów, tj. zapewniona będzie odpowiednia wysokość ogrodzenia nad ziemią bądź wymiar „oczka" w siatce.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane w środowisku morskim, na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wód oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Na terenie inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne, ani uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie leży w obszarach przylegających do jezior. Oddziaływanie planowanej inwestycji nie będzie wykraczało poza granice terenu inwestycji. Planowane przedsięwzięcie nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami na obszarze, na który będzie oddziaływać i nie przewiduje się skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem (w promieniu 1 km od inwestycji brak jest innych przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych).

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku o dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu  i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,  a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują:

- Roman Grabowski, zam. Szymany 47, 12-100 Szczytno.

- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Załącznik do decyzji znak:

RR-OP.6220.12.2021 z dnia 14 października 2021r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na Budowie farmy fotowoltaicznej „Szymany” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 123 w miejscowości Szymany, Gmina Szczytno.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 123, położonej w obrębie Szymany, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 3,61  ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia wynosić będzie ok. 3,00  ha.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się :

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w ilości ok. 6000 sztuk. Maksymalna moc elektryczna farmy została określona na 2 MW. Przewidywana roczna produkcja energii wynosić będzie ok. 2200 MWh.

Rozwiązania chroniące środowisko

•	Prace budowlane ograniczone zostaną wyłącznie do pory dnia (do godzin od 6:00 a 22:00), a wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywane będą przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń.

•	W trakcie prowadzonych robót powstawać będzie niewielka ilość odpadów komunalnych i budowlanych, które będą gromadzone w selektywny sposób, w zależności od ich rodzaju w pojemnikach, kontenerach lub w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych kontenerach, zabezpieczonych przed działaniem opadów atmosferycznych i osób postronnych.

•	W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny.

•	Na etapie realizacji inwestycji wykopy zostaną zabezpieczone przed dostępem płazów przez zastosowanie ogrodzeń zabezpieczających. Prace będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy.

•	Panele fotowoltaiczne nie wytwarzają dźwięków. Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw.

•	Czyszczenie paneli fotowoltaicznych jest sporadyczne, odbywa się 1-2 razy do roku i trwa ok. 3 dni. Panele czyści się głównie w przypadku powstania lokalnych zabrudzeń. Czyszczenie odbywa się na różne sposoby, np. za pomocą szczotki na wysięgniku oraz wody zdemineralizowanej (przyjaznej środowisku), która nie pozostawia smug. Wodę tę należy traktować tak jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzeń, stosuje się wodę i środki biodegradowalne. Techniki mycia paneli są przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.

•	Budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów, czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych

•	W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50 cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce.

•	 Inwestor planuje zastosować transformator suchy, jednak w przypadku zastosowania transformatora olejowego zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego realizowane będzie poprzez instalację indywidualnej misy olejowej wykonanej z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych o pojemności minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. przed zanieczyszczeniem.

•	 Na panelach fotowoltaicznych zostanie zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia, co wykluczy ewentualne kolizje ptaków z panelami