Znak sprawy: RR-OP.6220.21.2021	Szczytno, dnia 18 luty 2022 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2  pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art. 84 ust.1 i 2 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt  2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),  po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Piotraka

Orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2021 r. do Urzędu Gminy Szczytno wpłynęło pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, znak: WOOŚ.420.20.2021.JC.2, z dnia 02.12.2021 r. przekazujące wniosek Warmia i Mazury Sp. z o. o. z 15.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

W dniu 07.12.2021 r. organ Gminy, na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)  wezwał Inwestora do dokonania uzupełnienia wniosku o karę informacyjną przedsięwzięcia po jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielone upoważnienie dla Pana Michała Piotraka.

Inwestor dokonał stosownego uzupełnienia w dniu 07.12.2021 r.

Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt. 2 z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) – „uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, do wydania której organem właściwym w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Szczytno.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), pismem z dnia 15.12.2021 r. zawiadomiono strony postępowania o

o wszczęciu na wniosek inwestora – Warmia i Mazury Sp. z o. o., Szymany 150, 12-100 Szczytno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą. W zawiadomieniu poinformowano strony postępowania, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach 463/35, 463/37, 464/7, 3883/1 i 3883/3, obręb 28 Szymany, gm. Szczytno.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ww. ustawy ooś, Wójt Gminy Szczytno, w dniu 15.12.2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie celem zasięgnięcia opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) w formie papierowej i elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kopię  wypisu z rejestru gruntów.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, w piśmie z dnia 28.12.2021 r., znak: BI.ZZŚ.5.4360.411.2021.HN (data wpływu do Urzędu 31.12.2021 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, w piśmie z dnia 30.12.2021 r., znak: ZNS.4083.1.68.2021 (data wpływu to tutejszego Urzędu  30.12.2021 r.) wyraził swoją opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochronny Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 29.12.2021 r., znak: WOOŚ.4220.793.2021.AB.1 (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.12.2021r.) wezwał Inwestora o uzupełnienie danych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia ( KIP), zgodnie z wymaganiami art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił się przede wszystkim o  scharakteryzowanie poszczególnych elementów planowanej elektrowni fotowoltaicznej i carportów; określenie odległości planowanych instalacji do najbliższych budynków mieszkalnych; doszczegółowienie informacji na temat pomp ciepła, o których mowa w KIP; przedstawienie informacji o przewidywalnej ilości wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii wykorzystywanych podczas budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia; opisanie sposobu budowy przedsięwzięcia; informacje na temat wpływu przedsięwzięcia na zwierzęta; opis sposobu adaptacji inwestycji do postępujących zmian klimatu.

Stosowne uzupełnienie wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 17.01.2022 r.

W dniu 10.01.2022 r. organ prowadzący postępowanie, na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomił strony postępowania o  przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, prowadzonej na wniosek Inwestora - Warmia i Mazury Sp. z o. o., Szymany 150, 12-100 Szczytno dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowane zamierzenie realizowane będzie na działkach 463/35, 463/37, 464/7, 3883/1 i 3883/3, obręb 28 Szymany, gm. Szczytno, wskazując jednocześnie przewidywany nowy termin załatwienia sprawy na 17 marca 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochronny Środowiska w Olsztynie, postanowieniem z dnia 26.01.2022 r. znak: WOOŚ.4220.793.2021.AB.3 (data wpływu do tutejszego Urzędu 26.01.2022 r.) wyraził swoją opinię, że dla o przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 31.01.2022 r., zawiadomieniem znak RR-OP.6220.21.2021, na podstawie art. 10 § 1 KPA poinformowano strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz o możliwości zapoznania się z materiałami oraz składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) stwierdzono co następuje:

Planowana inwestycja, polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody… lub 1 ha na obszarach innych niż wyżej wymienione).

Planowane przedsięwzięcie będzie związane z budową farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz okablowaniem. Planowane zamierzenie realizowane będzie na działkach nr: 463/35, 463/37, 464/7, 3883/1 i 3883/3 obręb 28 Szymany, gm. Szczytno. Planowana realizacja zamierzenia będzie obejmowała obszar sąsiadujący i bezpośrednio związany z działaniem istniejącego i eksploatowanego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Powierzchnia terenu zajmowanego przez instalację fotowoltaiczną na ww. działkach będzie wynosić ok. 6,74 ha. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę zadaszeń nad miejscami parkingowymi przed terminalem, czyli tzw. carportów oraz pokrycie ich panelami fotowoltaicznymi, co zajmie powierzchnię ok. 0,087 ha.

Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z zestawu modułów fotowoltaicznych zainstalowanych na konstrukcji dwupodporowej, wbijanej w grunt, inwerterów, kontenerowej stacji transformatorowej. Obszar, na którym zlokalizowane mają być panele PV pełni funkcję podejścia i konieczne jest na nim regularne powstrzymywanie wzrostu drzew poprzez karczowanie. Farma fotowoltaiczna składać się będzie z 6539 sztuk monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 450 W. Na terenie farmy fotowoltaicznej zainstalowanych zostanie 10 szt. falowników o mocy 250 kW o napięciu znamionowym 800 V, 1 szt. falownika o jednostkowej mocy 125 kW o napięciu znamionowym 800 V, powstaną dwa budynki stacji transformatorowych 1250 kVA 15/08 kV i jednej stacji transformatorowej 800 kVa 15/08 kV. Instalacja będzie podłączona do sieci kablem średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe z transformatorami suchymi, każdy o mocy 1000 kVA. Lokalizacja modułów fotowoltaicznych została zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska, od jego północnej strony, natomiast przyłącze średniego napięcia o długości ok. 4 km będzie przebiegać przez eksploatowane lotnisko od farmy do stacji transformatorowej (z północy na południe).

Lokalizacja carportów została zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie terminala lotniskowego, na części istniejącego parkingu, natomiast przyłącze niskiego napięcia o długości ok. 300 m będzie prowadzić od carportów do stacji transformatorowej w wiacie technicznej. Carporty składać się będą ze 150 szt. monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 380 W i jednego falownika o mocy jednostkowej 50 kW o napięciu znamionowym 400 V.

Farma fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie w odległości 993 m od najbliższej zabudowy mieszkalnej, natomiast carporty zlokalizowane będą w odległości 871 od tej zabudowy. Zabudowa jest oddzielona od planowanego przedsięwzięcia kompleksami leśnymi.

Z informacji zawartych w uzupełnieniu z dnia 17.01.2022 r. wynika, że w ramach przedsięwzięcia planuje się również montaż pomp ciepła w miejsce istniejących kotłowni olejowych. Będą to pompy solanka-woda wykonane w technologii układu kaskadowego współpracującego ze źródłem szczytowym w postaci istniejących kotłowni olejowych. Układy będą pracowały na potrzeby istniejących instalacji c.o, c.w.u oraz wody lodowej. Czynnikiem obiegowym będzie solanka z roztworem glikolu propylenowego, obojętnego dla środowiska.

W celu wykonania pomp ciepła planuje się wykonanie 179 szt. odwiertów o głębokości do 100 m.

Podczas realizacji inwestycji pracować będą maszyny posiadające własne źródła napędu: samochody ciężarowe i specjalistyczny sprzęt budowlany. Przeznaczone do montażu elementy będą na bieżąco dowożone i montowane. W razie konieczności czasowego magazynowania materiałów lub surowców będą one umieszczone na terenie wybetonowanym lub zabezpieczonym gotowymi elementami płyt drogowych i odpowiednią folią.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji należy spodziewać się zwiększenia zapotrzebowania na wodę. Z uwagi na korzystanie z systemu wodociągów gminnych nie będzie istniało ryzyko związane z zapotrzebowaniem na wodę. Na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z przyłączem energetycznym średniego napięcia będzie istniało zapotrzebowanie głównie na stal oraz aluminium. W ramach realizacji tego zadania będzie dodatkowo istniało zapotrzebowanie na przewody elektryczne oraz oświetleniowe. Do budowy drogi dojazdowej wykorzystane będzie kruszywo łamane oraz pospółka.

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy. W okresie trwania prac budowlano-montażowych może nastąpić wzrost emisji spalin oraz poziomu hałasu spowodowanego pracą urządzeń oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac zostanie ograniczony do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, a wszystkie roboty budowlane i montażowe powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Ponadto sprzęt będzie monitorowany pod kątem wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu. Tankowanie maszyn i urządzeń będzie odbywało się poza terenem inwestycji, na terenie utwardzonym i wyposażonym w lokalną kanalizację deszczową z systemem oczyszczającym związki ropopochodne. Na wypadek niekontrolowanego wycieku, plac budowy powinien być wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane:

- dla budowy farmy - na tej samej działce, w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji,

- dla budowy trasy kablowej - na terenie lotniska, w pobliżu hangarów i LSRG

- dla budowy carportów - w sąsiedztwie wiaty technicznej.

Maszyny wykorzystywane przy robotach budowlano-instalacyjnych stacjonować będą na terenie zaplecza budowy.

Plac budowy wyposażony zostanie w toalety przenośne, z których ścieki będą  regularnie opróżniane przez specjalistyczną firmę. Powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia niewielkie ilości odpadów związanych z pracami budowlanymi i montażowymi lub z usuwaniem awarii będą gromadzone selektywnie w kontenerach lub w wyznaczonych miejscach, gwarantujących bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, w celu odzysku lub unieszkodliwienia. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Wykopy prowadzone będą w sposób ograniczający tworzenie bezwyjściowych pułapek dla małych zwierząt. Kąt nachylenia jednej ze ścian wykopu powinien być mniejszy niż 30 stopni, a w przypadku braku możliwości takiego uksztaltowania nachylenia ściany, należy zastosować pochylnie. Przed zasypaniem wykopy będą sprawdzane pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku ich stwierdzenia zostanie przeprowadzona ewakuacja. Nie należy pozostawiać otwartych wykopów, w miarę możliwości powinny być one zakopywane bezpośrednio po zakończeniu prac, po wcześniejszym sprawdzeniu czy nie ma w nich żadnych zwierząt.

Na terenie pod instalacje fotowoltaiczną FVl zostanie wykonane karpowanie oraz wycinka samosiewów i drzewek odroślowych. Z uwagi na fakt, że teren działki stanowi funkcję podejścia, wykonanie takich zabiegów jest konieczne także ze względów bezpieczeństwa prowadzenia operacji lotniczych. Wycinkę zieleni oraz roboty ziemne wykonywane będą poza okresem lęgowym ptaków. Jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nieznaczne nierówności terenu mogą negatywnie wpływać na właściwe posadowienie elementów konstrukcyjnych, zostaną one wyrównane. Takie prace mogą mieć miejsce w pobliżu zachodniej granicy obszaru inwestycyjnego gdyż znajdują się tam dawne umocnienia/wały powojskowe.

Głębokie wykopy będą wykonane jedynie pod fundamenty stacji transformatorowych. Ziemia pozostała po wykopie zostanie wykorzystana na kolejnych etapach inwestycji. Wykonanie wykopów pod linie kablowe nie będzie wiązało się z przemieszczeniem mas ziemnych.

Projektowana elektrownia będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Funkcjonowanie instalacji nie będzie wiązało się też z powodowaniem znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska, zarówno w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, czy też ścieków. Panele fotowoltaiczne będą pracowały bezgłośnie. Emisja hałasu do środowiska na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia związana będzie z pracą stacji transformatorowych, falowników oraz z ruchem środków transportu wykorzystywanych niecyklicznie do prowadzenia prac konserwacyjnych.

Ściany stosowane w stacjach transformatorowych oraz obudowach samych falowników, poza zabezpieczeniem przed dostępem i ingerencja w budowę urządzeń przez osoby postronne oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania, pełnią funkcję tłumienia hałasu pochodzącego z pracy transformatorów oraz falowników. Biorąc jednak pod uwagę stosunkowo niedużą moc akustyczną tych urządzeń oraz ich lokalizację w dużej odległości do najbliższej zabudowy chronionej akustycznie należy stwierdzić, że planowana instalacja nie będzie powodowała uciążliwości w zakresie emisji hałasu.

Ponadto, w związku z rodzajem i mocą zainstalowanych elementów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ich usytuowaniem (lokalizacja linii kablowych pod ziemią, poza terenami mieszkalnymi, transformator w obudowie ekranującej) projektowana infrastruktura elektrowni fotowoltaicznych nie wpłynie również na pogorszenie jakości klimatu elektromagnetycznego środowiska, jak też nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego nie będą przekroczone. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystują do pracy światło słoneczne, w związku z czym funkcjonowanie ich urządzeń, a tym samym oddziaływania środowiskowe, ograniczone będą zasadniczo do pory dnia.

W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych odpadów. Odpady związane z ewentualnymi pracami konserwacyjnymi i usuwaniem awarii należy niezwłocznie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, bez magazynowania ich na terenie przedsięwzięcia.

Nie planuje się utwardzania powierzchni gruntu na terenie przedsięwzięcia. Nie przewiduje się również zbierania wód opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji – będą one naturalnie odprowadzane na powierzchnię zadarnioną działki inwestora, jako wody umownie czyste. Moduły nie zawierają szkodliwych substancji, a ich główne składniki to krzem, aluminium i plastik. System odprowadzenia wód opadowych z obszaru carportów będzie się odbywał za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, która odbiera wody opadowe ze wszystkich parkingów. W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, wykonywane będzie czyszczenie ich powierzchni za pomocą czystej wody pod ciśnieniem , bez dodatków środków czyszczących.

Ze względu na brak stosowania substancji niebezpiecznych instalacje fotowoltaiczne nie są zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie są również narażone na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Planowana instalacja nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych. Ponadto przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – z energii słońca, dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego. Planowana instalacja zaprojektowana została z uwzględnieniem obecnych warunków klimatycznych, jak również przewidywanych zmian klimatu w nadchodzących latach oraz możliwości wystąpienia skrajnych zjawisk klimatycznych. Inwestor przewiduje zastosowanie materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Producenci modułów fotowoltaicznych wysokiej klasy zapewniają o odporności instalacji na grad oraz ulewy. W celu zachowania odporności przed skutkami burz i powodzi, montuje się odpowiednie zabezpieczenia w systemach słonecznych lub wykonuje instalacje odgromowe. Systemy fotowoltaiczne są odporne na silne podmuchy wiatrów.

Instalacje fotowoltaiczne są trwałe, a ich okres eksploatacji przekracza 25 lat. W przypadku zakończenia cyklu życia modułów ich utylizacja jest wyjątkowo prosta. Po zakończeniu eksploatacji konieczna będzie rozbiórka całej konstrukcji elektrowni fotowoltaicznej. Zarówno konstrukcja nośna wykonana w całości z metali, składniki elektryczne jak i wszystkie moduły fotowoltaiczne trafią do odzysku/recyklingu. Po przeprowadzonych pracach rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). Realizacja inwestycji nie wpłynie na realizację celów środowiskowych wyznaczonych dla ww. części wód.

Teren, na którym planuje się inwestycję leży poza obszarem parków krajobrazowych, narodowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych i pomników przyrody. Planowane przedsięwzięcie położone jest granicach obszaru Natura 2000 - obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, wobec którego obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). W granicach terenu przewidzianego do przekształcenia nie występują obszary wodno-błotne, które mogłyby stanowić ważne siedliska lęgowe dla ptaków związanych z terenami podmokłymi. Są to tereny głównie przekształcone antropogenicznie. Działka przeznaczona pod instalację fotowoltaiczną stanowi funkcję podejścia, gdzie prowadzi się wycinkę drzew. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w bliskim sąsiedztwie oraz na terenie funkcjonującego lotniska nie stwierdza się aby mogło one w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak inwestor wskazał na działania minimalizujące możliwe oddziaływanie na zwierzęta, w tym nietoperze i ptaki. Jednym z takich działań będzie instalacja oświetlenia planowanej instalacji fotowoltaicznej w postaci niskoprężnych lamp sodowych, ponieważ ten rodzaj oświetlenia nie emituje promieni UV i w mniejszym stopniu przyciąga owady. Lampy zostaną ukierunkowane w miejsca, których oświetlenie będzie niezbędne. Ponadto w celu ograniczenia potencjalnych kolizji drobnych ptaków śpiewających użyte zostaną panele fotowoltaiczne z jak najmniejszym stopniem refleksyjności oraz specjalne filtry antyrefleksyjne, zastosowanie takiego rodzaju rozwiązania jest konieczne również z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na korytarzu ekologicznym, obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Oddziaływanie inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej i carportów zamyka się w granicach terenu objętego wnioskiem, tym samym nie ma możliwości wystąpienia kumulacji. Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku o dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa  do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się  prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu  i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,  a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują:

- Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szymany 150, 12-100 Szczytno

- A/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Załącznik do decyzji znak:

RR-OP.6220.21.2021 z dnia 18 lutego 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na Budowie farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych o łącznej mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą.

Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane zamierzenie realizowane będzie na działkach nr: 463/35, 463/37, 464/7, 3883/1 i 3883/3 obręb 28 Szymany, gm. Szczytno.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się :

Budowę farmy fotowoltaicznej oraz carportów parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz okablowaniem. Planowana realizacja zamierzenia będzie obejmowała obszar sąsiadujący i bezpośrednio związany z działaniem istniejącego i eksploatowanego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. Powierzchnia terenu zajmowanego przez instalację fotowoltaiczną na ww. działkach będzie wynosić ok. 6,74 ha. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji zaplanowano budowę zadaszeń nad miejscami parkingowymi przed terminalem, czyli tzw. carportów oraz pokrycie ich panelami fotowoltaicznymi, co zajmie powierzchnię ok. 0,087 ha.

Rozwiązania chroniące środowisko

•	Prace budowlane ograniczone zostaną wyłącznie do pory dnia (do godzin od 6:00 a 22:00), a wszystkie roboty budowlane i montażowe wykonywane będą przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń.

•	Plac budowy wyposażony zostanie w toalety przenośne, z których ścieki będą  regularnie opróżniane przez specjalistyczną firmę.

•	W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter czasowy i lokalny.

•	Tankowanie maszyn i urządzeń będzie odbywało się poza terenem inwestycji, na terenie utwardzonym i wyposażonym w lokalną kanalizację deszczową z systemem oczyszczającym związki ropopochodne. Na wypadek niekontrolowanego wycieku, plac budowy powinien być wyposażony w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.

•	Wykopy prowadzone będą w sposób ograniczający tworzenie bezwyjściowych pułapek dla małych zwierząt. Kąt nachylenia jednej ze ścian wykopu powinien być mniejszy niż 30 stopni, a w przypadku braku możliwości takiego uksztaltowania nachylenia ściany, należy zastosować pochylnie.

•	W przypadku spadku mocy modułów poprzez np. zabrudzenie, wykonywane będzie czyszczenie ich powierzchni za pomocą czystej wody pod ciśnieniem , bez dodatków środków czyszczących

•	Panele fotowoltaiczne będą pracowały bezgłośnie. Emisja hałasu do środowiska na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia związana będzie z pracą stacji transformatorowych, falowników oraz z ruchem środków transportu wykorzystywanych niecyklicznie do prowadzenia prac konserwacyjnych.

•	Powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia niewielkie ilości odpadów związanych z pracami budowlanymi i montażowymi lub z usuwaniem awarii będą gromadzone selektywnie w kontenerach lub w wyznaczonych miejscach, gwarantujących bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom, w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

•	Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

•	W czasie eksploatacji farma fotowoltaiczna nie generuje żadnych odpadów. Odpady związane z ewentualnymi pracami konserwacyjnymi i usuwaniem awarii należy niezwłocznie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, bez magazynowania ich na terenie przedsięwzięcia.

•	Przedsięwzięcie związane będzie z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – z energii słońca, dzięki czemu przyczyni się do zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego.

•	W celu ograniczenia potencjalnych kolizji drobnych ptaków śpiewających użyte zostaną panele fotowoltaiczne z jak najmniejszym stopniem refleksyjności oraz specjalne filtry antyrefleksyjne, zastosowanie takiego rodzaju rozwiązania jest konieczne również z uwagi na bezpieczeństwo prowadzenia operacji lotniczych.