## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty budowlane -Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni
Poz | Symbol | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena j. | Wartość
DZIAŁ 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 0
DZIAŁ 1.1 |  | roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
10 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 | 46.75 |  | 0
20 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m2 | 46.75 |  | 0
30 | KNR 4-01 0430-02 | Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk | m2 | 46.75 |  | 0
40 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 46.75 |  | 0
50 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt | 1 |  | 0
60 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 5 |  | 0
70 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 17.28 |  | 0
80 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-posadzki | m3 | 5.06 |  | 0
90 | KNR 4-04 0302-01 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm | m3 | 5.04 |  | 0
100 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 29.38 |  | 0
110 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km | m3 | 29.38 |  | 0
120 | kalkulacja własna | utylizacja gruzu | m3 | 29.38 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.2 |  | roboty budowlane stan zero |  |  |  | 0
130 | KNR 2-01 0122-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 144.51 |  | 0
140 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 173.42 |  | 0
150 | KNR 2-01 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 58.7 |  | 0
160 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) | m3 | 14.67 |  | 0
170 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 4 |  | 0
180 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 4 |  | 0
190 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 13.34 |  | 0
200 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | Mg | 0.28 |  | 0
210 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | Mg | 0.16 |  | 0
220 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 9.61 |  | 0
230 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 22.01 |  | 0
240 | KNR 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane | m3 | 0.24 |  | 0
250 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | Mg | 0.02 |  | 0
260 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | Mg | 0.01 |  | 0
270 | KNR 2-02 0603-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa | m2 | 80.04 |  | 0
280 | KNR 2-02 0603-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa | m2 | 80.04 |  | 0
290 | KNR 0-23 2614-03 | Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża | m2 | 30.48 |  | 0
300 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 14.67 |  | 0
310 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 38.54 |  | 0
320 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 12.85 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.3 |  | konstrukcja ścian przyziemia |  |  |  | 0
330 | KNR-W 2-02 0108-03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm | m2 | 247.31 |  | 0
340 | KNR 2-02 0122-05 | Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych | metr | 51.28 |  | 0
350 | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 7 |  | 0
360 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 3 |  | 0
370 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | metr | 30 |  | 0
380 | KNR 2-02 0211-04 | Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m | m3 | 5.37 |  | 0
390 | KNR 2-02 0211-01 | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane | m3 | 2.76 |  | 0
400 | KNR 2-02 0210-05 | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.34 |  | 0
410 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | Mg | 0.59 |  | 0
420 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | Mg | 0.31 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.4 |  | konstrukcja dachu |  |  |  | 0
430 | KNR 2-02 0406-02 | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | szt | 0.89 |  | 0
440 | KNR 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 4.62 |  | 0
450 | KNR 2-02 0408-02 | Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 1.27 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.5 |  | dach pokrycie |  |  |  | 0
460 | KNR 0-15II 0517-01 | Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 171.22 |  | 0
470 | KNR 0-15II 0517-02 | Pokrycie dachów nieodeskowanych - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat | m2 | 171.22 |  | 0
480 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach | m2 | 171.22 |  | 0
490 | KNR 0-15II 0526-01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej | metr | 23.8 |  | 0
500 | KNR 0-15II 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej-6 świetlików dachowych + wyłaz dachowy (0,78*1,60) | szt | 6 |  | 0
510 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 28.57 |  | 0
520 | NNRNKB 202 0518-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynk tytanu półokrągłych o śr. 15 cm | metr | 16.18 |  | 0
530 | NNRNKB 202 0520-02 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynk-tytanu okrągłych o śr. 10 cm | metr | 6.16 |  | 0
540 | KNR AT-09 0104-04 | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 44 cm | szt | 11 |  | 0
550 | KNR AT-09 0104-05 | Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie | szt | 10 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.6 |  | ścianki działowe |  |  |  | 0
560 | KNR-W 2-02 0127-01 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm | m2 | 66.9 |  | 0
570 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | metr | 3.6 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.7 |  | stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna |  |  |  | 0
580 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne D1 | m2 | 2.99 |  | 0
590 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 | m2 | 8.82 |  | 0
600 | KNR-W 2-02 1032-01 | Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie | m2 | 13.3 |  | 0
610 | KNR-W 2-02 2104-01 | Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm - parapety marmurowe | metr | 7 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.8 |  | tynki wewnętrzne |  |  |  | 0
620 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 351.42 |  | 0
630 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 351.42 |  | 0
640 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt | 5 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.9 |  | sufity i ocieplenie stropu |  |  |  | 0
650 | KNR-W 2-02 2006-01 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych | m2 | 45.24 |  | 0
660 | KNR-W 2-02 2006-02 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża | m2 | 81.24 |  | 0
670 | KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej | m2 | 151.78 |  | 0
680 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 151.78 |  | 0
690 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - mocowanie płyt pomiędzy krokwiami z zabezpieczeniem -mocowanie za pomocą sznurka | m2 | 151.78 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.10 |  | posadzki |  |  |  | 0
700 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 126.48 |  | 0
710 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 126.48 |  | 0
720 | KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej | m2 | 126.48 |  | 0
730 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro | m2 | 126.48 |  | 0
740 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 126.48 |  | 0
750 | NNRNKB 202 2808-06 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 126.48 |  | 0
760 | NNRNKB 202 2809-03 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | metr | 126.48 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.11 |  | roboty malarski i okladziny ścian |  |  |  | 0
770 | KNR AT-42 0104-07 | Okładziny ścienne na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 30x60 cm | m2 | 23.6 |  | 0
780 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 126.48 |  | 0
790 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 327.82 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.12 |  | stolarka drzwiowa i ścianki wc |  |  |  | 0
800 | KNR-W 2-02 1040-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne D2 | m2 | 2.99 |  | 0
810 | KNR AT-02 2058-01 | Drzwi drewniane z ościeżnicami wykładanymi na ściany fabrycznie wykończone obsadzane w ściankach w gotowych otworach skrzydło 0,80*2,00 | szt | 8 |  | 0
820 | KNNR 7 0703-01 | Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 | m2 | 5.8 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 1.13 |  | elewacja |  |  |  | 0
830 | KNR 0-23 2615-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 111.33 |  | 0
840 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki | m2 | 120.64 |  | 0
850 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową łąćznie z wykonaniem napisu OSP RAKOWNIA | m2 | 231.97 |  | 0
860 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | metr | 42.98 |  | 0
870 | KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej | metr | 51.68 |  | 0
880 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne | m2 | 2.1 |  | 0
890 |  | montaż daszka z szkla hartowanego nad wejściem | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 2 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  | 0
900 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 131.25 |  | 0
910 | KNR 2-31 0101-04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 131.25 |  | 0
920 | KNR 2-01 0211-03 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 39.38 |  | 0
930 | KNR 2-31 0204-03 0204-04 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 131.25 |  | 0
940 | KNR 2-31 0105-01 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 131.25 |  | 0
950 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 131.25 |  | 0
960 | KNR 2-31 0403-02 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 69.22 |  | 0
970 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | metr | 16.74 |  | 0
980 | KNR 2-21 0204-03 | Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. I-II | HA | 0.02 |  | 0
990 | KNR 2-21 0213-01 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm | HA | 0.02 |  | 0
1000 | KNR 2-21 0401-04 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 149 |  | 0
1010 | KNR 2-21 0319-01 | Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów | szt | 6 |  | 0
1020 |  | demontaż bramy przesuwnej 6*1,5 m i furtki 1*1,5m i zamontowanie w nowym miejscu | kmpl | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3 |  | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.1 |  | instalacje wodociągowe |  |  |  | 0
1030 | KNNR N004-01-12-01-50 | Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 16 | metr | 50 |  | 0
1040 | KNNR N004-01-12-01-51 | Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 20 | metr | 18 |  | 0
1050 | KNNR N004-01-12-02-50 | Rurociąg PE-Xc-Al łączony na kształtki zaciskowe w budynku niemieszkalnym fi 25 | metr | 20 |  | 0
1060 | KNNR N004-01-12-04-40 | Rurociąg PE zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych fi 40 | metr | 22 |  | 0
1070 | KNR 215-41-13-10-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 18 | metr | 50 |  | 0
1080 | KNR 215-41-13-11-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 22 | metr | 18 |  | 0
1090 | KNR 215-41-13-12-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 26 | metr | 20 |  | 0
1100 | KNR 215-41-13-12-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 40 | metr | 22 |  | 0
1110 | KNNR N004-01-37-01-00 | Montaż baterii umywalkowej ściennej | szt | 2 |  | 0
1120 | KNNR N004-01-37-02-01 | Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej | szt | 2 |  | 0
1130 | KNNR N004-01-37-09-00 | Montaż baterii natryskowej z natryskiem ręcznym | szt | 2 |  | 0
1140 | KNNR N004-01-36-01-00 | Zawór czerpalne z tworzywa sztucznego DO wc fi 15 | szt | 1 |  | 0
1150 | KNNR N004-01-30-03-30 | Filtr siatkowy gwint w instal wod z rur stal fi 25 | szt | 2 |  | 0
1160 | KNNR N004-01-40-01-10 | Wodomierz skrzydełkowy JSW fi 15 (z łącznikami) | kmpl | 1 |  | 0
1170 | KNNR N004-01-30-04-01 | Analog- zawór antyskażeniowy typu BA fi 32 | szt | 1 |  | 0
1180 | KNNR N004-01-27-01-02 | Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PE | szt | 6 |  | 0
1190 | KNNR N004-01-27-04-00 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do fi 63 | metr | 110 |  | 0
1200 | KNNR N004-01-28-02-00 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | metr | 110 |  | 0
1210 | KNR 401-03-39-03-00 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 30 |  | 0
1220 | KNR 401-03-25-01-00 | Zamurowanie bruzd pionowychw ścianach z cegieł | metr | 30 |  | 0
1230 | KNR 401-03-37-01-00 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej | metr | 20 |  | 0
1240 | KNR 401-03-24-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł | metr | 20 |  | 0
1250 | KNR 401-03-33-01-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 10 |  | 0
1260 | KNR 401-03-23-01-00 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły | szt | 10 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.2 |  | kanalizacja sanitarna |  |  |  | 0
1270 | KNNR N004-02-08-01-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 50 | metr | 3 |  | 0
1280 | KNNR N004-02-08-02-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 75 | metr | 6 |  | 0
1290 | KNNR N004-02-08-03-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego fi 110 | metr | 2 |  | 0
1300 | KNNR N004-02-03-01-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 50 | metr | 3 |  | 0
1310 | KNNR N004-02-03-02-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 75 | metr | 15 |  | 0
1320 | KNNR N004-02-03-03-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110 | metr | 2 |  | 0
1330 | KNNR N004-02-03-04-00 | Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160 | metr | 17 |  | 0
1340 | KNNR N004-02-11-01-00 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50- umywlka | szt | 2 |  | 0
1350 | KNNR N004-02-11-02-00 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 75- zlewozmywak | szt | 2 |  | 0
1360 | KNNR N004-02-11-02-00 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 75- prysznic | szt | 2 |  | 0
1370 | KNNR N004-02-11-03-00 | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110- ubikacja | szt | 1 |  | 0
1380 | KNNR N004-02-30-02-01 | Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 240/245 | kmpl | 2 |  | 0
1390 | KNNR N004-02-30-05-01 | Półnoga porcelanowa do umywalki | kmpl | 2 |  | 0
1400 | KNNR N004-02-29-05-03 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy na szafce | szt | 2 |  | 0
1410 | KNNR N004-02-32-02-03 | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900wraz z kabiną prysznicową | kmpl | 2 |  | 0
1420 | KNNR N004-02-33-03-00 | Ustęp porcelanowy typu KOMPAKT | kmpl | 1 |  | 0
1430 | KNNR N004-02-34-02-01 | Pisuar z zaworem spłukującym | kmpl | 1 |  | 0
1440 | KNNR N004-02-18-01-00 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego fi 100 | szt | 1 |  | 0
1450 | KNNR N004-02-13-04-00 | Rura wywiewna z PVC na uszczelkę fi 50 L=5,0m | szt | 2 |  | 0
1460 | KNR 215-02-17-03-00 | Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 160 | szt | 1 |  | 0
1470 | KNR 401-03-39-03-00 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 25 |  | 0
1480 | KNR 401-03-25-01-00 | Zamurowanie bruzd pionowychw ścianach z cegieł | metr | 25 |  | 0
1490 | KNR 401-03-37-01-00 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej | metr | 15 |  | 0
1500 | KNR 401-03-24-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł | metr | 15 |  | 0
1510 | KNR 401-03-33-01-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 10 |  | 0
1520 | KNR 401-03-23-01-00 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły | szt | 10 |  | 0
1530 | KNR 401-03-37-01-00 | Wykucie bruzd poziomych w podłodze na zaprawie cementowej | metr | 14 |  | 0
1540 | KNR 401-03-24-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych w podłodze | metr | 14 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.3 |  | instalacja c.o. |  |  |  | 0
1550 | KNNR N004-04-04-01-20 | Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 16 | metr | 65 |  | 0
1560 | KNNR N004-04-04-01-20 | Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 20 | metr | 19 |  | 0
1570 | KNNR N004-04-04-02-20 | Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 25 | metr | 24 |  | 0
1580 | KNNR N004-04-04-03-20 | Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach fi 32 | metr | 5 |  | 0
1590 | KNR 215-41-13-10-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 18 | metr | 65 |  | 0
1600 | KNR 215-41-13-11-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 22 | metr | 19 |  | 0
1610 | KNR 215-41-13-12-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 26 | metr | 24 |  | 0
1620 | KNR 215-41-13-12-00 | Izolacja rury otuliną grub 20 mm fi 35 | metr | 5 |  | 0
1630 | KNR 215-41-13-12-00 | Analog- przejście ogniowe-2szt | metr | 2 |  | 0
1640 | KNNR N004-04-18-03-32 | Grzejnik stalowy 1 płytowy 11V/600/600 | szt | 1 |  | 0
1650 | KNNR N004-04-18-03-34 | Grzejnik stalowy 1 płytowy 11V/600/800 | szt | 1 |  | 0
1660 | KNNR N004-04-18-07-34 | Grzejnik stalowy 2 płytowy 22V/600/700 | szt | 2 |  | 0
1670 | KNNR N004-04-18-07-34 | Grzejnik stalowy 2 płytowy 22V/600/800 | szt | 4 |  | 0
1680 | KNNR N004-04-18-07-39 | Grzejnik stalowy 2 płytowy 22V/600/1600 | szt | 3 |  | 0
1690 | KNNR N004-04-18-07-47 | Grzejnik stalowy 2 płytowy 22K/900/1200 | szt | 1 |  | 0
1700 | KNR 215-04-15-06-30 | Montaż głowicy termostatycznej | szt | 12 |  | 0
1710 | KNNR N004-04-27-02-20 | Zawór powrotny gwint do grzejników fi 15 | kmpl | 12 |  | 0
1720 | KNNR N004-04-27-01-01 | Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, AL, płytowych fi 15 | kmpl | 12 |  | 0
1730 | KNR 215-04-15-02-30 | Analog- zawór trójdrogowy | szt | 2 |  | 0
1740 | KNR 215-04-15-04-30 | Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego | szt | 12 |  | 0
1750 | KNNR N004-04-06-03-01 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur z PE w budynkach niemieszkalnych | szt | 12 |  | 0
1760 | KNNR N004-04-06-02-00 | Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych | metr | 113 |  | 0
1770 | KNR 401-03-39-03-00 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 20 |  | 0
1780 | KNR 401-03-25-01-00 | Zamurowanie bruzd pionowychw ścianach z cegieł | metr | 20 |  | 0
1790 | KNR 401-03-37-01-00 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowej | metr | 35 |  | 0
1800 | KNR 401-03-24-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w cegłach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł | metr | 35 |  | 0
1810 | KNR 401-03-33-01-00 | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 20 |  | 0
1820 | KNR 401-03-23-01-00 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/4 cegły | szt | 20 |  | 0
1830 | KNR 401-03-37-01-00 | Wykucie bruzd poziomych w podłodze na zaprawie cementowej | metr | 25 |  | 0
1840 | KNR 401-03-24-01-00 | Zamurowanie bruzd poziomych w podłodze | metr | 25 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.4 |  | kotłownia |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.4.1 |  | technologia kotłowni |  |  |  | 0
1850 | KNR 2-15 0503-05 | Analogia- montaż kotła na gaz do CO i CWU.o mocy 24kW | szt | 1 |  | 0
1860 | KNR 215-01-21-04-10 | Podgrzewacz wody V=200L z grzałką elektryczną 9,0kW | kmpl | 1 |  | 0
1870 | KNR 215-01-21-01-00 | Analog- montaż stacji SUW Q=1,2m3/h | kmpl | 1 |  | 0
1880 | KNR 7-07 0101-01 | pompy | kmpl | 2 |  | 0
1890 | KNNR N004-05-10-01-24 | Naczynie wzbiorcze V=25L do C.O. | szt | 1 |  | 0
1900 | KNNR N004-05-10-01-24 | Naczynie wzbiorcze V=25L do CWU | szt | 1 |  | 0
1910 | KNR 2-15 0407-02 | Filtr siatkowy d-25mm | szt | 2 |  | 0
1920 | KNR 215-01-12-03-00 | Zawór przelotowy żeliwny OC fi 25 | szt | 2 |  | 0
1930 | KNNR N004-05-24-01-00 | Zawór bezpieczeństwa ciężarkowy fi 15 | szt | 2 |  | 0
1940 | KNR 2-15 0415-05 | Zawór zwrotny dn 25 | szt | 2 |  | 0
1950 | KNR 2-15 0407-02 | Odpowietrznik automatyczny | szt | 2 |  | 0
1960 | KNR 2-15 0407-02 | Ogranicznik minimalnego poziomu wody | szt | 1 |  | 0
1970 | KNNR N004-04-02-03-00 | Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowany na ścianie fi 25 | metr | 12 |  | 0
1980 | KNR 13-16 0107-07 | Czyszczenie rurociągów i armatur o srednicy do 57mm szczotkami ręcznie do II-go stopnia czystosci przy stanie wyjsciopwym pow B | m2 | 2 |  | 0
1990 | KNR 13-16 0207-07 | Malowanie pedzlem rurociągów i armatur śr 57-16-mm II-warstwy i następnych, farbami grupy II | m2 | 2 |  | 0
2000 | KNR 2-16 0306-01 | Izolacje rurociągów o srednicy zewnetrznej 50mm. Jednowarstwowa otulinami z wełny minweralnej grubosci 30mm | m2 | 2 |  | 0
2010 | KNR 5-10 0114-01 | Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2 | szt | 2 |  | 0
2020 | KNR 2-20 0404-01 | Uruchomienie kotła gazowego | szt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.4.2 |  | instalacja spalinowa i powietrzna |  |  |  | 0
2030 | 000-00-00-00-00 | Komin spalinowy do kotła 24KW- 110/80 | szt | 1 |  | 0
2040 | 000-00-00-00-00 | Komin wentylaqcyjny do kotła 24KW | szt | 1 |  | 0
2050 | KNR 217-01-38-01-00 | Kratka wentylacyjna stalowa OC 25x25cm | szt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.5 |  | wentylacja |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.5.1 |  | wentylacja garażu |  |  |  | 0
2060 | KNR 217-01-23-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy, do 55% udziału kształtek i fi 160 L=2,0m | m2 | 1.01 |  | 0
2070 | KNR 217-01-23-02-00 | Przewód wentylacyjny stalowy OC kołowy, do 55% udziału kształtek i fi 200 L=1,0m | m2 | 0.63 |  | 0
2080 | KNR 217-02-04-02-00 | Wentylator dachowy fi 160mm Q=555m3/h | szt | 2 |  | 0
2090 | KNR 5-10 0114-01 | Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2 | szt | 2 |  | 0
2100 | KNR 217-02-04-02-00 | Wentylator wyciągowy odsysacza spalin z bębnem Q=3900m3/h | szt | 1 |  | 0
2110 | KNR 217-01-55-03-00 | Tłumik akustyczny rurowy prosty fi 250 | szt | 1 |  | 0
2120 | KNR 216-03-20-01-00 | Izolacja 1x matami z waty szklanej grub do 50 | m2 | 5 |  | 0
2130 | KNR 217-01-31-02-03 | Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa typ B fi 150 | szt | 2 |  | 0
2140 | KNR 217-01-40-01-00 | Anemostat stalowy kołowy wywiewny | szt | 2 |  | 0
2150 | KNR 5-10 0114-01 | Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2 | szt | 3 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.5.2 |  | wentylacja wywiewna pom. szatni i wc |  |  |  | 0
2160 | KNR 217-02-04-01-00 | Wentylator łazienkowy o wydajniości Q=260m3/h | szt | 2 |  | 0
2170 | KNR 5-10 0114-01 | Analog- układanie kabli trzy żyłowych YDY 450/750V 3*2,5mm2 | szt | 2 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.6 |  | instalacja gazowa |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.6.1 |  | instalacja gazowa wewnętrzna |  |  |  | 0
2180 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2 |  | 0
2190 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. | szt | 2 |  | 0
2200 | KSNR S004-03-02-02-00 | Rurociąg stal gwint CZ na ścianie bud niemieszk fi 20 | metr | 1 |  | 0
2210 | KSNR S004-03-02-03-00 | Rurociąg stal gwint CZ na ścianie bud niemieszk fi 25 | metr | 24 |  | 0
2220 | KSNR S004-03-07-02-11 | Zawór kulowy do gazu fi 25 | szt | 1 |  | 0
2230 | KSNR S004-03-07-02-10 | Zawór kulowy do gazu fi 20 | szt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.6.2 |  | instalacja gazowa zewnetrzna PE dz. 40mm L=9,0m |  |  |  | 0
2240 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.09 |  | 0
2250 | KNR 201-02-06-04-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 8.1 |  | 0
2260 | KNR 201-02-14-03-00 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 -dalsze 4km | m3 | 8.1 |  | 0
2270 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)20% całego wykopu | m3 | 2.7 |  | 0
2280 | KNR 2-18 0501-03 | podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 1.1 |  | 0
2290 | KNR 219-00-09-04-00 | Montaż rurociągu gazowego z rur HD-PE SDR-17,6 fi 40 | metr | 9 |  | 0
2300 | KNR 219-00-11-04-02 | Montaż kolana 90° elektrooporowego PE fi 40 | szt | 2 |  | 0
2310 | KNR 219-00-13-04-00 | Przyłącze domowe z rur PE fi 40 w rurze ochronnej fi 80 | szt | 1 |  | 0
2320 | KNR 2-01 0501-01 | Analog- obsypka rurociągu piaskiem do 10cm ponad wierzch rury | m3 | 5 |  | 0
2330 | 000-00-00-06-02+ | Zakup piasku | m3 | 5 |  | 0
2340 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 10.65 |  | 0
2350 | KNNR N001-05-04-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 | m3 | 13.5 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.7 |  | instalacja kanalizacji sanitarnej PVC DZ. 160mm L=7,00m h=1,5m |  |  |  | 0
2360 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.07 |  | 0
2370 | KNR 201-02-06-04-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 7.87 |  | 0
2380 | KNR 201-02-14-03-00 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 -dalsze 4km | m3 | 7.87 |  | 0
2390 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)20% całego wykopu | m3 | 2.62 |  | 0
2400 | KNR 2-18 0501-03 | podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 1.2 |  | 0
2410 | KNNR N004-13-08-02-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 7 |  | 0
2420 | KNR 2-01 0501-01 | Analog- obsypka rurociągu piaskiem do 10cm ponad wierzch rury | m3 | 6 |  | 0
2430 | 000-00-00-06-02+ | Zakup piasku | m3 | 6 |  | 0
2440 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 10.6 |  | 0
2450 | KNNR N001-05-04-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 | m3 | 3 |  | 0
2460 | KNNR N001-05-02-01-00 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką | m2 | 10.5 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.8 |  | przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC DZ. 160mm L=12,00m h=1,7m |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.8.1 |  | roboty drogowe P=10,0mx2,0m=20m2 |  |  |  | 0
2470 | N006-08-06-01-00 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 10 |  | 0
2480 | N006-08-01-01-00 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm | m2 | 5 |  | 0
2490 | N006-08-01-02-00 | Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm | m2 | 20 |  | 0
2500 | N006-08-02-04-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm | m2 | 20 |  | 0
2510 | N006-04-03-01-00 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława z pospółki na podsypce piaskowej | metr | 10 |  | 0
2520 | N006-01-04-01-00 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 10 cm walcem wibracyjnym | m2 | 20 |  | 0
2530 | N006-03-08-01-00 | Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg | m2 | 20 |  | 0
2540 | N006-03-08-04-00 | Nawierzchnia smołowa warstwa wiążaca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg | m2 | 20 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.8.2 |  | roboty instalacyjne |  |  |  | 0
2550 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.01 |  | 0
2560 | KNR 201-02-06-04-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 15.3 |  | 0
2570 | KNR 201-02-14-03-00 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 -dalsze 4km | m3 | 15.3 |  | 0
2580 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)20% całego wykopu | m3 | 5.1 |  | 0
2590 | KNNR N004-14-17-01-01 | Studzienka kanalizacyjna fi 425 L=1,50 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną | szt | 1 |  | 0
2600 | KNR 2-18 0501-03 | podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 6 |  | 0
2610 | KNNR N004-13-08-02-00 | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym | metr | 12 |  | 0
2620 | KNR 2-01 0501-01 | Analog- obsypka rurociągu piaskiem do 10cm ponad wierzch rury | m3 | 5 |  | 0
2630 | 000-00-00-06-02+ | Zakup piasku | m3 | 5 |  | 0
2640 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 20.2 |  | 0
2650 | KNNR N001-05-04-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 | m3 | 1 |  | 0
2660 | KNNR N001-05-02-01-00 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką | m2 | 3 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.9 |  | przyłącze wodociągowe PE DZ. 40mm SDR 11,0 L=13,0m |  |  |  | 0
DZIAŁ 3.9.1 |  | przyłącze wodociągowe PE DZ. 40mm SDR 11,0 L=13,0m (pozycje) |  |  |  | 0
2670 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.01 |  | 0
2680 | KNR 201-02-06-04-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 15.6 |  | 0
2690 | KNR 201-02-14-03-00 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 -dalsze 4km | m3 | 15.6 |  | 0
2700 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)20% całego wykopu | m3 | 5.2 |  | 0
2710 | KNR 2-18 0501-03 | podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 8 |  | 0
2720 | KNNR N004-10-09-01-00 | Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40 | metr | 13 |  | 0
2730 | KNNR N004-01-23-02-02 | Dodatek za podejście do wodomierza domowego w rurociągach PE fi 40 zawór żeliwny | kmpl | 1 |  | 0
2740 | KNNR N004-10-12-01-00 | Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym fi 40 | szt | 2 |  | 0
2750 | KNNR N004-10-14-02-02 | Montaż nawiertki NWZ 100/40mm ciśnieniowego w wykopie skarpowym | szt | 1 |  | 0
2760 | KNR 2-01 0501-01 | Analog- obsypka rurociągu piaskiem do 10cm ponad wierzch rury | m3 | 4 |  | 0
2770 | 000-00-00-06-02+ | Zakup piasku | m3 | 4 |  | 0
2780 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 20.6 |  | 0
2790 | KNNR N001-05-04-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 P=35*1,2m | m3 | 3 |  | 0
2800 | KNNR N001-05-02-01-00 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką | m2 | 19.5 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.9.2 |  | roboty drogowe P=3,0mx2,0m=6,0m2 |  |  |  | 0
2810 | N006-08-06-01-00 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej | metr | 3 |  | 0
2820 | N006-08-01-01-00 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm | m2 | 6 |  | 0
2830 | N006-08-01-02-00 | Mechan rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm | m2 | 6 |  | 0
2840 | N006-08-02-04-00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm | m2 | 6 |  | 0
2850 | N006-04-03-01-00 | Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława z pospółki na podsypce piaskowej | metr | 3 |  | 0
2860 | N006-01-04-01-00 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniu grub 10 cm walcem wibracyjnym | m2 | 6 |  | 0
2870 | N006-03-08-01-00 | Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg | m2 | 6 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 3.9.3 |  | roboty instalacyjne |  |  |  | 0
2880 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.01 |  | 0
2890 | KNR 201-02-06-04-00 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km | m3 | 15.6 |  | 0
2900 | KNR 201-02-14-03-00 | Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 -dalsze 4km | m3 | 15.6 |  | 0
2910 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)20% całego wykopu | m3 | 5.2 |  | 0
2920 | KNR 2-18 0501-03 | podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 8 |  | 0
2930 | KNNR N004-10-09-01-00 | Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym fi 40 | metr | 13 |  | 0
2940 | KNNR N004-01-23-02-02 | Dodatek za podejście do wodomierza domowego w rurociągach PE fi 40 zawór żeliwny | kmpl | 1 |  | 0
2950 | KNNR N004-10-12-01-00 | Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie skarpowym fi 40 | szt | 2 |  | 0
2960 | KNNR N004-10-14-02-02 | Montaż nawiertki NWZ 100/40mm ciśnieniowego w wykopie skarpowym | szt | 1 |  | 0
2970 | KNR 2-01 0501-01 | Analog- obsypka rurociągu piaskiem do 10cm ponad wierzch rury | m3 | 4 |  | 0
2980 | 000-00-00-06-02+ | Zakup piasku | m3 | 4 |  | 0
2990 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 20.6 |  | 0
3000 | KNNR N001-05-04-01-00 | Ręczne rozplantowanie 1 m3/m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2 | m3 | 4 |  | 0
3010 | KNNR N001-05-02-01-00 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 równiarką | m2 | 15 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
DZIAŁ 4.1 |  | Wewnętrzne linie zasilajace |  |  |  | 0
3020 | KNNR 5 0405-02 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, RG | szt | 1 |  | 0
3030 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel NYY-J 5x10mm2 | metr | 20 |  | 0
3040 | KNNR 5 0726-09 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4.2 |  | Przewody |  |  |  | 0
3050 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 3x1,5 mm2 | metr | 300 |  | 0
3060 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 3x2,5 mm2 | metr | 200 |  | 0
3070 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 5x2,5 mm2 | metr | 50 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4.3 |  | Instalacja oświetlenia |  |  |  | 0
3080 | KNNR 5 0503-0103 | Oprawy oświetleniowe nr 1 | kmpl | 8 |  | 0
3090 | KNNR 5 0503-0103 | Oprawy oświetleniowe nr 2 | kmpl | 4 |  | 0
3100 | KNNR 5 0503-0103 | Oprawy oświetleniowe nr 3 | kmpl | 8 |  | 0
3110 | KNNR 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr 4 | kmpl | 1 |  | 0
3120 | KNNR 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr 5 | kmpl | 2 |  | 0
3130 | KNNR 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr 6 | kmpl | 1 |  | 0
3140 | KNNR 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr 7 | kmpl | 2 |  | 0
3150 | KNNR 5 0510-01 | Oprawa ewakuacyjna nr 8 | kmpl | 3 |  | 0
3160 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 25 |  | 0
3170 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyńcze | szt | 14 |  | 0
3180 | KNNR 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe | szt | 11 |  | 0
3190 | KNNR 5 0306-0201 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy | szt | 3 |  | 0
3200 | KNNR 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | szt | 1 |  | 0
3210 | KNNR 5 0306-0401 | Łącznik pt 10A, 250V schodowy | szt | 8 |  | 0
3220 | KNNR 5 0306-0402 | Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy | szt | 2 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4.4 |  | Instalacja gniazd |  |  |  | 0
3230 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 20 |  | 0
3240 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyńcze | szt | 20 |  | 0
3250 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 końcowe | szt | 20 |  | 0
3260 | KNNR 5 1205-01 | Podłączenie silników w obudowie normalnej, przewód lub kabel Cu, 3-żyłowy, do 6 mm2 | szt | 4 |  | 0
3270 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle | szt | 1 |  | 0
3280 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | szt | 1 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4.5 |  | Instalacja wyrównawcza i piorunochronna |  |  |  | 0
3290 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem LgY 1x16mm2 | metr | 15 |  | 0
3300 | KNNR 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem LgY 1x4mm2 | metr | 30 |  | 0
3310 | KNNR 5 0613-02 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | szt | 2 |  | 0
3320 | KNNR 5 0406-01 | Główna szyna uziemiająca | szt | 1 |  | 0
3330 | KNNR 5 0601-0102 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta FeZn8mm | metr | 70 |  | 0
3340 | KNNR 5 0601-0402 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych, z pręta FeZn8mm | metr | 30 |  | 0
3350 | KNR 5-08 0107-02 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 22 mm | metr | 30 |  | 0
3360 | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno, bednarka FeZn 30x4mm | metr | 8 |  | 0
3370 | KNNR 5 0605-05 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m, grunt kategorii III - bednarka FeZn 30,x4mm | metr | 80 |  | 0
3380 | KNNR 5 0606-0401 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3 m | szt | 4 |  | 0
3390 | KNNR 5 0611-07 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10 mm | szt | 11 |  | 0
3400 | KNNR 5 0612-06 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
3410 | KNNR 5 0303-1002 | Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 | szt | 4 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
DZIAŁ 4.6 |  | Pomiary |  |  |  | 0
3420 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | szt | 14 |  | 0
3430 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | szt | 2 |  | 0
3440 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 2 |  | 0
3450 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
3460 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | szt | 3 |  | 0
3470 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 0
3480 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt | 20 |  | 0
3490 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | szt | 1 |  | 0
3500 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | szt | 2 |  | 0
|  |  | Razem: |  |  | 0
|  |  | Wartość kosztorysu netto |  |  | 0
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  | 0
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |  | 0

## TABELA ELEMENTÓW SCALOMYCH
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Roboty budowlane -Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowni
Dział | Nazwa | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto
1. | ROBOTY BUDOWLANE | 0 | 0 | 0
1.1. | roboty rozbiórkowe | 0 | 0 | 0
1.2. | roboty budowlane stan zero | 0 | 0 | 0
1.3. | konstrukcja ścian przyziemia | 0 | 0 | 0
1.4. | konstrukcja dachu | 0 | 0 | 0
1.5. | dach pokrycie | 0 | 0 | 0
1.6. | ścianki działowe | 0 | 0 | 0
1.7. | stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna | 0 | 0 | 0
1.8. | tynki wewnętrzne | 0 | 0 | 0
1.9. | sufity i ocieplenie stropu | 0 | 0 | 0
1.10. | posadzki | 0 | 0 | 0
1.11. | roboty malarski i okladziny ścian | 0 | 0 | 0
1.12. | stolarka drzwiowa i ścianki wc | 0 | 0 | 0
1.13. | elewacja | 0 | 0 | 0
2. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0 | 0 | 0
3. | INSTALACJE SANITARNE | 0 | 0 | 0
3.1. | instalacje wodociągowe | 0 | 0 | 0
3.2. | kanalizacja sanitarna | 0 | 0 | 0
3.3. | instalacja c.o. | 0 | 0 | 0
3.4. | kotłownia | 0 | 0 | 0
3.4.1. | technologia kotłowni | 0 | 0 | 0
3.4.2. | instalacja spalinowa i powietrzna | 0 | 0 | 0
3.5. | wentylacja | 0 | 0 | 0
3.5.1. | wentylacja garażu | 0 | 0 | 0
3.5.2. | wentylacja wywiewna pom. szatni i wc | 0 | 0 | 0
3.6. | instalacja gazowa | 0 | 0 | 0
3.6.1. | instalacja gazowa wewnętrzna | 0 | 0 | 0
3.6.2. | instalacja gazowa zewnetrzna PE dz. 40mm L=9,0m | 0 | 0 | 0
3.7. | instalacja kanalizacji sanitarnej PVC DZ. 160mm L=7,00m h=1,5m | 0 | 0 | 0
3.8. | przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC DZ. 160mm L=12,00m h=1,7m | 0 | 0 | 0
3.8.1. | roboty drogowe P=10,0mx2,0m=20m2 | 0 | 0 | 0
3.8.2. | roboty instalacyjne | 0 | 0 | 0
3.9. | przyłącze wodociągowe PE DZ. 40mm SDR 11,0 L=13,0m | 0 | 0 | 0
3.9.1. | przyłącze wodociągowe PE DZ. 40mm SDR 11,0 L=13,0m (pozycje) | 0 | 0 | 0
3.9.2. | roboty drogowe P=3,0mx2,0m=6,0m2 | 0 | 0 | 0
3.9.3. | roboty instalacyjne | 0 | 0 | 0
4. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 0 | 0 | 0
4.1. | Wewnętrzne linie zasilajace | 0 | 0 | 0
4.2. | Przewody | 0 | 0 | 0
4.3. | Instalacja oświetlenia | 0 | 0 | 0
4.4. | Instalacja gniazd | 0 | 0 | 0
4.5. | Instalacja wyrównawcza i piorunochronna | 0 | 0 | 0
4.6. | Pomiary | 0 | 0 | 0
| R A Z E M : | 0 | 0 | 0