Murowana Goślina dn. ……………………2021 r.

Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy

__________________________

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Budowa ogrodzenia przy budynku rekreacyjnym w Wojnówku"

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Za cenę

| Lp. | Rodzaj robót | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość robót netto | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż istniejącego ogrodzenia z wraz z brama i furtką na długości: ok. 60 mb z elementów stalowych (pozostawienie betonowej podmurówki). Zdemontowane ogrodzenie należy zezłomować a uzyskane pieniądze przekazań na konto Gminy wskazane w umowie | 60mb |  |  |  |
| 2 | Montaż ogrodzenia z paneli 3D, ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor antracytowy wykonanych z pręta min. fi 4 mm o wysokości 1530 mm oraz ze słupkami metalowymi do ogrodzenia z paneli o średnicy min 50mm ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy | 60mb |  |  |  |
| 3 | furtka jednoskrzydłowa o szerokości 1,2m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem zwykłym, klamką z szyldu standardowego, słupkami z przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4m zamontowanym w fundamencie w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 120cm. Wypełnienie furtki stanowi panel jak w ogrodzeniu - kolor antracyt | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | brama dwuskrzydłowa o szerokości całkowitej min. 3,5m i wysokości dostosowanej do wysokości ogrodzenia, o kierunku otwierania do wewnątrz posesji, sposobem otwierania ręcznym, zamkiem z wkładką patentową, klamką z szyldu standardowego, ryglem, słupkami z przekroju min. RK80x80x3 o długości 2,4m zamontowanym w fundamencie w gruncie o średnicy około 30cm i głębokości 120cm. Wypełnienie bramy stanowi panel jak w ogrodzeniu – kolor antracyt | 1szt. |  |  |  |
| 5 | wykonanie podmurówki z płyty cokołowej wys. 30cm | 19mb |  |  |  |
| 6 | Obsługa geodezyjna - Wytyczenie geodezyjne granic działki | 1 kmpl |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi jedyne maksymalne wynagrodzenie, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie prac.

Obejmuje w szczególności:

-wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy;

-wszystkie koszty związane z organizacją budowy

-wszystkie koszty związane z ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia;

-wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną;

-wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy;

-wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych;

-wszelkie koszty związane z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonywania robót budowlanych.

2.   W terminie nie później niż do dnia 10 sierpnia 2021 r.

3. Oświadczamy, że udzielamy ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

4.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami 1) / z udziałem podwykonawców 1):

Zakres robót, które zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Dane podmiotu składającego ofertę:

NIP .......................................................   REGON ...................................................................

Adres email do porozumiewania się z Wykonawcą: …….......................................................

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

…………………………………………………………………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym ……........................................................

tel.: ……………………….. faks: …………….……………

6.Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………….. kolejno ponumerowanych stronach.

...............................,dnia.........................             …………………..........................

(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)

1) niepotrzebne skreślić