Murowana Goślina dn. ……………………2022 r.

Załącznik Nr 1  - Formularz ofertowy

__________________________

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

Zamawiający:

Gmina Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn.:

Budowa dwóch wiat przystankowych w Wojnowie.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za rzeczywiście wykonany wolumen robót:

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena zł brutto | Wartość (ilość x cena brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontaż wiat przystankowych |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozebranie - demontaż metalowej wiaty przystankowej z przecinaniem palnikiem tlenowym stalowych elementów konstrukcji | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Rozebranie podmurówki z cegły, bloczków - pod wiatami na zaprawie cementowej | m3 | 10 |  |  |
| 3 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm | m3 | 5,682 |  |  |
| 4 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 56 |  |  |
| 5 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 5,04 |  |  |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |  |
| 6 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 56 |  |  |
| 7 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 5,04 |  |  |
| 8 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 56 |  |  |
| 9 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 x 4,30 + 10 x 2 5 x 4,30 + 20 x 2 | m2 | 41,5 61,5 |  |  |
| Montaż nowych wiat |  |  |  |  |  |
| 10 | wiata przystankowa typu Giewont o rozmiarach minimum 223 cm x 154 cm, wraz z napisem z nazwą przystanku wg przekazanego wzoru, miejscem pod rozkład jazdy, kolor grafitowy (RAL 7016 lub podobny), front niezabudowany, obicie poliwęglan lity 6 mm, siedzisko drewniane kolor teak lub podobny, zabetonowana do podłoża (minimum 5 punktów mocowania), oraz dostawą i montażem 2 koszy typu KPA-1 poj. 35 l., kolor grafit lb czarny | szt. | 2 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia   15 grudnia- 2022 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadania przez Zamawiającego.

3. Należności wynikające z faktur płatne będą przelewem, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy w Murowanej Goślinie  faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

4. Dane podmiotu składającego ofertę:

NIP .......................................................   REGON ...................................................................

Adres email do porozumiewania się z Wykonawcą: …….......................................................

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

…………………………………………………………………………………………………

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym ……........................................................

tel.: ……………………….. faks: …………….……………

...............................,dnia.........................                                                    ...............................................................

(Podpis/y osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki)