## Przedmiar robót
Budowa budynku mieszklnego, jednorodzinnego, dwulokalowego w ramach zadania: "Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Werkowo"
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Lp | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
1 | Uziomy i połączenia wyrównawcze |  |  |  | 0
1 | Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi | 90 | m |  | 0
2 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 200 mm2 | 25 | m |  | 0
3 | Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm2 | 76 | m |  | 0
4 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących | 6 | aparat |  | 0
5 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące | 4 | szt. |  | 0
6 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące | 2 | szt. |  | 0
7 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach | 140 | m |  | 0
8 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur | 140 | m |  | 0
9 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur | 20 | m |  | 0
10 | Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych | 10 | szt. |  | 0
11 | Montaż na rurach średnicy do 100 mm mostków bocznikujących łączonych na obejmy | 2 | szt. |  | 0
2 | Roboty elektroinstalacyjne |  |  |  | 0
12 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | 78 | szt. |  | 0
13 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | 78 | szt. |  | 0
14 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej | 6 | szt. |  | 0
15 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | 5 | szt. |  | 0
16 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie | 6 | szt. |  | 0
17 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego krzyżowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie | 4 | szt. |  | 0
18 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych | 30 | szt. |  | 0
19 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 | 23 | szt. |  | 0
20 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2 | 2 | szt. |  | 0
21 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | 2 | szt. |  | 0
22 | Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 cegły | 16 | szt. |  | 0
23 | Przebicia przez ściany z cegły grubości 1 1/2 cegły | 6 | szt. |  | 0
24 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku | 425 | m |  | 0
25 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku | 440 | m |  | 0
26 | Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku | 70 | m |  | 0
27 | Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 | 204 | szt.żył |  | 0
28 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1) | 12 | kpl. |  | 0
29 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2) | 8 | kpl. |  | 0
30 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych | 2 | kpl. |  | 0
31 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych | 2 | kpl. |  | 0
32 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych | 4 | kpl. |  | 0
3 | Układ zasilania |  |  |  | 0
33 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 50 | m |  | 0
34 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | 50 | m |  | 0
35 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | 50 | m |  | 0
36 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | 50 | m |  | 0
37 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | 20 | szt. |  | 0
38 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 | 20 | szt. |  | 0
4 | Prace kontrolno - pomiarowe |  |  |  | 0
39 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | 2 | pomiar |  | 0
40 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar | 20 | pomiar |  | 0
41 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | 2 | pomiar |  | 0
42 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | 4 | pomiar |  | 0
43 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy | 2 | pomiar |  | 0
44 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | 2 | pomiar |  | 0
45 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | 12 | pomiar |  | 0
46 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | 2 | pomiar |  | 0
47 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | 10 | pomiar |  | 0