## Przedmiar robót
Budowa budynku mieszklnego, jednorodzinnego, dwulokalowego w ramach zadania: "Budowa budynku mieszkalnego w miejscowości Werkowo"
BRANŻA SANITARNA
Lp | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość netto
1 | ROBOTY SANITARNE |  |  |  | 0
1 | Instalacje wewnętrzne - c.o., kotłownia i wentylacja |  |  |  | 0
1 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm | 2 | szt |  | 0
2 | Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15 mm | 2 | szt |  | 0
3 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 16 mm | 53 | m |  | 0
4 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 20 mm | 34 | m |  | 0
5 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 25 mm | 18.5 | m |  | 0
6 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe o wysokości 600-900 i długości do 1600 mm z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym 22/600/800 | 3 | szt |  | 0
7 | Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe o wysokości 600-900 i długości do 1600 mm z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym 22/600/1000 | 4 | szt |  | 0
8 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe o wysokości 600-900 i długości do 1600 mm z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym 11/600/600 | 2 | szt |  | 0
9 | Grzejniki stalowe płytowe jednopłytowe o wysokości 600-900 i długości do 1600 mm z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym 11/600/800 | 2 | szt |  | 0
10 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm ANALOGIA: Grzejnik drabinkowy 750W z zaworem termostatycznym i zaworem powrotnym | 2 | szt |  | 0
11 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - na ciepło i na zimno | 121.1 | m |  | 0
12 | Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji | 13 | urządzeń |  | 0
13 | Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 - 35mm (lambda = 0,035 W/m*K) | 121.1 | m |  | 0
14 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15 mm | 2 | szt |  | 0
15 | Kotły stalowe wodne o mocy znamionowej do 50 kW ANALOGIA - Dostawa i montaż kotła 10kW | 2 | kocioł |  | 0
16 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm | 2 | szt |  | 0
17 | Nawietrzaki podokienne,typ A,o wielkościach (gr.muru w cegłach) do 1.5 | 2 | szt |  | 0
18 | Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności min.140 dm3 z wężownica, grzałką, zaworem bezpieczeństwa i termostatem | 2 | kpl |  | 0
19 | Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej min. 40 dm3 | 2 | szt |  | 0
20 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 15 mm | 3 | m |  | 0
21 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 25 mm | 8 | m |  | 0
22 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej 32 mm | 4.6 | m |  | 0
23 | Pompy wirowe odśrodkowe (jedno-i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej - masa urządzenia 0.05 t ANALOGIA: Pompa Obiegowa CO 25/POe/60 | 2 | kpl |  | 0
24 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25 mm | 2 | szt |  | 0
25 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm | 2 | szt |  | 0
26 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40 mm | 2 | szt |  | 0
27 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei | 2 | szt |  | 0
28 | Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru | 2 | szt |  | 0
29 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32 mm ANALOGIA:Filtr siatkowy FS-1 32 mm | 2 | szt |  | 0
30 | Dostawa i podłączenie kuchenki gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem | 2 | kpl |  | 0
2 | Wewnętrzna instalacjo wodno - kanalizacyjna |  |  |  | 0
31 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm | 2 | szt |  | 0
32 | Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 25 mm | 8 | m |  | 0
33 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 16 mm | 33 | m |  | 0
34 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 20 mm | 14 | m |  | 0
35 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 25 mm | 12 | m |  | 0
36 | Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 - 35mm (lambda = 0,035 W/m*K) | 59 | m |  | 0
37 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm | 4 | szt |  | 0
38 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25 mm | 4 | szt |  | 0
39 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | 8 | m |  | 0
40 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych | 9 | m |  | 0
41 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | 17 | m |  | 0
42 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | 8.5 | m |  | 0
43 | Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej o średnicy 100 mm | 2 | szt |  | 0
44 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | 2 | szt |  | 0
45 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej wraz z szafką | 2 | szt |  | 0
46 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej, do baterii, przy średnicy zewnętrznej podejścia: 15 mm | 16 | szt |  | 0
47 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | 6 | szt |  | 0
48 | Montaż baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm | 2 | szt |  | 0
49 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym i półnogą | 4 | kpl |  | 0
50 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | 2 | kpl |  | 0
51 | Brodzik natryskowy z kabiną | 2 | kpl |  | 0
52 | Zawór czerpalny o średnicy nominalnej 15 mm | 2 | szt |  | 0
53 | Podejście do wodomierza skrzydełkowego domowego w rurociągu o średnicy nominalnej 25 mm - zestaw wodomirzowy | 2 | kpl |  | 0
54 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm, w budynkach mieszkalnych | 59 | m |  | 0
55 | Wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej o średnicy 110 mm wraz z wywiewką ponad dachem. | 2 | kpl |  | 0
3 | Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  | 0
56 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV | 6.4 | m3 |  | 0
57 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II | 4.5 | m3 |  | 0
58 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm obsypka i podsypka [RMS=2] | 4 | m2 |  | 0
59 | Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm | 5 | m |  | 0
60 | Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m | 8.7 | m3 |  | 0
61 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane metodą studniarską, w gruncie kat. I-II, o średnicy 1000 mm i głębokości: 1,5-2,0 m - z osadz.włazu typu lekkiego | 1 | kpl |  | 0
4 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  | 0
62 | Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III-IV | 4.8 | m3 |  | 0
63 | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm obsypka i podsypka [RMS=2] | 4.8 | m2 |  | 0
64 | Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 1.5 m, grunt.kat.IV | 3.6 | m3 |  | 0
65 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 32 mm | 6 | m |  | 0
66 | Izolacja rurociągów otulinami, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 - 35mm (lambda = 0,035 W/m*K) | 6 | m |  | 0
67 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65 mm | 6 | m |  | 0