Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,05kWp(DC)/10 kW(AC) 
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 2019-09-17	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE		
	Kod CPV :  45315600-4
	 
	1	Kalkulacja wła	34,00	kpl.
		Montaż paneli fotowoltaicznych 325Wp
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		34 =	34,00
	 
	Razem   =	  34,00	kpl.

	 
	2	Kalkulacja wła	34,00	kpl.
		Montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych na dachach stromych krytych gontem
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		34 =	34,00
	 
	Razem   =	  34,00	kpl.

	 
	3	Kalkulacja wła	34,00	kpl.
		Połączenia niskoprądowe paneli fotowoltaicznych - Przewody DC paneli
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		34 =	34,00
	 
	Razem   =	  34,00	kpl.

	 
	4	Kalkulacja wła	34,00	kpl.
		Połączenia niskoprądowe paneli fotowoltaicznych z optymalizatorem - dostawa i montaż optymizatora
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		34 =	34,00
	 
	Razem   =	  34,00	kpl.

	 
	5	5-08 0401-18	1,00	aparat
		Dostawa i montaż - INVERTER 10000W 1000V/400V DC/AC
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	aparat

	 
	6	KNR 5-08 0402-01	1,00	szt.
		Dostawa i montaż -  Aparat DC1
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	szt.

	 
	7	Kalkulacja wła	1,00	kpl.

	                      Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,05kWp(DC)/10 kW(AC) 
	1.  INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
	 
	Data: 2019-09-17	
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Dostawa i montaż tablicy TPV wraz zabezpieczeniami po obu stronach, pomiary i uruchomienie
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	kpl.

	 
	8	Kalkulacja wła	1,00	kpl.
		Instalacja połączeń wyrównawczych - przewody złączki
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	kpl.

	 
	9	Kalkulacja wła	34,00	kpl.
		Pomiary i uruchomienie
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		34 =	34,00
	 
	Razem   =	  34,00	kpl.

	 
	10	KNNR 5 0204-01	10,00	m
		Przewody AC 750V - YDY 5x6mm - wiciągane do rur
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		10 =	10,00
	 
	Razem   =	  10,00	m

	 
	11	KNNR 5 1301-02	4,00	pomiar
		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		4 =	4,00
	 
	Razem   =	  4,00	pomiar

	 
	12	KNNR 5 1303-03	1,00	pomiar
		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	pomiar

	 
	13	KNNR 5 1303-04	1,00	pomiar
		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	Kod CPV :  45315600-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	pomiar

	- - -    Koniec  wydruku    - - -