Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 1,52 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0101-020-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 1,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 1 0101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 1 0101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 5 | KNNR 1 0101-050-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 18,00 | szt |  |  |
| 6 | KNNR 1 0101-060-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 18,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 1 0101-070-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 11,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 1 0107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 51,42 | m-p |  |  |
| 9 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 45,50 | m-p |  |  |
| 10 | KNNR 1 0107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 45,50 | m-p |  |  |
| 11 | KNNR 1 0107-040-164 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność = 1,00 | 51,42 | m-p |  |  |
| 12 | KNNR 1 0107-050-164 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km krotność = 1,00 | 91,00 | m-p |  |  |
| 13 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 1 688,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 1 688,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,00 | 1 177,80 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 1 0208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,00 | 1 177,80 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | POSZERZENIE CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 1 688,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 1 688,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0112-010-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 1 753,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 8 075,56 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0113-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieinu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 8 075,56 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność = 1,00 | 7 893,28 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 7 893,28 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | POBOCZE CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 2 278,50 | m2 |  |  |
| 25 | AW-050 | Geowłóknina wraz z ułożeniem krotność = 1,00 | 5 818,80 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0113-020-050 | Warstwa chłonna z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 1 423,50 | m2 |  |  |
| 27 | AW-040 | Rura drenarska odsączająca fi. 100 mm w oplocie z geowłókniny wraz z ułożeniem krotność = 1,00 | 2 238,00 | m |  |  |
| 28 | KNNR 6 0112-010-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 600,00 | m2 |  |  |
| 29 | KNNR 6 0113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 2 278,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | ZJAZDY CPV: 45233120-6 |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 404,00 | m2 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0112-010-050 | Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność = 1,00 | 404,00 | m2 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0113-040-050 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 404,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ODWODNIENIE CPV: 45220000-5 |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 6 1302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność = 1,50 | 800,00 | m |  |  |
| 34 | AW-020 | Rozebranie z odkopaniem nasypu przepustu fi. 80 cm wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| 35 | KNNR 6 0605-020-060 | Przepusty rurowe,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 1,60 | m3 |  |  |
| 36 | KNR 2-31 0605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 20,00 | m |  |  |
| 37 | KNR 2-31 0605-03-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 38 | KNNR 6 0605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 1,92 | m3 |  |  |
| 39 | KNNR 6 0605-030-020 | Przepusty rurowe pod zjazdami,ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | 16,00 | szt |  |  |
| 40 | KNNR 6 0605-060-040 | Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHD o średnicy 40 cm krotność = 1,00 | 64,00 | m |  |  |
| 41 | KNNR 6 0503-050-050 | Nawierzchnia z płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie kruszywem lub ziemią rośliną porośniętą trawą - analogia Czynność robót: D - 06.01.01 krotność = 1,00 | 10,08 | m2 |  |  |
| 42 | KNNR 6 0606-040-040 | Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 20 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność = 1,00 | 5,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | OZNAKOWANIE CPV: 45233290-8 |  |  |  |  |
| 43 | KNNR 6 0702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność = 1,00 | 24,00 | szt |  |  |
| 44 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne. Czynność robót: D-07.02.01 krotność = 1,00 | 27,00 | szt |  |  |
| 45 | KNNR 6 0705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność = 1,00 | 2,90 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |