Załącznik nr 1a.4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część 4:	 Dostawa wyposażenia toalet i akcesoriów do sprzątania

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

34928480-6: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39831700-3: Automatyczne dozowniki mydła

42968300-2: System do podawania papieru toaletowego

|  | lustro | Lustro w kształcie prostokątnym z fazowanymi krawędziami, o wym. 60 x 75 cm (szer. x wys.) | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kosz do segregacji śmieci | Pojemnik wykonany z przetworzonego plastiku. Podzielony na 3 komory do segregacji: szkła, papieru i plastiku, z zewnętrznymi wyraźnymi oznaczeniami. Każda komora o poj. min. 25 l. | 2 |
|  | kosz na odpady | Kosz wykonany z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, o poj. 25 l, w kolorze białym, szarym bądź czarnym. | 5 |
|  | wózek do mycia podłóg | Dwuwiadrowy wózek do mycia podłóg wykonany z tworzywa sztucznego, na kółkach samoskrętnych. Każde wiadro o poj. 25 l. Wbudowana prasa do wyciskania mopów. | 1 |
|  | stalowy kosz na zużyte ręczniki | Wiszący kosz na śmieci z uchylną pokrywą, wykonany ze stali nierdzewnej. Poj. kosza 15-20 l. Wym. 20 x 50 x 20 cm (szer. x wys. x gł.) Dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10 %. | 1 |
|  | dozownik na mydło | Dozownik wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany. W kolorze białym z dopuszczalnymi kolorowymi wstawkami. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz zamek i klucz. • poj. 0,4- 0,5 l | 4 |
|  | podajnik na ręczniki | Podajnik na pojedyncze ręczniki papierowe, wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany. W kolorze białym, z dopuszczalnymi kolorowymi wstawkami. Wyposażony w okienko kontroli ilości ręczników. Zamykany na kluczyk. • poj. 400-500 ręczników | 5 |
|  | podajnik na papier toaletowy | Podajnik na papier toaletowy w rolkach, wykonany z tworzywa ABS, montowany do ściany. W kolorze białym, z dopuszczalnymi kolorowymi wstawkami. Wyposażony w okienko kontroli ilości papieru. | 4 |
|  | kosz na odpady | Kosz wykonany z tworzywa sztucznego z uchylną pokrywą, o poj. 50 l, w kolorze białym, szarym bądź czarnym. | 1 |

Dodatkowe wymagania:

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony, rozpakowany i uruchomiony w Publicznym Żłobku w Wińsku,  filia przy ul. Szkolnej 4.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dokładnym terminie dostawy (dzień i godzina) co najmniej 3 dni robocze przed dostawą.