SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 271.7.2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej 14 000 euro a poniżej 5 000 000 euro

pod nazwą:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi:

Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz część wsi Wola Wodyńska Kol. i  Szostek”

Zadanie współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata    2007 – 2013,  oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 321,  ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zatwierdził:

Wodynie, dnia  07.11. 2012r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Wójt Gminy Wodynie

ul. Siedlecka 43

08-117 Wodynie

Siedziba: Urząd Gminy w Wodyniach

ul. Siedlecka 43

08- 117 Wodynie

tel./fax. 25 631-26-58;71;81

www.wodynie.eu

e-mail: gmina@wodynie.eu lub przetargi@wodynie.eu

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:45-15:45

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

      - Biuletyn Zamówień Publicznych,

      - strona internetowa Zamawiającego – www.bipwodynie.eu zakładka zamówienia publiczne,

      - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz część wsi  Wola Wodyńska, Kol. i Szostek”

- Przedmiotem zamówienia jest budowa  sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC       φ z90-160 mm wraz z hydrantami p.poż. i zasuwami liniowymi oraz przyłączami, z włączeniem do wodociągu grupowego Oleśnica a stanowiącą:

- włączenie w m. Wola Wodyńska do końcówki sieci istniejącej 160 PVC                  z przedłużeniem we wsi Wola Wodyńska do wsi Młynki, Ruda Wolińska oraz Ruda Szostkowska, zlokalizowanym w pasie drogi gminnej oraz wojewódzkiej Siedlce – Wodynie,

- odgałęzienie sieci j.w. we wsi Młynki w kierunku wsi Helenów oraz kol. Wola Wodyńska rurociągiem 160 PVC zlokalizowanym na działkach prywatnych oraz    w pasie dróg powiatowych i gminnych,

- włączenie do istniejącej końcówki sieci wodociągowej 110 PVC we wsi Szostek     z przedłużeniem dla wsi Budy zlokalizowanym w drodze i pasie drogi gminnej       i działkach prywatnych.

Łącznie do wykonania sieć wodociągowa rozdzielcza PVC φ 90-160 o długości ogółem L = 13 030 m, w tym:

- φ z 160 mm PVC   -    L = 6 401 m,

- φ z 110 mm PVC   -    L = 5 108 m,

- φ z   90 mm PVC   -    L = 1 521 m

Przyłącza wodociągowe z rur PE80 φ z40 – 63 mm do budynków mieszkalnych             i gospodarczych oraz działek budowlanych przewiduje się około  146 przyłączy            o długości łącznej  L = 3 798 m, w tym:

- φ 40 mm       -  L  =  3 341 m,

- φ 50 mm       -  L  =     432 m,

- φ 63 mm       -  L  =       25 m.

Każde przyłącze zakończone będzie jednym punktem czerpalnym z wodomierzem umożliwiającym rozliczenie właściciela z pobranej wody.

- Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest 
w projekcie budowlanym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. W/w opracowania stanowią  załączniki do SIWZ.

- Roboty (przyłącza) wykonywane i  objęte dokumentacją techniczną należy wykonywać  w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

- O ile w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standartów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w treści dokumentacji przetargowej.

- Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne 
do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego.

- Wymagany okres gwarancji: 5 lat od daty odbioru końcowego robót, zaś na urządzenia gwarancja producenta, lecz nie mniej niż 24 miesiące (2 lata). Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.)

- Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji mogą ulec zmianie                  w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej 
w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z:

- obsługą geodezyjną (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego),

- wykonaniem dokumentacji zamiennej, gdy zaistnieje taka konieczność 
i czynnościami związanymi  z zalegalizowaniem (w przypadku zmiany przebiegu trasy wodociągu po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- sporządzeniem projektu organizacji ruchu dla robót w pasie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

- sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i kosztorysem wykonanych robót,

- sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- badaniem stopnia zagęszczenia gruntu w pasie dróg,

- urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem,

- odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane, związane z wykonaniem sieci i przyłączy,

- wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych (między innymi prób szczelności sieci, badanie zagęszczenia gruntu, odbiór zajętego pasa drogowego),

- zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego,

- uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji zajęcia pasa drogowego i pokrycia kosztów z tym związanych. Decyzje o umieszczeniu urządzeń obcych w pasie drogowym, będą stanowiły odrębne decyzje wystawione na wniosek Wykonawcy na Zamawiającego. Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym pokryje bezpośrednio Zamawiający na podstawie dostarczonej decyzji,

- pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających 
z winy Wykonawcy,

- wykonanie i ustawienie tablic promujących w ilości 2 szt.

- ewentualnymi innymi kosztami, które trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia.

- UWAGA: Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

Główne elementy robót wg słownika CPV:

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, ciągów   komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy realizować w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

- zakończenia: 30.09.2013r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia niżej wymieniony dokument składa każdy z nich)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

- posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że  w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno  robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem  robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - budowie wodociągu, o wartości każdej z wykonanych robót stanowiącej co najmniej 40% oferowanej ceny kosztorysowej, wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, 
że dysponuje sprzętem, urządzeniami i maszynami budowlanymi  niezbędnymi do prawidłowego  zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:

Kierownika robót sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dysponuje co najmniej jedna osobą posiadającą uprawnienia do zapewnienia obsługi geodezyjnej przedsięwzięcia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek może być spełniony łącznie)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia oraz przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% oferowanej ceny kosztorysowej wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

  - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

  - Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków                                Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

  - Dokumenty podstawowe:

    - formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik 
nr 1 do SIWZ,

    - zaakceptowany (podpisany) wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ,

    - kosztorys ofertowy - warunki oraz sposób jego sporządzenia określone 
są w rozdziale XII opis sposobu obliczenia ceny.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 
do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie (robotę) budowlana odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia (budowie wodociągu), o wartości każdej z wykonanych robót stanowiącej co najmniej 40% oferowanej ceny kosztorysowej, wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –  według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

-  wykaz sprzętu niezbędnego do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (Zamawiający żąda, aby Wykonawca miał na stanie dwie koparki, np. koparko-ładowarki, jedna mała o pojemności łyżki 0,25m3 przeznaczona do wykopów na terenie nieruchomości) – zał. nr 8 do SIWZ, zawierający informacje o dysponowania tymi zasobami.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

- dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt. 3 posiadają wymagane uprawnienia tj. kserokopię uprawnień sanitarnych, drogowych  oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależność tej osoby do izby inżynierów i posiadającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

- opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 30% oferowanej ceny kosztorysowej,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 30% oferowanej ceny kosztorysowej -  wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie 
o udzielenie zamówienia, w/w warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, Wykonawca  zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

1)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

2)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

3)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

4)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

4.   Dokumenty dodatkowe:

1)  informacja o Podwykonawcach – załącznik nr 7 do SIWZ,

2)  harmonogram robót – sporządzony przez Wykonawcę,

3)  pełnomocnictwo – w przypadku podpisu oferty przez pełnomocnika.

- Wykonawcy Wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika,

- do oferty załączają Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem,

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

- termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo  że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty                       z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty, jej zmiany lub wycofania wymagana jest forma pisemna.

  - Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowanie następuje przez złożenie pisma osobiście albo przesłanie listem poleconym na adres Zamawiającego.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w imieniu Zamawiającego są:

1) Krystyna Urbanek –  w sprawie przedmiotu zamówienia

2) Krystyna Stosio  -   w sprawie procedury przetargowej

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM

  - Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: Dwadzieścia tysięcy złotych).

  - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.

  - W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Siedlcach o/ Wodynie  Nr konta: 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego winno być dołączone do oferty.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium, będzie przez Zamawiającego wykluczony 
z postępowania o udzielenia zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

  - Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy.

  - Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo Zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust  4a i 5.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w trwałej formie, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli   oferta   i   załączniki   zostaną   podpisane   przez   upoważnionego   przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta  powinna  zawierać wszystkie wymagane  dokumenty,  oświadczenia  
i załączniki,  o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, 
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki   w  ofercie   muszą  być   naniesione   czytelnie  oraz  opatrzone   podpisem   osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) 
w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

- Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące   warunki:

- Wraz z ofertą winna  być przedłożona  kopia  umowy lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do zawarcia (przed udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego) umowy konsorcjum lub spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostanie zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia 
i obowiązywania rękojmi i gwarancji.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela lub partnera wiodącego.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela lub partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- Przedstawiciel lub wiodący partner winien  być  upoważniony do zaciągania  zobowiązań  i płatności,   w   imieniu   każdego,   na   rzecz   każdego   z   partnerów   oraz   do   wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

- Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

    - Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie,

    - Oferta powinna zostać umieszczona w wewnętrznej kopercie. Koperta ta powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie:

- firmą (nazwiskiem) i adresem Wykonawcy

- oznakowaniem: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  
dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz cz. wsi  Wola Wodyńska, Kol. i  Szostek”

    - Koperta wewnętrzna z ofertą powinna zostać następnie zamknięta w kopercie zewnętrznej, która powinna zostać zamknięta w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i oznakowana: Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów      i Budy oraz cz. wsi Wola Wodyńska, Kol. i  Szostek” z nazwą i adresem Zamawiającego oraz klauzulą „Nie otwierać przed dniem 03 gudnia 2012r., do godz. 10:00”.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy 
w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie, pokój nr 15 – II piętro (sekretariat) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 grudnia 2012r. (poniedziałek) do godz. 09:45

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwarcia niezwłocznie.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03 grudnia 2012r. (poniedziałek)o godz. 10.00  w pokoju nr 2 -II piętro (sala narad).

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

  - Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT-jeżeli występuje. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

  - W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 90                 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się 
do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia wyjaśnień 
w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia.

  - Zamawiający informuje, że oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną kosztorysową. W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonego                w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o projekt, przedmiar robót, specyfikację wykonania i odbioru robót.

  - Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione 
w „przedmiarze robót”, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie kosztorys ofertowy i tabela elementów scalonych jako załącznik do oferty według następujących zasad:

    - wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,

    - cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego,                         oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto.

  - Zawarte w przedmiarze robót kody dla poszczególnych pozycji przedmiarowych jako KNR-y, są tylko elementem pomocniczym do obliczenia ceny.

  - Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

  - Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego                 w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

  - Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

  - Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego              z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym  Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania prób, sprawdzeń, pomiarów, odbioru, dokumentację geodezyjno powykonawczą, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie placu budowy, dokumentację powykonawczą.

  - Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z :

- opisem zamówienia, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

  - Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie              i odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług w kwocie oraz stawce  (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU  OCENY OFERT

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z  niniejszego postępowania,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

- Punkty przyznawane za podane w pkt. 2 kryteria będą liczone wg następującego wzoru:

minimalna ofertowa cena brutto

Cena = ----------------------------------------------------- x 100%

cena badanej oferty brutto

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej Specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji.

  - W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ustawy. O miejscu i terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

- WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Siedlcach o/ Wodynie  Nr konta: 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, bez wad i zastrzeżeń.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Kwota, o której mowa w pkt.  9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru ostatecznego).

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
(o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Ważne dla Zamawiającego postanowienia zawiera załączony do SIWZ wzór umowy- zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio: -  terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

  - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających 
na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (tj. ulewy, wichury, powodzie itp.),

  - z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony,

  - zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych:

- ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT

- Warunkiem wprowadzenia zmian w zawartej umowie jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
w ust 2.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu  przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w  postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie       ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - Strona WWW.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI   Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE  UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 67 UST.1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- ADRES POCZTY ELEKTONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ  ZAMAWIAJACEGO

- Adres poczty elektronicznej:  gmina@wodynie.eu lub przetargi@wodynie.eu

- Adres strony internetowej: www.wodynie.eu

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM 
A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich [ PLN ].

- AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- WYSOKOŚĆ  ZWROTU  KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w niniejszym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania tj. od godz. 07:45 – do 15:45

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii  dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2010 nr 223 poz. 1458) oraz Kodeks Cywilny.

XXVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

  - Formularz oferty – załącznik nr 1

  - Wzór umowy + karta gwarancyjna – załącznik nr 2

  - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3

  - Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. – załącznik nr 4

  - Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 5

  - Wykaz osób – załącznik nr 6

  - Wykaz podwykonawców – załącznik nr 7

  - Wykaz sprzętu – zał. nr 8

  - Projekt budowlany – załącznik nr 9

  - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 10

  - Przedmiary robót + tabela elementów scalonych – załącznik nr 11

Wójt Gminy Wodynie

Marian Sekulski

_________________________

Wodynie, dnia 07.11.2012r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………………………………..

(pieczątka Wykonawcy)

FORMULARZ   OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy  ................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  ...................................................................................................................

Numer telefonu:    ……………………………  Numer faksu: ..…………………………….

Numer REGON: ……………………………..  NIP: ...……………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Wodynie

08-117 Wodynie

ul. Siedlecka 24

Zobowiązania Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zamówienia pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska,  Helenów i Budy oraz cz. wsi  Wola Wodyńska Kol.             i  Szostek”,

oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

Cena kosztorysowa oferty

wartość netto: ...................................................................................................................... zł

(Słownie: ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT  ………%, wartość podatku VAT: …...………………………………..zł

Łącznie wartość brutto: …………………………………………………………………………… zł

(Słownie: ...………………………………………………………………………………….)

zgodnie z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów scalonych  stanowiących załącznik Nr….. do oferty.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminach:

  - rozpoczęcia: w ciągu …. dni od daty podpisania umowy

2)   zakończenia: …………………….

- Okres gwarancji od podpisania protokołu odbioru robót, przy czym nie mniej niż  60 miesięcy (5 lat) na roboty budowlano-montażowe, zaś na zamontowane urządzenia nie mniej niż 24 miesiące (2 lata).

- Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej/mojej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto – co stanowi kwotę w wysokości ………………….. złotych brutto  w formie………………………….

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osobą (osobami) do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest/są:

- ............................................................, tel. kontaktowy, faks: ...………………………...

zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………..

- ............................................................, tel. kontaktowy, faks: …………………………..

zakres odpowiedzialności ………………………………………………………………..

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………...

Stanowisko ...………………………………………………………………………………...

Tel./faks ……………………………………………………………………………………...

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty                        oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ……………………………………………………..

- ……………………………………………………..

- ……………………………………………………...

Informacje na temat podwykonawców:

Oświadczam(y)*, że zamierzam(my)* nie zamierzam(y)* zlecić podwykonawcom następujący zakres  robót:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…...............................................................................................................................................

……………………………………                         ..………………………………………

/miejscowość, data/                                                     /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

(projekt)

UMOWA NR…

zawarta w dniu ………….. w Urzędzie Gminy Wodynie,  ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pomiędzy:

Gminą Wodynie NIP: 821-23-93-356 ; REGON: 711582664  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wodynie – Mariana Sekulskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Wodynie – Barbary Brodzik

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a firmą

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:………………………...…………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

Regon ………………  NIP …………………

w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz cz. wsi  Wola Wodyńska Kol. i  Szostek”  zgodnie z ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

Zadanie współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,    oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 321, ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

- Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres robót zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

§ 2

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - rozpoczęcia : w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

  - zakończenia: 30.09.2013rok

§ 3

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

    - Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości:

cena netto: ........................ zł (słownie: ……………………………………………….)

podatek VAT: .................... zł (słownie: ……………………………………………...)

cena brutto: ……………… zł (słownie: ……………………………………………...)

    - Zamawiający przewiduje dwie płatności częściowe po zakończeniu danego etapu robót oraz po dokonanym odbiorze częściowym robót zgodnie z harmonogramem organizacji  i wykonania przedmiotu umowy. Płatności będą dokonywane na podstawie faktur przejściowych i protokołu odbioru częściowego potwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego, oraz przez osoby upoważnione   przez samego Zamawiającego. Suma faktur przejściowych wystawianych w okresie realizacji umowy nie może przekraczać 60% wartości kosztorysowej, określonej w ust. 1.

    - Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych robót ustali się rozliczeniem ilościowo-obmiarowym (kosztorysem powykonawczym) na podstawie oferowanych cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym i obmiarów, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i osobę sprawująca  nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego.

    - Cena wynagrodzenia podczas wykonania przedmiotu umowy  może ulec zmianie         w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

    - Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, nr ……………………

    - Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury VAT u Zamawiającego. Płatnikiem faktury jest Gmina  Wodynie.

    - Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

    - Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 4

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
tj. w kwocie: …………………………zł, (słownie: ……………………………………)

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

- do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia).

- do 15 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (30% wartości zabezpieczenia) po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia usterek.

§ 5

Obowiązki  Stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - przekazanie protokolarnie Wykonawcy terenu budowy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia robót,

  - ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - ustalenie następujących zasad odbioru przedmiotu umowy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy,

- odbiór częściowy – odbioru dokonuje się w celu prowadzenia bieżących rozliczeń częściowych. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wykaz sporządzony jest na podstawie wycenionego przedmiaru robót i obmiaru rzeczywiście wykonanych robót,

- odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), potwierdzonych przez Zamawiającego.

Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego,

- odbiór końcowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy

- przed rozpoczęciem odbioru  końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą,

- odbiór po okresie gwarancji i rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających 
z rękojmi za wady fizyczne,

- odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

4)  zapłacenie wynagrodzenia.

- Obowiązki Wykonawcy:

- przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz obowiązującymi przepisami, a także harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie 
i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,

- prowadzenie na bieżąco dziennika budowy oraz dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie ubezpieczenia budowy przed wszystkimi stratami lub szkodami 
(tj. szkody w robotach, urządzeniach i materiałach, szkody w sprzęcie, szkody 
w mieniu stanowiącym własność zamawiającego, nieszczęśliwe wypadki, szkody osób trzecich) od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad. Umowy i polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu 
do wiadomości w terminie 28 dni od daty podpisania umowy,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie trasy sieci, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykazem działek przez które przebiega inwestycja, metrażu i ewentualnymi odstępstwami od pierwotnego projektu budowlanego),

- wykonanie dokumentacji zamiennej gdy zaistnieje taka konieczność 
i czynności związanych  z zalegalizowaniem (w przypadku zmiany przebiegu trasy wodociągu po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- zgłaszanie Zamawiającemu każdego elementu robót do odbioru w „dzienniku budowy”, a po uzyskaniu zezwolenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kontynuacja dalszych etapów,

- zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- przekazanie Zamawiającemu przedmiotu robót wraz z dokumentacją pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- zapewnienie Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy 
i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane,

- przeprowadzenie prób montażowych oraz dokonanie stosownych pomiarów 
i przedstawienie ich wyników Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

- uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego 
po zakończeniu robót.

- Zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów po zakończeniu robót zużycia wody w okresie realizacji robót w wysokości zryczałtowanej tj. 2 000,00 złotych.

§ 6

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego 
w wykazie.

§ 7

Zasady podzlecania robót podwykonawcom

- Wykonawca zamierza  zlecić podwykonawcom  następujący zakres robót:

…………………………….

na wartość: ………………… zł netto.

Podwykonawca: …………………………………………………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu umowę 
z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni 
od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, należy uważać, 
iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- Zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą  solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub  podwykonawcy 
z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 2, Zamawiający jest zwolniony 
z odpowiedzialności określonej w ust. 5.

- W sytuacji określonej w ust. 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia 
w postaci: odmowy podpisania protokołu odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu najpóźniej do 14 dnia poprzedzającego datę płatności faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty za rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. 
Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 
W przypadku faktury końcowej takie oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający zatrzyma z kolejnej należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia  terminu  wykonania   przedmiotu  umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 7, 9 i 10.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 6, 8 
i 10 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu   wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszej umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą  z winy Wykonawcy włącznie.

§ 8

Odbiór robót

- Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia odbioru robót stanowiących przedmiot umowy komisyjnie przy współudziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach, atesty na wbudowane materiały, dokumentację powykonawczą obiektu, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, kosztorys powykonawczy), w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które:

  - usunąć się nie dadzą - Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi lub od umowy odstąpić,

  - nadają się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający odstąpi od umowy lub dokona odbioru przedmiotu umowy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku.

§ 9

Nadzór inwestorski

- Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie pełnił ..…………………………………..

- Wykonawca wyznacza …………………………………….……………..do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy.

§ 10

Roboty dodatkowe

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym w ofercie.

- Roboty dodatkowe można rozpocząć jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

§ 11

Kary umowne

- Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto.

- Ustanowione w ust. 1 kary umowne w formie kar pieniężnych oraz ich uregulowanie za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonych faktur.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§  12

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 30 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy wartość kar umownych przekroczy 30 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy,

-  w przypadku wad, a stwierdzone wady (mają charakter nieusuwalny – nie dadzą się usunąć )

  - Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania,

  - Otwarto likwidację bądź ogłoszono upadłość Wykonawcy,

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

    - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

      - Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży 
je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

      - W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zainwentaryzowane prace.

    - Zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalające 
na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (tj. ulewy, wichury, itp.)

- z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony

- zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- ceny w przypadku zmiany stawki VAT

3.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2.

4.  Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Stron poddają rozstrzygnięciu przez Sąd pory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przedstawicielami Stron są:

  - Zamawiający: inspektor nadzoru inwestorskiego, osoby upoważnione przez samego Zamawiającego.

  - Wykonawca: kierownik robót sanitarnych

kierownik robót drogowych

§ 15

Załącznikami niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Oferta wraz z załącznikami

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 pozostają 
u Zamawiającego, a 1 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja jakości)

_________________________________________________________________________

GWARANTEM jest [nazwa i adres], będący Wykonawcą zadania:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz cz. wsi Wola Wodyńska Kol. i  Szostek”

Uprawniony z tytułu gwarancji jest:

Gmina Wodynie,  ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie NIP: 821-23-93-356;

REGON: 711582664 zwany dalej ,,Zamawiającym”

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

        - Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu budowy określonego w Umowie nr ….. z dnia ……. Oraz innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

        - Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

        - Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej gwarancji.

        - Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokółu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu umowy.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

      - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający    jest uprawniony do:

      - żądania usunięcia wady Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

      - wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

      - żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści) jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad.

      - Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto (łącznie z VAT) określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki;

      - Żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

b) zapłaty odszkodowania, o których mowa w ust. 1 lit. c);

3. W przypadku nieterminowego przystąpienia do usunięcia wad lub nieterminowego

usunięcia wad/wymiany rzeczy na wolna od wad Gwarant jest zobowiązany do:

  - zapłaty do kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);

  - zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. e).

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunięcia wady” należy przez to       rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolna od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

            - Komisyjny przegląd gwarancyjny odbędzie się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ustalonego w Umowie terminu gwarancji oraz nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu.

            - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

            - W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor nadzoru.

            - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

            - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia wady w odpowiednim trybie:

- zwykłym, którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 5

Trybu usuwania wad

  - Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).

  - W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4- Gwarant zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

  - Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony

Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

§ 6

Komunikacja

            - Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

            - Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub e-mail będzie uważana za datę otrzymania pisma.

            - Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail]

            - Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Wójt Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie,

fax 25 631-26-58;71;81 wew. 39,

e-mail: gmina@wodynie.eu

O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony  obowiązane są poinformować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.       Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

      - Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty

będące jej integralną częścią.

      - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Niniejsza Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

GWARANT (WYKONAWCA):

Załącznik Nr 3 do SIWZ

……………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz cz. wsi Wola Wodyńska Kol. i  Szostek” oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………………                     …………………………………………

/miejscowość, data/                                                  /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

……………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów i Budy oraz cz. wsi  Wola Wodyńska Kol. i  Szostek” oświadczam/y, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności:

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2.	z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

3.  w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

4.  Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5.	osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

6.	w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

7.	w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

8.	Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………………                        …………………………………………

/miejscowość, data/                                                        /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

……………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

(DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE)

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, (co najmniej 1 robota) odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, o wartości minimum 40% oferowanej ceny kosztorysowej każda, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek wykonawcy muszą spełniać łącznie.

| Nazwa zadania | Zakres robót | Wartość brutto | Termin wykonania | Zamawiający adres, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokóły zdawczo – odbiorcze)

……………………………………                         …………………………………………

/miejscowość, data/                                                        /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

……………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie czynności

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów należy do poniższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

| Nazwisko i imię | Planowana funkcja w realizacji zamówienia | Wykształcenie, zawód (specjalność) oraz rodzaj i nr uprawnień | Podstawa do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć informację na temat kwalifikacji zawodowych tych osób tj.  uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz dołączyć aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

……………………………………                         …………………………………………

/miejscowość, data/                                                       /podpis i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 7do SIWZ

……………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

PODWYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami dla wsi: Młynki, Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska, Helenów  i Budy oraz cz. wsi, Wola Wodyńska Kol. i  Szostek” oświadczam/y, że do realizacji zadania zmierzam/y zatrudnić podwykonawców:

| Lp. | Zakres powierzonych czynności (robót) | Wartość oraz % powierzonych czynności (robót) w stosunku do całości zakresu prac |
| --- | --- | --- |

……………………………………                         …………………………………………

/miejscowość, data/                                                      /podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

Zał. Nr 8 do SIWZ

…………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU

(potencjał techniczny)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Uwaga: Żąda się, aby Wykonawca posiadał co najmniej dwie koparki np. (koparko-ładowarka – jedna np.  ,,mini koparka” o pojemności łyżki 0,25m3 )  przeznaczona do wykopów pod wykonanie przyłączy wodociągowych w terenach zabudowanych.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek wykonawcy musza spełniać wspólnie.

| L.p. | Opis (rodzaj, nazwa producenta, model) | Liczba jednostek | Rok produkcji | Podstawa dysponowania | Wydajność, wielkość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykazanych narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

…………………………………………                     ………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy/