**Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA WYMAGAŃ**

**Wykaz planowanego wyposażenia wraz z określonymi wymaganiami ( wymagania techniczne i jakościowe, cechy charakterystyczne produktów i towarów) w ramach zadania „** **Zakup i dostawa z montażem wyposażenia kuchni - okapu - do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie.”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa** | **ilość** | **Opis produktu** |
| **1.** | **Okap przyścienny skrzyniowy** | **1** | * Wymiary: 2000/1100/450 mm * Wentylator E2, moc powyżej 100 W, wydajność od 1200 do 2000m3/h, wylot 250mm, nadający się do intensywnego użytkowania * Oświetlenie LED, wysokiej klasy odporności IP * Włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora * Łapacze tłuszczu * Wyposażony w rynienkę ociekową z zaworem spustowym * Wykonanie: stal nierdzewna, kolor INOX * Szczelna konstrukcja komory wyciągowej * Króciec 1x250mm * Zasilanie 230V |