Załącznik nr 1

do Umowy GK.................

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY, ZAKRES BADAŃ MONITORINGOWYCH

SKŁADOWISKA ODPADÓW Z TERMINAMI REALIZACJI

ZAKRES ANALIZ 1: Typ próbki Woda podziemna

Miejsce i termin poboru: Piezometry P1, P2, P3 (maj,listopad)

- pomiar poziomu wód podziemnych

- badanie składu wód podziemnych w zakresie: odczyn pH, przewodność elektrolityczna

właściwa ,ogólny węgiel ograniczony (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb,

Cd, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

ZAKRES ANALIZ 2: Typ próbki Woda odciekowa

Miejsce i termin poboru: Zbiornik odcieków (maj,listopad)

- pomiar objętości wód odciekowych

- badania składu wód odciekowych w zakresie: odczyn pH, przewodność elektrolityczna

właściwa, ogólny  węgiel organiczny (OWO),zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb,

Cd, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

ZAKRES ANALIZ 3: Woda powierzchniowa

Miejsce i termin poboru: ciek wodny, rzeka, strumyk (maj,listopad)

- badanie składu wód powierzchniowych / ciek wodny(rów), rzeka (strumyk)

- wielkość przepływu wód powierzchniowych ciek  wodny (rów), rzeka (strumyk

ciek wodny(rów) w odległości 300 m od składowiska (poniżej i powyżej składowiska)

ciek wodny (rów) w odległości 700 m od składowiska  (poniżej i powyżej składowiska)

rzeka (strumyk)- w odległości 450 m od (poniżej i powyżej składowiska)

ZAKRES ANALIZ 4: Typ próbki: Biogaz

Miejsce i termin poboru: Studzienka odgazowująca (maj,listopad)

- badanie emisji i składu gazu składowiskowego /studnia odgazowująca/

- ocena sprawności systemu odgazowywania składowiska

- pomiar osiadania powierzchni składowiska

- pomiar opadów atmosferycznych z IM i GW

- wykonanie raportu rocznego (do 15 lutego 2025 r).