**Załącznik nr 10 do SWZ**

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda:**

**Część I:** Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda   
w miejscowościach: Butryny, Szczęsne, Klewki.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość elementu**  **netto w zł** | **Termin wykonania**  **(w miesiącach**  **od podpisania umowy)** |
|  | **Klewki** | | |
| **1.** | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200, Ø160 – 1446 m. |  | 24 miesiące |
| **2.** | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200, Ø160 (odcinek od S9.5 przez S9.7.1 przez S9.7.3.1 do S9.7.3.4) – ok. 130 m. |  | 2 miesiące |
| **3.** | Kanalizacja tłoczna Ø110 - 11m, przepompownia strefowa ścieków – 1 szt. |  | 24 miesiące |
| **4.** | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 w ilości około 37 szt. |  | 24 miesiące |
| **5.** | Sieć wodociągowa Ø160, Ø110, Ø63, Ø50 – 1569 m. |  | 18 miesięcy |
| **6.** | Sieć wodociągowa Ø160, Ø110, Ø63, Ø50 (odcinek wodociągu od W56 przez W48 przez W52 do W62) – ok. 180 m. |  | 2 miesiące |
| **7.** | Przyłącza wodociągowe Ø40, Ø32- 37 szt. |  | 18 miesięcy |
| **8.** | Dostawa i montaż kompletnego sterylizatora UV – 1 kpl. |  | 5 miesięcy |
|  | **Butryny** | | |
| **9.** | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 - 448m |  | 12 miesięcy |
| **10.** | Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø90 – 20m, przepompownia strefowa – 1 szt. |  | 12 miesięcy |
| **11.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160 – 20 szt. |  | 12 miesięcy |
| **12.** | Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej – 1 szt., przepompownia przydomowa – 1 szt |  | 12 miesięcy |
|  | **Szczęsne** | | |
| **13.** | Kanalizacja sanitarna tłoczna Ø90 - 944m |  | 8 miesięcy |
| **14.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø50 – 11szt. |  | 8 miesięcy |
| **15.** | Przepompownie przydomowe – 4 szt. |  | 8 miesięcy |
| **Ciągnik oraz walec wibracyjny** | | | |
| **16.** | Ciągnik – 1 szt. |  | 3 miesiące |
| **17.** | Walec wibracyjny – 1 szt. |  | 3 miesiące |
| **RAZEM NETTO** | |  |  |

**Razem netto: ……………………………….. zł**

**Podatek VAT ……… %**

**Razem brutto: ……………………………….. zł**