**Załącznik nr 12a do SWZ**

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**Poprawa gospodarki ściekowej w Klebarku Wielkim.**

**Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – zakres niekwalifikowalny.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość netto**  **w zł** | **Termin wykonania**  **(w miesiącach**  **od podpisania umowy)** |
| **1.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończone studnią - 91 szt. |  |  |
| **2.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończone korkiem - 45 szt. |  |  |
| **3.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zakończone korkiem - 3 szt. |  |  |
| **4.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zakończone przepompownią przydomową - 2 szt. |  |  |
| **5.** | Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 12 szt. (zakończonych korkiem - 1 szt., zakończonych studnią - 11 szt.) na odcinku od S545 do S533. Wykonanie kamerowania CCTV istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na działce 3/16 od studni S468 do S535, skontrolowanie spadków oraz stanu rurociągu, usunięcie ewentualnych wad i wykonanie projektowanych studni na ww. odcinku |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |

**Razem netto: ……………………………….. zł**

**Podatek VAT ……… %**

**Razem brutto: ……………………………….. zł**