**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

Przedmiotem zamówienia są dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020:

1. Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 180 ton

Lokalizacja dostaw:

1. Biblioteka Publiczna w Purdzie – Purda 12, 11-030 Purda
2. Była szkoła Marcinkowo – Marcinkowo 23/1, 23/2, 11-030 Purda
3. Była szkoła Nowa Kaletka – Nowa Kaletka 26, 10-687 Olsztyn
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie – Purda 12B, 11-030 Purda
5. Referat Gospodarki Komunalnej w Purdzie – Purda 19a, 11-030 Purda
6. Posterunek Policji w Purdzie, Purda 96A / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda
7. Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 100 ton

Lokalizacja dostaw:

1. Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn
2. Hala sportowa w Marcinkowie
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie – Purda 23, 11-030 Purda
4. Pellet o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: maksymalnie 0,5%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 – 8 mm, w ilości 100 ton

Lokalizacja dostawy:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny Butryny – Butryny 1A, 10-687 Olsztyn
2. Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn
3. Ośrodek Zdrowia Butryny – Butryny 15, 10-687 Olsztyn
4. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie – Purda 12A, 11-030 Purda