**Załącznik nr 11a do SWZ**

**Wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej**

**w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda:**

**Część I – Od miejsca włączenia do Ośrodka Almatur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość elementu netto** | **Termin wykonania**  **(ilość podana w dniach**  **od podpisania umowy)** |
| Sieć wodociągowa  (z rur PE-100 RC szeregu SDR 17) | |  |  |
| **1.** | Ø160 – 2203,00 m. |  |  |
| **2.** | Ø40 – 269,00 m. (4 przyłącza) |  |  |
| Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej  (z rur PE-100 RC szeregu SDR 17) | |  |  |
| **3.** | Ø110 – 2226,00 m. |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |

Razem netto: ……………………………… zł

VAT ……….. % tj. ……………………………… zł

Razem brutto: ……………………………… zł