Znak sprawy: ZP.271.31.2021

Załącznik nr 5 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego   na:

CZĘŚĆ I:

- budowie sali gimnastycznej wyposażonej w ruchome trybuny,

- budowie zaplecza sali,

- budowie łączników sali z budynkami szkoły i przedszkola wraz z niezbędna przebudową budynków,

- budowie pomieszczeń towarzyszących takich jak: sala treningowa, sala rytmiki i gimnastyki korekcyjnej itp.,

- przebudowie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownie na pellet z wykorzystaniem OZE na potrzeby c.o. i c.w.u.,

- budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej,

- budowie wiaty rowerowej lub instalacji stojaków rowerowych

przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie na  działkach o nr ew. 493, 494/4, 490, 91/2, 494/5 , 498, 711/3 obręb Purda, gmina Purda

CZĘŚĆ II:

- nadbudowie budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o poddasze użytkowe (zmiana dachu budynku szkoły podstawowej z dachu płaskiego na dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 30 ⁰ do 45 ⁰) wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów w wymaganym prawem zakresie,

na  działce o nr ew. 490 obręb Purda, gmina Purda

# SKRÓCONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego   na:

- budowie sali gimnastycznej wyposażonej w ruchome trybuny,

- budowie zaplecza sali,

- budowie łączników sali z budynkami szkoły i przedszkola wraz z niezbędna przebudową budynków,

- budowie pomieszczeń towarzyszących takich jak: sala treningowa, sala rytmiki i gimnastyki korekcyjnej itp.,

- przebudowie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownie na pellet z wykorzystaniem OZE na potrzeby c.o. i c.w.u.,

- budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej,

- budowie wiaty rowerowej lub instalacji stojaków rowerowych

przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Purdzie na  działkach o nr ew. 493, 494/4, 490, 91/2, 494/5 , 498, 711/3 obręb Purda, gmina Purda

Przedmiot zamówienia w ramach etapu I obejmuje wykonanie między innymi :

  - Mapy do celów projektowych.

  - Dokumentacji geotechnicznej

  - Inwentaryzacji istniejącego stanu obszaru objętego inwestycją wraz z inwentaryzacją zieleni i uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew w niezbędnym zakresie

  - Inwentaryzacji budynków ZSP w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Ekspertyzy technicznej budynków ZSP w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

  - Koncepcji projektowej.

  - Projektu budowlanego (możliwość wykorzystania dokumentacji powtarzalnej) – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami ,

decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę)  i uzyska pozytywną decyzję z klauzulą ostateczności.

  - Projektu wykonawczego – wielobranżowy w tym architektury i wyposażenia wnętrz.

  - Wizualizacji.

  - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

  - Przedmiaru robót.

  - Kosztorysów inwestorskich z rozbiciem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane wg programu rozwoju Sportowa Polska.

  - Nadzoru autorskiego.

  - Opracowania odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem.

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego   na:

- nadbudowie budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o poddasze użytkowe (zmiana dachu budynku szkoły podstawowej z dachu płaskiego na dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 30 ⁰ do 45 ⁰) wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów w wymaganym prawem zakresie,

na  działce o nr ew. 490 obręb Purda, gmina Purda

na podstawie której Wykonawca uzyska      wymagane prawem zezwolenie/a na realizację robót oraz określi zakres robót i opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia w ramach etapu II obejmuje wykonanie między innymi :

  - Dokumentacji geotechnicznej/geologiczno-inżynierskiej w niezbędnym zakresie

  - Inwentaryzacji nadbudowywanego budynku ZSP w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu     zamówienia.

  - Ekspertyzy technicznej budynku ZSP w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia

  - Koncepcji projektowej.

  - Projektu budowlanego – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami ,

decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę)  i uzyska pozytywną decyzję z klauzulą ostateczności.

  - Projektu wykonawczego – wielobranżowy w tym architektury i wyposażenia wnętrz.

  - Wizualizacji.

  - Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

  - Przedmiaru robót.

  - Nadzoru autorskiego.

  - Opracowania odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem.

# KODY OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego Dodatkowe kody CPV:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, |
| --- | --- |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją, |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, |
| 71221000-3 71220000-6 71200000-0 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Usługi projektowania architektonicznego, Usługi architektoniczne i podobne. |

# CEL I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

# CZĘŚĆ I

- Celem zamierzenia jest rozbudowa budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o ogólnodostępną salę gimnastyczną  wraz z niezbędną w tym celu przebudową istniejących budynków przedszkola i szkoły oraz  budowa pomieszczeń towarzyszących i towarzyszącej infrastruktury technicznej, drogowej  oraz  zagospodarowaniem terenu.

- Obiekt powinien zapewniać dostępność, możliwość bezpiecznego i komfortowego użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, stanowić niezbędne zaplecze sportowe dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do rozwijania aktywności fizycznej dzieci  i mieszkańców.

- Szczególnie ważnym elementem projektu są rozwiązania służące aktywności fizycznej dzieci w komfortowych warunkach, wspierające zwiększenie dostępności szkoły, a także proekologiczne rozwiązania obniżające koszty utrzymania obiektów.

- Dokumentacja opisana w p. I stanowić ma opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

# CZĘŚĆ II

  - Celem zamierzenia jest zwiększenie powierzchni wykorzystywanej na cele edukacyjne poprzez wykonanie nadbudowy budynku szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o poddasze użytkowe (zmiana dachu budynku szkoły podstawowej z dachu płaskiego na dach dwuspadowy o kącie nachylenia od 30 ⁰ do 45 ⁰) wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów w wymaganym prawem zakresie

# PROGRAM UŻYTKOWY

CZĘŚĆ I

Sala gimnastyczna, o wymiarach  poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów i innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym, nie mniejszych niż 12,0 m x 24,0m, wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym nie mniejszej niż 6,0m, wraz z zapleczem i pomieszczeniami towarzyszącymi o łącznej powierzchni użytkowej ok 930 m2, powierzchni zabudowy ok 1000,00 m². W istniejącym budynku szkoły podstawowej wymagany jest remont kotłowni z uwzględnieniem wymiany kotła o parametrach umożliwiających ogrzanie istniejących i projektowanych obiektów ZSP.

Wyposażenie obiektu w instalacje: elektryczne, sanitarne, teletechniczne, ogrzewania, wentylacji, p.poż., alarmowe. Zagospodarowanie terenu przyległego z uwzględnieniem instalacji wewnętrz- nych, dojazdu, drogi pożarowej, miejsc postojowych.

Przewidywana lokalizacja sali gimnastycznej powoduje konieczność usunięcia kolizji z instalacją kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.

Istniejące uzbrojenie terenu to sieci i instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, elektroener- getyczna, teletechniczna.

CZĘŚĆ II

Sale lekcyjne wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym oraz dostosowaniem w niezbędnym zakresie obiektu do aktualnych wymagań w zakresie ochrony pożarowej, przepisów sanitarnych i innych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.

# SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PROJEKTU

# Dotyczy części I i części II

- Budynki zespołu Szkolno-Przedszkolnego położone są w Purdzie, gmina Purda na terenie działek nr 493, 498, 91/2, 490. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi ok 
0,4314 ha. Teren realizacji inwestycji określa załącznik 1 do OPZ.

Istniejący budynek przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Purdzie składa się z trzech brył:  dwie parterowe o dachu płaskim krytym papą, przedzielone bryłą parterową z poddaszem użytkowym przeznaczonym na cele mieszkalne, zadaszoną dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Pod jedną parterową bryłą znajduje się częściowe podpiwniczenie.

Budynek szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składa się z dwóch brył – jedna z dachem płaskim częściowo podpiwniczona, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, druga bryła niepodpiwniczona, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi – w tym poddasze użytkowe. Zadaszenie drugiej bryły dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.

Sala gimnastyczna dobudowana będzie między budynkami wraz z łącznikami do obu budynków oraz pomieszczeniami towarzyszącymi.

W zakres przebudowy budynków ZSP wejdą obszary przyłączenia obiektu sali gimnastycznej łącznikami do istniejących obiektów.

- Na terenie inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stąd konieczność pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren znajduje się poza obszarami chronionego krajobrazu oraz Natura 2000.

Teren nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej oraz nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

- Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być energooszczędne, sprzyjać minimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, kosztów utrzymania, być trwałe, niewymagające częstych zabiegów konserwatorskich oraz odporne na wandalizm.

- Pod względem architektonicznym bryła nowego obiektu oraz bryła nadbudowanego budynku, wykończenie i wyposażenie, jak również elementy zagospodarowania terenu muszą stanowić spójną całość i harmonijnie komponować się z zastanymi obiektami i ich otoczeniem. Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozwiązań na wysokim poziomie architektonicznym, nowoczesnym i adekwatnym do celu jakiemu ma służyć obiekt. Zarówno układ funkcjonalno-przestrzenny jak rozwiązania materiałowe i kolorystyczne oraz wyposażenie obiektu poza spełnieniem wymagań funkcjonalnych, ergonomicznych, higieniczno-sanitarnych i technicznych, muszą tworzyć przyjazną dla dzieci atmosferę.

## W projekcie koncepcyjnym, projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym nie mogą występować nazwy własne producentów, dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywołać instrukcji konkretnego producenta.

Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób można użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta z jednoczesnym zapisem “lub równoważny”.

- Obiekt powinien zapewniać dostęp i być dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie obejmuje takie elementy jak bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu, poruszania się po obiekcie, ułatwienia w orientacji w topografii obiektu oraz dostęp do pomieszczeń. Dostęp powinien być łatwy i niewymagający pomocy osób trzecich. Zamawiający oczekuje rozwiązań zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego.

Dodatkowe wymagania dla części I

  - W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić dojścia do obiektów i elementy małej architektury (w tym stojaki na rowery lub wiaty na rowery).

  - Zamawiający przewiduje zachowanie istniejących dojść i dojazdów pod warunkiem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe w tym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

# Dotyczy części I i części II

- Przygotowując dokumentację Wykonawca musi wziąć pod uwagę i zastosować się do wszystkich uwarunkowań miejscowych i prawnych, wytycznych Zamawiającego, zasad wiedzy technicznej oraz innych uwarunkowań, które ujawnią się na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie lub przygotowanie wszelkich dokumentów w tym np. map, uzgodnień, warunków, zgłoszeń, decyzji, pozwoleń, projektów, wypisów, wyrysów, badań, inwentaryzacji, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz ekspertyz w razie potrzeby, dokumentów, oświadczeń, ocen, oraz wszelkich innych niewymienionych wyżej opracowań niezbędnych do rozpoczęcia i prawidłowej realizacji inwestycji wraz z ich aktualizacją (w przypadku konieczności), w tym przygotowanie kompletnych wniosków oraz innych dokumentów, które w imieniu Zamawiającego Wykonawca złoży we właściwych instytucjach. Koszt uzyskania i przygotowania ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy.

- Dokumentacja musi zostać opracowana w sposób uwzględniający realizację inwestycji ze środków publicznych, w szczególności przez zapewnienie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych,(Dz.U.2021.1129 t.j.)

  - Prawem Budowlanym ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.   2020,   poz.   1609 z późn. zm.),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, obliczenia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389)

  - i Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

  - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2004 r. (Dz.U.2020.1219 t.j.)

  - z innymi obowiązującymi przepisami prawa , przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

  - uzgadniania na bieżąco wszystkich rozwiązań z Zamawiającym oraz udzielania informacji o możliwościach wprowadzania poszczególnych rozwiązań z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i wszelkich innych;

  - udzielania     wszelkich informacji związanych z przygotowaniem dokumentacji;

  - uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego naradach, które będą się odbywały w siedzibie Urzędu Gminy Purda lub on-line.

- W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, jego otoczeniem, stanem obiektu i wszelkimi uwarunkowaniami mającymi wpływ na przyjęcie właściwych rozwiązań projektowych.

Dodatkowe wymagania dla części I:

  - Przygotowując dokumentację Wykonawca musi wziąć pod uwagę i zastosować się do  wytycznych programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

# HARMONOGRAM I ORGANIZACJA SPOTKAŃ – dotyczy części I oraz części II

  - W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie organizował spotkania w formie narad koordynacyjnych, w których będą uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych ( w zależności od zakresu tematycznego narady).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę obowiązku składania raportów z postępu prac co 30 dni.

  - Na wstępnym etapie projektowania instalacji Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o gotowości do omówienia założeń do projektów. Zamawiający wyznaczy terminy narad.

  - W każdej naradzie ze strony Wykonawcy musi brać udział przynajmniej architekt wymieniony w umowie i, w zależności od poruszanych na naradzie zagadnień, projektanci branżowi lub inne osoby realizujące zamówienie z ramienia Wykonawcy. Decyzje o konieczności stawienia się tych osób na kolejnej naradzie będzie podejmował Zamawiający.

  - Pierwsza narada powinna się odbyć nie później niż 14 dni od podpisania umowy. Daty i tematy kolejnych narad będzie wyznaczał na bieżąco Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.

  - Na pierwszej naradzie Wykonawca ma obowiązek przedstawić:

    - Harmonogram, który powinien wskazywać terminy realizacji zamówienia wynikające z umowy i OPZ oraz proponowane terminy:

      - przygotowania mapy do celów projektowych, inwentaryzacji oraz innych opracowań i dokumentów niezbędnych do opracowania koncepcji,

      - ukończenia koncepcji,

      - wystąpień o warunki techniczne, wytyczne i inne dokumenty stanowiące podstawę do projektowania, które pozwolą na zachowanie terminów zawartych w umowie – ten punkt harmonogramu powinien zawierać listę wszystkich instytucji, do których Wykonawca musi wystąpić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

      - wystąpień o zgody, pozwolenia, uzgodnienia, które pozwolą na zachowanie terminów zawartych w umowie - ten punkt harmonogramu powinien zawierać listę wszystkich instytucji, do których Wykonawca musi wystąpić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ustalając terminy powinien przewidzieć czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Zamawiającego,

      - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

      - inne terminy istotne z punktu widzenia Wykonawcy,

Terminy harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę muszą być zgodne z umową. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

    - Własną dokumentację fotograficzną, wyniki analizy dokumentów formalno-prawnych oraz innych materiałów.

    - Wskazania potencjałów i określenie miejsc ewentualnych kolizji i zagrożeń dla wykonania przedmiotu umowy.

  - Na kolejnych naradach Wykonawca ma obowiązek:

    - Przedstawić postęp prac oraz materiał do dyskusji w formie prezentacji lub innej formie adekwatnej do zakresu tematycznego narady.

    - Udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości Zamawiającego.

  - Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z ustaleń narady koordynacyjnej. Protokół powinien zawierać listę obecności, streszczenie poruszanych tematów i podjętych na naradzie decyzji.

# KONTROLA KOSZTÓW INWESTYCJI – dotyczy części I oraz części II

  - Wraz z koncepcją Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji oszacowanie kosztów inwestycji, wynikających z przyjętych w koncepcji rozwiązań. Można je wykonać metodą wskaźnikową na podstawie informacji rynkowych oraz biuletynów cen obiektów budowlanych. Ceny jednostkowe należy przyjąć na podstawie biuletynów cen robót budowlano- inwestycyjnych.

  - Wraz z projektem budowlanym Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji uszczegółowione oszacowanie kosztów inwestycji, wynikające z przyjętych w projekcie rozwiązań i materiałów. Przedmiar i kosztorys inwestorski powinny być przygotowane przez osoby mające doświadczenie w przygotowywaniu tych dokumentów wraz z autorem Projektu. Współautorstwo Projektanta powyższych dokumentów powinno być poświadczone podpisaniem dokumentów.

  - W projekcie wykonawczym zostaną zawarte wszelkie informacje na temat szacunkowych kosztów eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz całości obiektu, szacunkowych kosztów ich utrzymania w ciągu roku, wytyczne odnośnie przeglądów, wykaz części podlegających wymianie w trakcie eksploatacji wraz z oszacowaniem kosztów wymian.

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

## Etap I

## dotyczy części I oraz części II

- Inwentaryzacja zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (fakultatywnie)

- Inwentaryzacja stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją z uwzględnieniem obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub przeniesienia w inną lokalizację.

- Mapa do celów projektowych – jeśli jest wymagana

- Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska w razie potrzeby wraz z niezbędnymi badaniami

- Inwentaryzacja	budynków ZSP w	zakresie	niezbędnym	do	wykonania	przedmiotu zamówienia.

- Ekspertyza techniczna budynków ZSP w zakresie przedmiotowej przebudowy i/lub nadbudowy

## Etap II

## dotyczy części I oraz części II

- Koncepcja projektowa zawierającej wszystkie elementy mające istotny wpływ na kształt projektu, w tym np. na rozwiązania dotyczące dostępności, ochrony p.poż oraz wstępne założenia instalacyjne.

Koncepcja musi zawierać plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji objętych opracowaniem, rzut dachu, min. 2 charakterystyczne przekroje, elewacje budynku. Koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

## Etap III

## dotyczy części I oraz części II

- Uzyskanie wszelkich, wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji i zakończenia inwestycji, decyzji i pozwoleń wymaganych prawem wraz z wykonaniem opracowań, operatów itp. niezbędnych do ich uzyskania.

- Projekt budowlany – (możliwość wykorzystania dokumentacji powtarzalnej) - w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę) i uzyska pozytywną decyzję.

## Etap IV

## dotyczy części I oraz części II

- Projekt budowlany techniczny

## Etap V

## dotyczy części I oraz części II

- Projekt wykonawczy wykonany przez autorów projektu budowlanego – wielobranżowy w tym architektury i wyposażenia wnętrz. Projekt wykonawczy powinien zawierać wszelkie szczegóły montażowe. Należy w nim zawrzeć wszelkie informacje na temat szacunkowych kosztów eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz całości obiektu, szacunkowych kosztów ich utrzymania w ciągu roku, wytyczne odnośnie przeglądów, wykaz części podlegających wymianie w trakcie eksploatacji.

- Projekt wnętrz zawierać powinien:

    - projekt lekkiej zabudowy,

    - projekt kolorystyki i rozwiązań materiałowych w zakresie wykończenia wnętrz wraz z rozwiązaniami detali,

    - projekt mebli wbudowanych,

    - projekt wyposażenia ruchomego,

    - projekt wyposażenia sali gimnastycznej,

    - projekt	systemu	identyfikacji	wizualnej	z	uwzględnieniem	oznaczeń tyflograficznych

    - projekt innych elementów niewymienionych wyżej, a które wynikają z pozostałych opracowań

- Wizualizacje – 4 ujęcia uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) wykonana przez autorów projektu budowlanego. Specyfikacja powinna zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu jakości wykonania robót, jakości i właściwości materiałów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

- Przedmiary dla celów przetargowych na podstawie projektów wykonawczych

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

## Dodatkowe wymagania dla części I

- Projekt zieleni zawierający gospodarkę drzewostanem, nasadzenia zieleni i zalecenia pielęgnacyjne dla istniejącej i projektowanej zieleni.

- Projekt wyposażenia sali gimnastycznej

## Etap VI – dotyczy części I oraz części II

- Nadzór autorski

. Ponadto:

  - Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do opracowania i przerabiania dokumentacji  oraz możliwości wykorzystania opracowań do publikacji i powielania.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

  - Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem.

  - Udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego.

  - Dokumentem potwierdzającym odbiór prac projektowych w zakresie poszczególnych etapów będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W tym celu odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, z uwzględnieniem 7 dni na sprawdzenie  dokumentacji przez Zamawiającego. Do protokołu zdawczo-odbiorczego projektant załączy oświadczenie o kompletności opracowania oraz jego zgodności z

# FORMA DOKUMENTACJI – dotyczy części I oraz części II

  - Koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej:

- rysunki w postaci edytowalnej z rozszerzeniem dwg i pdf,

- opis w postaci edytowalnej z rozszerzeniem odt lub docx i pdf,

- zestawienie tabelaryczne w postaci edytowalnej jako plik z rozszerzeniem ods lub xlsx i pdf,

Zamawiający dopuszcza przekazanie koncepcji drogą elektroniczną.

  - Dokumentacje należy przekazać Zamawiającemu:

- w wersji papierowej w ilości:

  - projekt budowlany:

    - projekt zagospodarowania terenu – wszystkie branże oprawione razem

– 5 egz.,

    - projekt architektoniczno-budowlany – wszystkie branże oprawione razem – 5 egz.,

    - projekt techniczny – każda branża oprawiona osobno oraz opis tomów

- 5 egz.,

    - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w §5 ust. 1 p.4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. zm.) - wszystkie dokumenty oprawione we wspólną teczkę opatrzone spisem dokumentów – 5 egz. w tym 1 zawierający oryginały,

  - projekt wykonawczy – każda branża oprawiona osobno oraz opis tomów – 3 egz.,

  - przedmiary robót – wszystkie branże oprawione razem – 3 egz.,

  - kosztorysy inwestorskie – wszystkie branże oprawione razem; na stronie tytułowej należy podać wartości kosztorysowe każdej branży oraz wartość wszystkich robót w sumie netto i brutto – 3 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)

– wszystkie branże oprawione razem – 3 egz.,

  - wizualizacje – wydruk na formacie A3 – 3 egz.

Dokumentację w wersji papierowej należy złożyć w formie oprawionych wydruków w formacie A4.

Dokumentacja w wersji papierowej powinna być czytelna, wykonana z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz na urządzeniu przenośnym zawierającym pamięć typu flash wyposażonym w wyjście typu USB w postaci:

- plików tekstowych w formatach odpowiednio pdf, docx, odt,

- plików graficznych: zapis w wersji oryginalnej (jak została wykonana przez Wykonawcę) z rozszerzeniem dwg i pdf,

- wizualizacja w formacie jpg w 2 rozdzielczościach ustalonych z Zamawiającym w trakcie projektowania,

- oszacowanie kosztów projektu budowlanego jako plik z rozszerzeniem ods lub xlsx i pdf,

- kosztorysy i przedmiary – pliki ath i pdf,

- skany zatwierdzonej dokumentacji w formacie pdf ( w osobnym skanie dokumenty zawierające dane osobowe takie jak np. kopie uprawnień projektantów i wpisów do izb).

  - Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zachowana kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, które wchodzą w jej skład.

  - Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawierać będzie ona wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy jak również oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności w powyższym zakresie.

# WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# CZĘŚĆ I

## Termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji tj. etapy I - V wyznacza się do  119 dni od dnia podpisania umowy, a dla Etapu VI od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót budowlanych, lecz nie dłużej niż do 10.12.2029 r.;

- Okres gwarancji oraz rękojmi za wady ukryte projektu budowlanego i projektu wykonawczego obejmuje okres trwania robót budowlanych prowadzonych na podstawie przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz okres 5 lat od zakończenia inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej dokumentacji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym

## CZĘŚĆ II

## Termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji tj. etapy I - V wyznacza się do  301 dni od dnia podpisania umowy, a dla Etapu VI od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót budowlanych, lecz nie dłużej niż do 10.12.2029 r.;

- Okres gwarancji oraz rękojmi za wady ukryte projektu budowlanego i projektu wykonawczego obejmuje okres trwania robót budowlanych prowadzonych na podstawie przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz okres 5 lat od zakończenia inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej dokumentacji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym

# XI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik 1 – teren realizacji inwestycji

- Załącznik 2 – orientacyjne rozmieszczeni pomieszczeń w budynku przedszkola ZSP w Purdzie.

- Załącznik 3 – orientacyjne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej ZSP w Purdzie

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 3