**Załącznik nr 11 do SWZ**

**Wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej**

**w miejscowości Stary Olsztyn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość elementu netto** | **Termin wykonania** **(ilość podana** **w miesiącach** **od podpisania umowy)** |
| Sieć wodociągowa(z rur PE-100 RC szeregu SDR 17) |  |  |
| **1.** | Ø 160 – od W1 do W5 (teren miasta Olsztyn) |  |  |
| **2.** | Ø 160 – od W5 przez studnię wodomierzową SW1, W46 do W42 (teren gminy Purda) |  |  |
| **3.** | Studnia wodomierzowa 1 kpl. |  |  |
| Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej(z rur PE-100 RC szeregu SDR 17) |  |  |
| **4.** | Ø 125 – od SR przez Ł27, Ł38 do PŚ1 |  |  |
| **5.** | Ø 63 – od Tr2 przez Ł52 do S54, od Tr4 przez Ł61 do S44, |  |  |
| **6.** | Ø 50 – od PŚ7 przez Ł63 do Tr3, od PŚ6 do Tr4, od PŚ8 przez Ł58 do Tr2, od PŚ3 przez Ł55 do Tr1. |  |  |
| Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej(z rur PCV SN8 (lita)) |  |
| **7.** | Ø 200 – od S1 do punktu 1 (granica gminy), od punktu 1 do SR |  |  |
| **8.** | Ø 200 – od S27 przez S3 do PŚ1, od S3 przez S22 do S24, od S50 przez S41 do S12, od S54 do S37 |  |  |
| **9.** | Ø 160 – od S24 przez S66 do S69, od S64 przez S63 do S16, od S62 przez S61 do S14, od S60 do S13, od S51 do S35, od S53 przez S52 do S36, od S55 do S42, od S56 do S43, od S57 do S45, od S58 do S48, od S59 do S49, od S32 do S7, od S30 przez S29 do S5 |  |  |
| **10.** | Przepompownia strefowa z monitoringiem i zasilaniem energetycznym - 1 kpl. |  |  |
| **11.** | Przepompownie przydomowe z zalicznikowym przyłączem energetycznym - 4 kpl. |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

Razem netto: ……………………………… zł

VAT ……….. % tj. ……………………………… zł

Razem brutto: ……………………………… zł