**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Przedmiot zamówienia:**

„Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie
w sezonie grzewczym 2022/2023”.

**Część nr 1** - Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 25 ton

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A.

**Część nr 2** - Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 25 ton

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A.

**Część nr 3** - Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 30 ton – (dostawa workowa)

Lokalizacja dostawy: Purda 19 A.

**Identyfikator postępowania:**

e1891563-086c-45ea-be87-f22fa00e9ece

**MiniPortal:**

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1891563-086c-45ea-be87-f22fa00e9ece>

**Biuletyn Informacji Publicznej:**

<https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenie/865/dostawy_wraz_z_rozladunkiem_opalu_do_budynkow_administrowanych_p>