**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Przedmiot zamówienia:**

„Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie   
w sezonie grzewczym 2022/2023”.

**1)** **Część nr 1:** Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 5 ton. Lokalizacja dostawy: Purda 19 A.

**2)** **Część nr 2:** Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 9 ton. Lokalizacja dostawy: Purda 19 A.

**3)** **Część nr 3:** Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 16 ton – (dostawa workowa). Lokalizacja dostawy: Purda 19 A

**Identyfikator postępowania:**

9471e417-2312-434b-939b-c044c92bc714

**MiniPortal:**

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9471e417-2312-434b-939b-c044c92bc714

**Biuletyn Informacji Publicznej:**

https://bip.purda.pl/zamowienia\_publiczne/ogloszenie/890/dostawy\_wraz\_z\_rozladunkiem\_opalu\_do\_budynkow\_administrowanych\_p