**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Przedmiot zamówienia:**

**Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie - Część I:**

**1)** Część nr 1 - Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 40-80 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 38 ton,

**2)** Część nr 2 - Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 39 ton,

**3)** Część nr 3 - Pellet drzewny o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: nie większa niż 0,7%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 mm, w ilości 50 ton – (dostawa workowa)

**Identyfikator postępowania:**

ocds-148610-82a04a81-9b13-11ed-94da-6ae0fe5e7159

**e-Zamówienia:**

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82a04a81-9b13-11ed-94da-6ae0fe5e7159

**Biuletyn Informacji Publicznej:**

https://bip.purda.pl/zamowienia\_publiczne/ogloszenie/906/dostawy\_wraz\_z\_rozladunkiem\_opalu\_do\_budynkow\_administrowanych\_p