Skaryszew, dnia 23 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 23.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
W SIWZ przy opisie robót malarskich stwierdzono, że chłonne podłoże (a takimi są tynki c-w) należy zagruntować farbą emulsyjną tego samego rodzaju rozcieńczona wodą 
w stosunku 1:3÷5. W przedmiarze brak takiej pozycji.

ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
Proszę uwzględnić malowanie z gruntowaniem. W pozycji nr 80 przedmiaru robót należy uwzględnić „dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich z gruntowaniem”.

PYTANIE 2:											    
W pozycji 89 przedmiaru ujęte jest ułożenie deszczułek na lepiku?! Czy to jest prawidłowe?

ODZPOWIEDŹ 2: 								                   
Parkiet należy przykleić do wylewki cementowej.

PYTANIE 3:											    
W których pozycjach przedmiaru ujęto przygotowanie powierzchni pod tynk mozaikowy oraz pod tynk mineralny? Pozycje 96 i 97 zawierają wykonanie tynków na przygotowanym podłożu.

ODZPOWIEDŹ 3: 								                   
Pozycja 96 – tynk mozaikowy układany na dociepleniu ścian fundamentowych (cokół) natomiast pozycja 97 – tynk mineralny słupa, należy uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do otynkowania go (podkład z tynku cem. wap. alternatywnie osiatkowanie)

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak