Skaryszew, dnia 18 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 10.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
W SIWZ ani w dokumentacji technicznej ani w przedmiarze nie podano sposobu otwierania okien. Prosimy o szczegółowe podanie sposobu otwierania okien.
ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
Sposób otwierania okien został określony w wykazie stolarki, który zostanie podwieszony na stronie www.bip.skaryszew.pl jako załącznik pod ogłoszeniem 
o przetargu.

PYTANIE 2:											    
W SIWZ podano współczynnik U okien 1.10 W (m²k) a w przedmiarze 1.00 W(m²k) natomiast w projekcie 0,7<W(m²k). Proszę o podanie prawidłowego współczynnika.
ODZPOWIEDŹ 2: 								                   
Prawidłowy współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi U<1,8W (m2k) natomiast współczynnik przenikania ciepła dla szyb wynosi U<1,0W (m2k).

PYTANIE 3:											    
W SIWZ podano współczynnik szyby drzwi aluminiowych K<1,10 W (m²k) a w przedmiarze K<1.00 W(m²k). Proszę o podanie prawidłowego współczynnika.
ODZPOWIEDŹ 3: 								                   
Prawidłowy współczynnik przenikania ciepła szyby drzwi aluminiowych k<1,0 natomiast współczynnik dla całych drzwi k<1,8.

PYTANIE 4:											    
Prosimy również o podanie współczynnika ogólnego U dla okien i drzwi aluminiowych ponieważ w SIWZ, przedmiarze i projekcie technicznym są różne. 	
ODZPOWIEDŹ 4: 								                   
Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi wynosi k<1,8 natomiast dla okien U<1,8W (m2k).

PYTANIE 5:											    
Prosimy o podanie standardu płytek ściennych i podłogowych (przedział cenowy). ODZPOWIEDŹ 5: 								                   
Płytki ścienne i podłogowe mają być pierwszego gatunku.

PYTANIE 6:											    
Prosimy o podanie czy okna mają mieć nawietrzniki, a jak to jakie?
 ODZPOWIEDŹ 6: 								                   
Okna mają być bez nawietrzników.

PYTANIE 7:											    
W przedmiarze zastosowano nie w każdej pozycji adekwatne pozycje KNR-ów. Czy Wykonawca może zastosować inne pozycje KNR-ów odzwierciedlające prawidłowy rodzaj nakładów i prawidłową ich ilość?					
ODZPOWIEDŹ 7:	                   
Wykonawca nie może sam zmieniać KNR-ów w przedmiarach robót.

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak