Skaryszew, dnia 26 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 26.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
Pozycje 63 oraz 64 przedmiaru dotyczące powierzchni i grubości ocieplenia dachu. 
Zgodnie z projektem technicznym w specyfikacji wymagają państwo zgodnie z obowiązującą normą 25 cm ocieplenia dachu. Jednakże w pozycji 63 przedmiaru wymagana grubość 15 cm jest podana dla obmiaru 177,78 m². Natomiast następna warstwa – pogrubienie 10 cm jest podana dla obmiaru jedynie 19,79 m². Skąd bierze się ta rozbieżność? Czy jest to omyłka 
w przedmiarze?

ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
W pozycji nr 64 przedmiaru robót wystąpiła omyłka. Prawidłowy obmiar wynosi 177,78 m².

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak