Skaryszew, dnia 13 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 10.01.2012 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											     Bardzo proszę o wyjaśnienie pozycji nr 74 i 75 z przedmiaru instalacji sanitarnych.
Ile kręgów zawiera projektowana studnia? Czy 5,25 szt.  dla głębokości 3m jak to jest podawane wg KNR-u czy inna ilość (w projekcie są narysowane 2 kręgi z mnożnikiem „n”)?
Jak należy rozumieć obmiar = - 4 z pozycji nr 75? Czy pozycja ta ma obejmować odjęcie wartości 4 studni składających się z 5,25 sztuk kręgów każda od kwoty w kosztorysie?

ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
Pozycje numer 74 i 75 zostały wykreślone z przedmiaru robót instalacji sanitarnych 
w związku ze zmianami w projekcie. Projekty ze zmianami zostaną umieszczone na stronie www.bip.skaryszew.pl jako załącznik do przetargu.

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak