Skaryszew, dnia 16 stycznia 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy 									       ul. Słowackiego 6 										      26-640 Skaryszew

RPO.271.81.1.2012.KZ

Wyjaśnienie na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania:  „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W dniu 11.01.2012, 12.01.2012 i 13.01.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: „Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów” następującej treści:

PYTANIE 1:											    
W specyfikacji technicznej budowy budynku jest pkt. 19 INSTALOWANIE WIND (Platforma nps – przychodowa z parkowaniem w holu, pochwyt schodów dostosowany do wymagań przyjętego urządzenia i montowany zgodnie z zaleceniami producenta…), a w przedmiarach takiej pozycji nie ma. Czy platformę należy doliczyć do oferty? Jeśli tak, prosimy o dokładniejsze dane.

ODZPOWIEDŹ 1: 								                   
Punkt 19 INSTALOWANIE WIND pojawił się w specyfikacji technicznej budowy budynku przez omyłkę. Platforma nie powinna być doliczona do oferty.

PYTANIE 2:											    
Brak wykazu stolarki. Prosimy o udostępnienie rysunków.

ODZPOWIEDŹ 2: 								                   
Brakujący wykaz stolarki okiennej zostanie podwieszony na stronie www.bip.skaryszew.pl jako załącznik pod ogłoszeniem o przetargu.

PYTANIE 3:											    
W materiałach do przetargu na stronie internetowej brak rysunku – schematu ideowego rozdzielnicy RG. Prosimy o uzupełnienie, gdyż jest to ważne do wyceny.

ODZPOWIEDŹ 3: 								                   
Brakujący schemat ideowy rozdzielnicy RG zostanie podwieszony na stronie www.bip.skaryszew.pl jako załącznik pod ogłoszeniem o przetargu.

PYTANIE 4:											    
Czy w skład oferty należy wliczyć rozbiórkę budynku gospodarczego? Jeśli tak prosimy o dostarczenie przedmiaru. 	
ODZPOWIEDŹ 4: 								                   
Nie należy wliczać do oferty rozbiórki budynku gospodarczego.

Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy									    /-/									    		  inż. Józef Pawlak