Skaryszew, dnia 16 stycznia 2012 r.

RPO.271.51.1.2012.KZ

Zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na:

Budowa remizy ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów

Zamawiający Gmina Skaryszew w oparciu o art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. 
nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. „Budowa remizy 
ze świetlicą wraz ze zjazdem publicznym w miejscowości Gębarzów”.

W związku z naniesionymi poprawkami w projektach budowlanych: architektoniczno-konstrukcyjnym budynku; instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania i wentylacji; instalacji elektrycznej, Zmawiający wyjaśnia i dokonuje następujących zmian:

- Załącznik nr 10 – dołączamy projekty budowlane: architektoniczno-konstrukcyjny budynku (zmiana usytuowania okien); instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania 
i wentylacji (wykreślono studzienkę rewizyjną rys. 4 i zmieniono lokalizację zbiornika bezodpływowego – szambo); z naniesionymi poprawkami.

- Załącznik nr 2 – dołączamy przedmiar robót instalacji sanitarnych ze zmianami Zmianie uległa dział 5 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA

oraz dołączamy przedmiar robót budynku remizy ze świetlicą ze zmianą

Zmianie ulega zapis w pozycji nr 71: wykreśla się zapis „współczynnik dla całych drzwi k<2,6” wprowadza się zapis „współczynnik dla całych drzwi k<1,8”.

- Załącznik nr 11 – specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót. 
W specyfikacji technicznej budowy budynku wykreśla się  „pkt 19 INSTALOWANIE WIND” oraz w „pkt. 13 STOLARKA I ŚLUSARKA” doprecyzowaniu i zmianie ulegają zapisy ustępu 2. Materiały dotyczące stolarki okiennej, drzwi wejściowych, bramy garażowej.

Pkt. 13 STOLARKA I ŚLUSARKA 2. Materiały otrzymuje brzmienie: 
„Stolarka okienna – pvc jednoramowa, szklona szybą zespoloną termoizolacyjną Szkło niskoemisyjne, współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<1,0 W(m2k). Współczynnik przenikania ciepła dla okna U<1,8W(m2k). Okucia obwiedniowe rozwierano-uchylne, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz obciążeń eksploatacyjnych, okucia rozwierano-uchylne z blokadą błędnego położenia klamki. 
Drzwi wejściowe – aluminiowe z profilu termoizolacyjnego. Szyba termoizolacyjna, współczynnik k<1,0W /m2k, w drzwiach szyba bezpieczna. Wyposażenie skrzydeł w duży pochwyt, 2 zamki, w tym jeden antywłamaniowy. W drzwiach zastosować samozamykacz. Szklone podwójnie szybą bezpieczną klasy „O2”, szyby niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła k<1,0, współczynnik dla całych drzwi k<1,8

Brama garażowa stalowa, segmentowa podnoszona z termoizolacją, malowana proszkowo, otwierana mechanicznie, współczynnik przenikania ciepła k<2,6.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi wzmocnione, gładkie, płytowe

Parapety wewnętrzne – u z konglomeratu marmuru w kolorze szarym.

Parapety klatki schodowej i w holu łącznika wąskie, wystające 2cm poza lico wykończonej ściany.

Parapety nad grzejnikami na ścianach korytarza piwnic i parteru 
z konglomeratu marmuru na wspornikach metalowych”.

- Dołączamy  brakujący wykaz stolarki okiennej.

- Dołączamy brakujący rysunek – schematu ideowego rozdzielnicy RG.

W celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian 
w ofertach Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. W związku 
z tym w SIWZ dokonuje się następujących zmian:

- Pkt. 17.2 wykreśla się zapis: „do dnia 27.01 2012 r.”  wprowadza się zapis „do dnia 03.02. 2012 r.”.

- Pkt. 19.12 b) wykreśla się zapis: „nie otwierać przed 27.01 2012 roku godz. 10¹⁵.”  wprowadza się zapis „nie otwierać przed 03.02. 2012 roku godz. 10¹⁵.”

- Pkt. 20.1 wykreśla się zapis: „do dnia 27.01 2012 r.” wprowadza się zapis „do dnia 03.02. 2012 r.”.

- Pkt. 20.2 wykreśla się zapis: „do dnia 27.01 2012 r.” wprowadza się zapis „do dnia 03.02. 2012 r.”.

W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.