Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

Opracowanie dokumentacji projektowej w miejscowościach:

CZĘŚĆ 1 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 207 w miejscowości Niwa Odechowska  - ogrodzenie działki, urządzenie placu zabaw, urządzenia siłowni plenerowej, altana;

CZĘŚĆ 2 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 307 w miejscowości Kłonowiec Koracz - ogrodzenie działki, urządzenie placu zabaw, urządzenia siłowni plenerowej, altana;

CZĘŚĆ 3 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 152/1 w miejscowości Zalesie

CZĘŚĆ 4 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 215 w miejscowości Kobylany

CZĘŚĆ 5 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 208 i 279/3 w miejscowości Dzierzkówek Stary

CZĘŚĆ 6 :  Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Dzierzkówek Stary (działka nr 280, 279/1)

- W ramach zamówienia należy opracować:

- projekt budowlany,

- inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wymagane przepisami szczególnymi 
i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych.

- Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi Prawa budowlanego i innych obowiązujących aktów prawnych.

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do złożenia  wniosku o pozwolenie na budowę/bądź zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 oraz z 2019 r. poz. 51).

- Dokumentacja powinna zawierać:

- Specyfikacje Techniczną dla wykonania i odbioru  projektowanych robót.

- Przedmiar robót - zawierający zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129),

- Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztorysów budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

- Wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji, np.:

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- projekt budowlano-wykonawczy (opracowany w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót i realizacji robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129).

- Po zaopiniowaniu projektu dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Projekt budowlano wykonawczy             - 5 egz. + wersja elektroniczna

- Kosztorys inwestorski                               - 2egz. + wersja elektroniczna

- Przedmiar robót                                         -2 egz. + wersja elektroniczna

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne    - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Inne opracowania                                      - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę/ bądź dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

- Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązany jest do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych podanych w pkt 4 w zakresie wynikającym z przepisów,

- pełnienia nadzoru autorskiego.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w gestii Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące dokumentacji:

- Na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- granice określające zakres opracowania wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu, istniejące 
i projektowane urządzenia instalacyjne,

- Dokumentacja powinna zawierać komplet obliczeń technicznych  oraz ich omówienie,

- Dokumentacja będzie wykorzystana do udzielenia zamówienia publicznego, dlatego nie może zawierać znaków towarowych w tym nazw własnych producentów, materiałów, urządzeń. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia braku możliwości sporządzenia dokumentacji bez użycia znaków towarowych 
i wykonania oraz dostarczenia zamawiającemu wraz z dokumentacją aneksu do dokumentacji (tzw. Katy równoważności) określającego parametry techniczne rozwiązań w przypadku, których użyte zostały znaki towarowe, tak aby na ich podstawie możliwe było określenie rozwiązań równoważnych.

8. Przy projektowaniu należy stosować:

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 oraz z 2019 r. poz. 51),

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, obowiązującymi Polskimi Normami, współczesną wiedzą techniczną i posiadać niezbędne uzgodnienia i opinie.

Skaryszew, 25.06.2020 roku

Zatwierdzam: