## Arkusz1
	zał. Nr 6
SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBÓT PLANOWANYCH DO WYKONANIA wg PFU

1	komplet dokumentacji wraz z uzgodnieniami, warunkami, decyzjami)	kpl	1,00

2	rozbiórki nawierzchni drogowych, ogrodzeń, itp.
	rozebranie ogrodzenia - siatki na słupkach	m	80,00
	niwelacja terenu z oczyszczeniem	m2	235,00
	wywóz gruzu	m3	4,00

3	karczowanie drzew i krzewów
	wycinka i karczowanie drzew fi25 z wywiezieniem	szt	4,00
	wycinka i karczowanie drzew fi45 z wywiezieniem	szt	1,00
	karczowanie krzewów z wywiezieniem gałęzi	ha	0,01

4	wieża ciśnień - demontaż elementów bud.
	rozebranie elementów konstrukcji	m3kb	960,00
	rozebranie pokrycia stropodachu	m2	46,40

5	wieża ciśnień - rozbiórka inst.wew.
	instalacje sanitarne (wodne)	m3kb	960,00
	instalacje elektryczne	m3kb	960,00

6	wieża ciśnień
	nowa konstrukcji więźby dachowej drewnianej - stożkowej	m2	140,00
	nadbudowa dachu z iglicą	kpl	1,00
	pokrycie dachu dachówką karpiówką, z obróbkami blach	m2	140,00

7	przyłącza nowe
	przyłącze wodociągowe (do fi50)	m	75,00
	światłowód - kabel	m	160,00

8	wieża ciśnień - instalacje wewnętrzne
	instalacja elektro-energetyczna (oświetl.tablica rozdz.odgromowa)	m3kb	960,00
	inst.teletechniczna (alarm, OS, KD)	m3kb	960,00
	kamer internetowa, konwertery, oprzyrządowanie	kpl	1,00
	monitoring (4 kamery, rejestrator, monitor, osprzęt)	kpl	1,00

8	wieża ciśnień - roboty wew.
	stan wykończ.wewn. (naprawa i oczyszcz.pow.ścian żelbetowych)	m3/kb	960,00
	stan wykończeniowy wewnętrzny (stolarka okienna i drzwiowa - wymiana na nowe)	m2	20,40
	stan wykończeniowy wewnętrzny (ślusarka, schody, drabiny, balustrady)	m3kb	960,00
	stan wykończeniowy wewnętrzny (naprawa posadzki i stropu żelbet.)	m2	180,40

9	wieża ciśnień - roboty zewnętrzne
	remont elewacji (tynk cem-wap)	m2	537,00
	tynk cienkowarstwowy na siatce, ościeża	m2	537,00
	wykonanie boni na elewacji przyziemia	m2	84,36
	remont gzymsów, z pokryciem dachówką karpiówką	m2	30,60
	renowacja - odtworzenie napisu "Rogów"	kpl	2,00

10	nawierzchnie dróg i chodników
	nawierzchni z kostki betonowej	m2	326,00
	nawierzchnia żwirowa-kamienna	m2	28,00
	nawierzchnia drogi pożarowej z podbudową	m2	108,00

11	zakładanie zieleni	m2	20,00

12	ogrodzenie
	ogrodzenie z profili stal. W ramach	m	67,15
	ścianka betonowa h-180	m	13,30

13	obiekty pomocnicze, elem.małej architektury
	łąwki małe 120x102 cm	szt	5,00
	ławki duże 120x1052 cm	szt	3,00
	krzesła metalowe skłądane	szt	20,00
	stojaki na rowery	szt	8,00
	kosze na śmieci	szt	2,00
	model wieży ciśnień (h=1,5m)	kpl	1,00
	cyfrowy totem multimedialny	kpl	1,00
	poidełko uliczne	kpl	1,00

14	oświetlenie zewnętrzne
	latarnie LED 20-100W, czarne, na słupach	kpl	5,00
	reflektory parkowe COB 92W	kpl	4,00
	gruntowe oprawy liniowe RGBW 42W, stal nierdz.	kpl	8,00
	oświetlenie na poziomie zbiornika: oprawy linRGBW24W stal nierdz	kpl	16,00
	sterowniki, osprzęt okablowanie ośw.zewnętrzn.	kpl	1,00

15	oświetlnie wewnętrzne
	oprawy liniowe LED 50cm, barwa niebieska	kpl	2,00
	małe oprawy w posadzce, typ komfort	kpl	2,00
	fasadowe oprawy liniowe LED 30W grafit	kpl	16,00
	oprawa liniowa gruntowa, st.nierdzew, na murku	kpl	5,00

16	aranżacja wnętrz wg opisu pfu	kpl	1,00