Brzuze, dnia 14.01.2021 r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Brzuze : www.bip.brzuze.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z

zagospodarowaniem terenu

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 770922-N-2020 z dnia 23.12.2020 r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 i 4 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia:

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w sali multimedialnej jest niekompletny. Brakuję do niego projektów zgodnie ze spisem treści:

- Wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna

- Wentylacja mechaniczna wywiewna – przekroje.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższe rzuty i udostępnienie ich potencjalnym wykonawcą w celu prawidłowego i dokładnego ich wycenienia.

Odp.

W załączeniu brakujące projekty techniczne.

- W kosztorysie w poz. 3. 4.42 mamy zakres prac dotyczący  wykonania schodów drewnianych półokrągłych - odtworzenia wg. istniejącej geometrii. W dokumentacji projektowej nie ma jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Proszę o uszczegółowienie tej pozycji. Co rozumie przez to Zamawiający aby odtworzyć wg istniejącej geometrii? Co należy w tej pozycji uwzględnić? Czy są jakieś może zdjęcia tych że drzwi?

Odp.

Zgodnie z pozycją kosztorysową 3.4.42. Wykonanie schodów z drewna liściastego (dąb), szlifowane, lakierowane 3-krotnie, kompletnie wykończone. Lokalizacja na rzucie parteru przy wejściu z sali wielofunkcyjne na scenę główną.

W załączeniu zdjęcia schodów.

- W kosztorysie w poz. 3. 5. 3. mamy zakres prac dotyczący montażu kurtyny mechanicznej ściennej z konstrukcją i napędem elektrycznym. W dokumentacji projektowej brak wzmianki w tym temacie. Proszę o podanie dokładnych wytycznych technicznych do kotar scenicznych tj. z jakiej tkaniny mają być wykonane, czy to ma być trudnopalna, jaka gramatura,  umarszczenie w  %, sposób wykończenia. Dodatkowo torowisko po którym ma być poruszana kurtyna, czy to ma być elektryczna sterowana na pilot? Do czego ma być przytwierdzona nowa kurtyna? Czy montaż kurtyny ma być w jednym ciągu czy w trzech różnych miejscach? Dodatkowo nie jesteśmy wstanie zdefiniować dokładnych wymiarów kurtyn podanych w kosztorysie 17.59*2*( 6.47 +5.43)/2+10.12*5.43. Czy Zamawiający może określić dokładne wymiary tych trzech kotar?

Odp.

Skład tkaniny 100% PES- Trevira CS

Marszczenie 50%

Gramatura min. 366

Odporność na ścieranie (cykli): 50 000

Odporność wybarwień na światło: 6

Odporność wybarwień na wodę: 4-5

Odporność wybarwień na tarcie suche: 4-5

Palność: wyrób trudno zapalny

Kolor do uzgodnienia przed realizacją

Kotara o wysokości zróżnicowanej, dokładny pomiar z uwzględnieniem systemu karniszy przed realizacją.

Szyna przytwierdzona do sufitu, elektryczna sterowana na pilota.

Montaż kurtyn na dwóch ścianach oraz na scenie.

- W dokumentacji nie ma nic na temat wyposażenia. Proszę o potwierdzenie, iż zamówienie obejmuje tylko wyposażenie uwzględnione w kosztorysie.

Odp.

Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót.

- W kosztorysie poz. 7.1.10 mamy zakres prac dotyczący wykonania chodnika z płyt kamiennych granitowych. Do niezbędnego wycenienia tej pozycji potrzebna jest informacja na temat koloru? W jakim kolorze Zamawiający chcę wykonać chodnik granitowy?

Odp.

Chodnik z płyt kamiennych granitowych w kolorze szarym.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) następująco :

- W rozdziale XI pkt. 2 ( ramka ) otrzymuje brzmienie :

Oferta – Przetarg nieograniczony na:

Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z

zagospodarowaniem terenu

nie otwierać przed dniem 25.01.2021 r.  godz. 12:15

- W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- Oferty należy składać do dnia 25.01.2021 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Brzuze.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2021 r. o godzinie 12:15 w budynku świetlicy wiejskiej w Brzuzem obok Urzędu Gminy Brzuze.

Wójt Gminy Brzuze

Jan Koprowski

/----- /

W załączeniu :

- PB – wentylacja nawiewno - wywiewna

- Rys. Nr 1 Wentylacja nawiewno – wywiewna_rzut parteru

- Rys. Nr 2 Wentylacja nawiewno – wywiewna_rzuty

- Zdjęcia schodów  - 6 szt