D.07.05.01 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DOGOWEGO (SŁUPKI BLOKUJĄCE U-12C

l. Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków blokujących U-12c.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

ustawieniem słupków  U-12c.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Specyfikacją Techniczną D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne".

- Materiały

Materiałami stosowanymi do zabezpieczenia ruchu na ścieżce rowerowej są słupki blokujące U-12c elastyczne wykonane z tworzywa sztucznego wraz z elementami montażowymi.

Słupki blokujące powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym i powinny cechować się odkształcalnością. Wysokość słupków powinna wynosić ponad powierzchnię chodnika  0,8m.

Barwa słupków powinna być biało-czerwona. Średnica słupka powinna wynosić min. 80 mm. Słupek powinien być wyposażone w akcesoria montażowe, uniemożliwiające po zamontowaniu go, demontaż przez osoby trzecie. Słupek powinien mieć kolor czerwono-biały i charakteryzować się odblaskowością. Dopuszcza się zastosowani słupków o innym ubarwieniu, pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora i Inspektora Nadzoru.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D.00.00.00.

- Transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D.00.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robot

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego słupka blokującego U-12c na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D,00.00.00. „Wymagania ogólne".

Płatność za szt. wykonanego słupka blokującego U-12c należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- zakup i transport materiałów,

- montaż materiałów,

- przeprowadzenie kontroli jakości wykonanych robót,

- porządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane

Nie dotyczy