Rozogi, 29.07.2025.r.

ROŚ. 3050.14.2025

**Dotyczy – zapytania o cenę „ Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych ulicznych realizowanych ze środków funduszy sołeckich na 2025 rok”.**

Odpowiadając na pytania dotyczące w/w postępowania – uprzejmie informuję, że:

pyt. nr 1: Zamawiający w szczegółowej specyfikacji lamp solarnych wskazuje wymóg czasu pracy lamp 8h – 14h. Prosimy o informację czy wskazany czas pracy lampy odnosi się do 100% przez 14h czy Zamawiający przewidział jakiś profil ściemniania do zaprogramowania? – **istnieje możliwość ustawienia regulacji przyciemniania w godzinach nocnych z wykorzystaniem czujnika ruchu powodującego rozjaśnienie światła,**

pyt. nr 2: Zamawiający wskazał wymóg zastosowania akumulatora żelowego o pojemności 150 Ah. Prosimy o możliwość zastosowania akumulatora LiFePO*₄*, który wykazuje się zdecydowanie lepszą żywotnością oraz efektywnością? – **Zamawiający nie przewiduje zamiany akumulatora**,

pyt. nr 3: Prosimy o podanie wymaganej temperatury barwowej dla oferowanych lamp solarnych – **barwa neutralna (5000K),**

pyt. nr 4: Zamawiający nie udostępnił projektu umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Bez możliwości zapoznania się z projektem umowy, Wykonawca nie jest w stanie należycie oszacować ryzyk kontraktowych związanych z daną realizacją, co ma bezpośrednie przełożenie na trudności z oszacowaniem wartości oferty. Czy istnieje zatem możliwość udostępnienia projektu umowy przed terminem składania ofert? – **Zamawiający nie przewiduje udostepnienia projektu umowy przed terminem składania ofert. Projekt umowy zostanie przekazany Wykonawcy do akceptacji po rozstrzygnięciu postępowania.**

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Michał Kaczmarczyk