Orchowo, dnia 11 września 2024 r.

**Gmina Orchowo**

**ul. T. Kościuszki 6**

**62-436 Orchowo**

**Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000,00 złotych,** znak **RPGND.P2.271.1.2024** z dnia 09 września 2024 r.

**Dotyczy:** **„ *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Orchowo”.***

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytana ofertowego.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. producent opraw musi posiadać wdrożony system zarządzania w standardzie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001

W odniesieniu do opraw oświetleniowych Zamawiający stawia
dodatkowy, wybiórczy wymóg: „musi mieć wdrożony system zarządzania w standardzie ISO
9001, 14001, 45001 i 50001”. Wymóg posiadania wdrożonych systemów zarządzania zgodnie ze standardami ISO 9001,14001, 45001 i 50001 jest nadmierny i nieadekwatny do specyfiki zamówienia na oprawy oświetleniowe. W przypadku zamówień na oprawy oświetleniowe, wystarczające jest posiadanie certyfikatu ISO 9001, który gwarantuje wysoką jakość zarządzania procesami produkcyjnymi i zapewnienia jakości.
W związku z tym wnosimy o usunięcie przytoczonego na wstępie zapisu w całości lub jego
modyfikację poprzez pozostawienie wymogu ISO 9001.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt. 28 z załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego. Przedmiotowe środki dowodowe, żądane przez Zamawiającego są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane. Zamawiający mając na uwadze najwyższy standard i jakość produktów objętych przedmiotem zamówienia wskazuje wymienione certyfikaty ISO jako gwarancję otrzymania opraw o najwyższej jakości z uwzględnieniem dbałości o ochronę środowiska, pracowników oraz efektywność energetyczną.

Pytanie 2. oprawy muszą posiadać dwa gniazda Zhaga Book18. Czy zamawiający dopuści oprawy posiadające certyfikat Zhaga -D4i wyposażone w jedno gniazdo Zhaga. Stosowanie 2 gniazd wydaje się nadmiarowe, generuje niepotrzebne koszty, chociażby w kontekście tego, że większość systemów sterowania , jeżeli występuje taka potrzeba, posiada czujniki zintegrowane ze sterownikami i nie wymaga dwóch gniazd.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedno gniazdo Zhaga Book18.

 Wójt Gminy Orchowo

/-/ Grzegorz Matkowski