S.5560.14.4.2025				                                 Orchowo, dnia 20 listopada 2025 r.

DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł

na sprzedaż i dostarczenie 4 sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej do 12kW, dotyczących realizacji zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw: II/3/2 Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC.

- ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

NIP: 6671735111, REGON: 311019378,

tel. 632684090, e-mail: ug@orchowo.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej do 12kW, dotyczących realizacji zadania własnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw: II/3/2 Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC. Wymagania dotyczące czterech sztuk agregatów (specyfikacja):

- Wyposażenie agregatów:

- Agregaty przenośne w wersji trójfazowej do zasilania urządzeń 230V oraz 400V o mocy maksymalnej do 12kW.

- Silnik

- Prądnica

- Chłodnica

- Zbiornik paliwa

- Miska olejowa

- Świece żarowe

- Woltomierz

- Amperomierz

- Licznik motogodzin

- Listwa odbioru mocy

- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa

- Akumulator rozruchowy

- Automatyczne ładowanie akumulatora własnego

- Wibroizolatory silnika oraz prądnicy

- Możliwość pracy do 24 godzin

- Dane techniczne silnika:

- Silnik wysokoprężny

- Silnik diesel napędzany olejem napędowym (ON)

- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)

- Chłodzenie cieczą (chłodnica)

- Wtrysk bezpośredni (pompowtryskiwacz)

- Filtr powietrza

- Filtr paliwa

- Filtr oleju

- Rozrząd zaworowy

- Rozrusznik elektryczny

- Miska olejowa

- Zawór elektromagnetyczny

- Dane prądnicy:

- Napięcie wyjściowe 230V/400V

- Moc maksymalna 400V – 12 kW

- Moc znamionowa 400V – 10 kW

- Moc maksymalna 230V – 4 kW

- Moc znamionowa 230V – 3.2 kW

- Uzwojenia miedziane

- Regulator napięcia AVR

- Pozostałe dane:

- Wytrzymała konstrukcja stalowa ramy

- Zbiornik paliwa stalowy lub metalowy + pomiar poziomu paliwa

- Koła transportowe, obrotowe i blokowane

- Gniazda minimum 1x400V 32A i 1x230V 32A

- Listwa odbioru mocy

- Pozostałe wymagania:

- agregaty fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.

- gwarancja min. 24 miesiące.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres:

Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,

w terminie do dnia 29.12.2025 r. (włącznie).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferent sporządza ofertę w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy podmiotów wpisanych do CEIDG),

- karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanego sprzętu.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„II/3/2 – sprzedaż i dostawa 4 sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej do 12kW”
na adres: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym m in. transport, dokumentację, podatek VAT).

- W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:

- Wykonawca zapewni:

- dostawę sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad,

- minimum 24-miesięczną gwarancję,

- Cena oferty powinna obejmować pełną wartość zamówienia.

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:

- Przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert (cena z dostawą):

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 100 |

- Kryterium „Cena” (C) - waga 100 % = 100 pkt.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C min.

C = ------------- x 100 pkt,

C bad.

gdzie:  	C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”,

C min – cena oferty najtańszej, 
C bad.– cena oferty badanej.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania na stronie BIP Orchowo.

- WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Zamówienie będzie realizowane w miejscowości Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie, w terminie określonym w pkt 3.

- Płatność nastąpi po odbiorze sprzętu i podpisaniu protokołu odbioru.

- Wymagany termin płatności faktury: 14 dni.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem „II/3/2 – sprzedaż i dostawa 4 sztuk przenośnych agregatów prądotwórczych o mocy maksymalnej do 12kW” w terminie do dnia 28 listopada 2025 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście w sekretariacie (1 piętro) lub przesyłką pocztową.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.11.2025 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

- Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków komisji.

- Wybranego kontrahenta komisja zaprosi do podpisania umowy.

- Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

- Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

- INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:

Paulina Szmyt tel. 63 26 84 090 wew. 22, e-mail: obrona@orchowo.pl

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

- ZAŁĄCZNIKI:

- Formularz oferty cenowej na wykonanie zadania (załącznik nr 1).

- Projekt umowy (załącznik nr 2).

Grzegorz Matkowski, Wójt Gminy Orchowo