Staroźreby 12.07.2021r.

RPI.ZO.271.16.2021

  **Wszyscy Wykonawcy**

W związku zapytaniem ofertowym nr RPI.ZO.271.16.2021 z dnia 2021-07-07 r., pn.: **„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce, Mrówczewo, Worowice Wyroby, Żochowo Nowe na terenie Gminy Staroźreby.”**, w odpowiedzi na pytania uprzejmie informujemy, iż:

Czy Zamawiający dopuszcza zgodnie art. 106 ust. 3 ustawy PZP, oferty równoważne w stosunku do przedmiotu postępowania, na lampy solarne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne tj. baterie litowe posiadają następujące parametry:

1. Typ akumulatora: żelowy – w naszych produktach stosujemy baterie LiFePO4, które są bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do żelowych.
2. Akumulator żelowy 2x 100Ah 12V - Ze względu na baterię litową oraz zastosowanie technologii ALS + VFT + TCS wspomagające całonocne świecenie, w naszych produktach dla lamp o mocy 40W wystarczy bateria o pojemności min. 614,4Wh. Technologia ta pozwala na świecenie do 14 godzin oraz autonomię na min. 4 noce.
3. Moc i ilość paneli: - Moc 2x 200W - Ze względu na zastosowanie baterii litowych nie jest potrzebny panel o wskazanej przez Zamawiającego mocy, który nie tylko jest droższy, ale także wymaga wzmacnianej konstrukcji słupa, gdyż jest szczególnie narażony na silne podmuchy wiatru. W naszych produktach wystarczy pojedynczy panel monokrystaliczny o mocy 140W do osiągniecia efektu naładowania baterii umożliwiającego efektywne świecenie także w pochmurne i deszczowe dni.
4. Turbina wiatrowa 400W - Turbina wiatrowa – 300W, ze względu na zastosowanie baterii litowo-jonowej, jest to turbina zapewniająca optymalne ładowanie naszych produktów.
5. Kontroler MPPT 20 A - Sterownik inny niż MPPT, zapewniający dokładnie takie samo działanie jak w opisie, tj. system ściemniania, programator czasu i trybu pracy wg zapotrzebowania.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy możliwości zastosowania oferty równorzędnej o podanych parametrach. Prosimy o zastosowanie się do specyfikacji w zapytaniu ofertowym.**

 **Z poważaniem**

 **/-/Kamil Groszewski**

 **Wójt Gminy Staroźreby**