Strzelno, dnia 26.03.2021r.

**Dotyczy sprawy: ROR-3041-02-2021**

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. A.A MICHELSONA W STRZELNIE” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1**Z uwagi na konieczność wykonania elementów konstrukcyjnych żelbetowych w miejscu zagospodarowania terenu prosimy o udostępnienie Projektów Wykonawczych. Dodatkowo zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr II z dnia 19.03.2021 kosztorysy należy opracować na postawie Projektów Wykonawczych, zatem Zamawiający dysponuje ww. projektem.

Projekt Wykonawczy jest niezbędny do prawidłowego oszacowania wartości oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że udostępnił wykonawcom cały zakres posiadanej dokumentacji projektowej, która w ocenie Zamawiającego jest wystarczająca do skalkulowania cen ofertowych i wykonania zamówienia. Jak Zamawiający wielokrotnie wskazywał rozwiązania materiałowe będą uzgadniane w ramach wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 2**Miasteczko rowerowe wykończone ma być nawierzchnią betonową z betonu wodoszczelnego W8. Natomiast w centralnej części placu betonowego zlokalizowane są istniejące cztery drzewa przeznaczone do pozostawienia.

Prosimy o informację w jaki sposób wykonać nawierzchnię betonową wokół drzew, aby nie obciążać korzeni i pozwolić na swobodny przyrost?

**Odpowiedź:**   
W projekcie przewidziano obszar na wykonanie nawierzchni przepuszczalnej wokół pni drzew. Obszar nawierzchni przepuszczalnej powinien być możliwie zbliżony do średnicy korony drzew, jednak nie może kolidować z projektowanymi ścieżkami miasteczka rowerowego.

**Pytanie nr 3**W ramach realizacji Zamawiający przewiduje wycinkę istniejących drzew, prosimy o przedłożenie pozwolenia na wycinkę drzew.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił na stronie pozwolenie na wycinkę drzew.

**Pytanie nr 4**  
Prosimy ponownie o udostępnienie szczegółowych parametrów podnośnika dla niepełnosprawnych.

Na podstawie jedynych informacji jakie znajdują się w projekcie budowlanych tj. opis na elewacji Wykonawcy nie mają możliwości oszacowania wartości urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazał w poprzednich odpowiedział szczegółowe parametry podnośnika da osób niepełnosprawnych.

**Pytanie nr 5**   
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje nasadzeń drzew i krzewów:

buk zwyczajny np. odmiana Purple Fountain w ilości 21 sztuk.

róża dzika w ilości sztuk 22

jaśminowiec wonny w ilości sztuk 21.

**Odpowiedź:**   
Zamawiający informuje, że Wykonawca winien przyjąć zakres (tj. ilości i rodzaj) nasadzeń zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 5**   
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na udzielenie odpowiedzi na kluczowe zapytania.

**Odpowiedź:**   
Zamawiający informuje, że wydłużył wcześniej termin składania ofert uwzględniając niniejsze odpowiedzi na zadane pytania. W ocenie Zamawiającego nie ma dalsze konieczności przesuwania terminu składania ofert.