Strzelno, dnia 03.09.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelno

ul. Cieślewicza 2

88-320 Strzelno

Dotyczy sprawy: RIZ.271.8.2024/P

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Rewitalizację Parku miejskiego 
w Strzelnie” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

- W jaki sposób przewidywane jest wykonanie zasilania systemu nawadniającego?

Odpowiedź:

Zasilanie systemu nawadniania wykonać z złącza zasilającego instalację oświetleniową oraz monitoring.

- Czy ciśnienie zasilające w wodę system nawadniania jest wystarczające, czy nie należałoby zastosować urządzeń zwiększających ciśnienie wody?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje urządzeń zwiększających ciśnienie wody.

- Prosimy o wskazanie trasy przebiegu systemu nawadniającego.

Odpowiedź:

Według załączonego schematu.