Strzelno, dnia 08.10.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Strzelno

ul. Cieślewicza 2

88-320 Strzelno

Dotyczy sprawy: RIZ.271.8.2024/P

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na „Rewitalizację Parku miejskiego 
w Strzelnie” przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1.  Proszę o podanie informacji dotyczących odległości pomiędzy switchem 
a rejestratorem – czy pomiędzy tymi urządzeniami w budynku urzędu został już poprowadzony arot, czy konieczne będzie wykonanie wykopu? Jeśli wymagany jest wykop, proszę o podanie dokładnej odległości, na jaką należy poprowadzić kabel.

Odpowiedź:

Switch wraz z rejestratorem znajdować się będzie w jednej szafie RACK w piwnicy budynku Urzędu Gminy na ścianie od strony parku.

Kabel ziemny typu skrętka od switcha do kamer prowadzić wykopem z kablem oświetleniowym, zachowując odległości pionowe i poziome od sieci technicznych oraz zgodnie z normami i przepisami PB.

Pytanie:

2. Proszę o podanie ilości drzew przeznaczonych do pielęgnacji oraz informacji dotyczących zakresu prac, ze względu na brak szczegółowych informacji w projekcie technicznym dotyczących pielęgnacji drzewostanu.

Odpowiedź:

10 sztuk

Pytanie:

3.  Proszę o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje wycinek drzew.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje wycinek drzew.

Pytanie:

4. Proszę o informację, czy w zakresie zamówienia jest zakup oraz montaż 3 kpl. opraw GIMBLE OUT przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanym oraz czy projekt instalacji elektrycznej obejmuje zakres prac w tej części parku.

Odpowiedź:

W zakresie zamówienia jest zakup oraz montaż 3 opraw GIMBLE OUT. Projekt instalacji elektrycznej obejmuje zakres prac w tej części parku.