Załącznik nr 5 do SWZ

Zakup zbiorników nierdzewnych poziomych o pojemności 3000 l – 26 szt. - 22 szt. dla 22 sołectw, 4 szt. dla Urzędu Miejskiego w Strzelnie

(nr referencyjny: RIZ.271.16.2025/P)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania:

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 26 szt. zbiorników nierdzewnych poziomych o pojemności 3.000 l – 26 szt. 22 szt. dla 22 sołectw, 4 szt. dla Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 26 szt. zbiorników nierdzewnych poziomych o pojemności 3.000 l – 26 szt. 22 szt. dla 22 sołectw, 4 szt. dla Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

spełniających następujące parametry:

- dostawa we wskazane miejsce przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- pojemność zbiornika minimum 3.000 litrów,

- zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej,

- zbiornik 6 Bar bez izolacji,

- zbiornik poziomy,

- zbiornik wyposażony w uchwyt do podnoszenia zbiorników,

- zbiornik wyposażony w nogi,

- króciec GW/ GZ,

- przyłącze kołnierzowe,

- gwarancja na zbiorniki min. 24 miesiące,

- zbiornik z atestem do wody pitnej,

- dostawa Sprzętu na teren bazy Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

- wszystkie koszty i ryzyko związane z realizacją dostawy Sprzętu (koszty załadunku, wyładunku, transportu itp.) ponosi Wykonawca,

- w dniu odbioru Sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 
z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, książkę serwisową,

Dostawy będą wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został załączony do SWZ.