Załącznik nr 5 do SWZ
Zakup zbiorników nierdzewnych poziomych o pojemności 3000 l – 26 szt. - 22 szt. dla 22 sołectw, 4 szt. dla Urzędu Miejskiego w Strzelnie
 (nr referencyjny: RIZ.271.182025/P)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (m.in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania:
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Zakup zbiorników nierdzewnych poziomych (II)”

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 26 szt. zbiorników nierdzewnych poziomych o pojemności 3.000 l – 26 szt. 22 szt. dla 22 sołectw, 4 szt. dla Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
spełniających następujące parametry:
· dostawa we wskazane miejsce przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
· pojemność zbiornika minimum 2,500 litrów,
· zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej,
· zbiornik poziomy,
· zbiornik wyposażony w uchwyty do podnoszenia zbiorników,
· zbiornik wyposażony w podpory,
· właz serwisowy, przyłącze z zaworem do wydawania wody,
· pokrywę górną do napełniania zbiornika,
· gwarancja na zbiorniki min. 12 miesięcy,
· zbiornik z atestem do wody pitnej,
· dostawa Sprzętu na teren bazy Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
· wszystkie koszty i ryzyko związane z realizacją dostawy Sprzętu (koszty załadunku, wyładunku, transportu itp.) ponosi Wykonawca,
· w dniu odbioru Sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 
z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim, książkę serwisową,
Dostawy będą wykonywane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został załączony do SWZ.
