**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

## FORMULARZ OFERTY

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |
| **WYKONAWCA** |  |
| **NAZWA**  |
| **ADRES** |  |
| **NR KRS (jeśli dotyczy)** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)** |  |
| **FAX** |  |
| **TELEFON**  |  |

***UWAGA:***

*W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.*

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Nr sprawy **RI.271.13.2024** oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

**cenę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………….………………..),**

**w tym VAT …………………………………. zł (słownie: …………………………………………),**

**cena netto …………………………………. zł (słownie: …………………………………….……)**

**w tym:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wartość netto w zł.** | **Podatek VAT w zł.** | **Wartość brutto w zł.** |
| Zadanie 1: Budowa energooszczędnego oświetlenia na ternie gminy. | ……………………………… | ………………………………….. | ………………………………… |
| Zdanie 2: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, w tym:- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Czerniewo- Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Radzanowo Lasocin | ………………………………..………………………………..……………………………….………………………………. | ………………………………….…………………………………..…………………………………..………………………………… | …………………………………………………………………….…………………………………..………………………………….. |
| **RAZEM** | **………………………………** | **……………………………………** | **……………………………………** |

**Zaoferowana cena brutto wynika z zastosowania stawki jednostkowej …………….. zł. brutto za zakup i montaż 1 kpl. lampy solarnej autonomicznej zasilanej przy pomocy panelu PV zgodnie ze wskazanymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1, który stanowi załącznik do Formularza Oferty.**

Cena brutto stanowi całkowite wynagrodzenie uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ i Załączników do niej.

Wybór oferty **prowadzić będzie/nie będzie prowadzić\*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazuję informacje:

1) nazwa (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………………..

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………………

3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………………………………………

2. Oferuję następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa Kryterium** | **Oferta wykonawcy** |
| **1** | **Termin Płatności** |  |

***UWAGA:*** *dotyczy warunków, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ, poza ceną.*

3. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Nr sprawy **RI.271.13.2024** oświadczam, iż:

1) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz załącznikami.

2) Zapoznałem się z treścią SWZ oraz jej załączników i zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w nich warunków oraz nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

3) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - np. poprzez jego wykreślenie).

4) Zamówienie wykonam w terminie określonym w SWZ.

5) Uważam się za związanego złożoną ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni.

6) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz Załącznikach do niej i nie wnoszę uwag do jego treści oraz że zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

7) Oświadczam, że cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

8) oświadczam, że a akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

9) Zapoznałem się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (**załącznik Nr 5** do SWZ) i przyjmuję go bez zastrzeżeń.

10) Zamówienie zrealizuję **samodzielnie/przy udziale Podwykonawców\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa Podwykonawcy**  | **Zakres zamówienia planowany do realizacji przez Podwykonawcę** |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.\*

5. Podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego\*

6. Oświadczam, że **należę / nie należę**\* do sektora MŚP **i zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r** **posiadam status:**

a)[ ]  **Mikroprzedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

b)[ ]  **Małego przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

c)[ ]  **Średniego przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**UWAGA:** zaznaczyć kwadrat przy określeniu statusu, który dotyczy Wykonawcy składającego ofertę

7. Dane do kontaktów z Zamawiającym, w tym do wysyłania wezwań, informacji, zawiadomień ect.:

1. Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Osoba do kontaktów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 108 i art. 109 pkt. 4,5,7 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 670 z późn. zm.) oraz/lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

…………………………………………………………………………………………………………….

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

\*\* Wypełniają wyłącznie wykonawcy, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

**Minimalne wymagane parametry techniczne lamp solarnych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa/Marka oferowanych lamp solarnych** | ……………………………….. |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| **1** | **Panel bifacjalny** | **TAK / NIE** |
| 1.1 | Moc panela – dwa panele o łącznej mocy minimum 220W (2x110W) lub 1 panel minimum 220W | **…………………………….……** |
| 1.2 | Materiał – ogniwa monkrystalicznem, bi-facjal | **………………………………….** |
| 1.3 | Uchwyt / stelaż paneli - umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi | **…………………………………….** |
| 1.4 | Materiał obudowy – aluminium | TAK / NIE |
| **2** | **Bateria** |  |
| 2.1 | Rodzaj – litowo-żelazowo-fosforanowa | TAK / NIE |
| 2.2 | Pojemność – min 640 Wh | …………………. [Wh] (podać) |
| 2.3 | Ilość cykli ładowania - min. 1800 | …………………. (podać) |
| 2.4 | Miejsce montażu – zabudowana w głowicy lampy | TAK / NIE |
| **3** | **Głowica lampy** |  |
| 3.1 | Moc świetlna – min 40 W | …………….. [W] (podać) |
| 3.2 | Wydajność diody LED – min. 180 lm/W | ………………… [lm/W] (podać) |
| 3.3 | Strumień światła oprawy – min. 7200 lm | ……………… [lm] (podać) |
| 3.4 | Barwa światła – 6000-6500 K | ……………… [K] (podać) |
| 3.5 | Temperatura pracy – min. zakres od (-)20oC do (+)60oC | ……………….. (podać zakres) |
| 3.6 | Żywotność lampy – min. 50000h | ………………… [h] (podać) |
| 3.7 | Regulator ładowania – MPPT zabudowany w głowicy lampy | TAK / NIE |
| 3.8 | Rozkład światła – w kształcie skrzydeł nietoperza | TAK / NIE |
| 3.9 | Czas świecenia – 2-3 dni deszczowe przy pełnym ładowaniu | TAK / NIE |
| **4** | **Instalacja** |  |
| 4.1 | Lampy montowane na wysięgniku (ramieniu) stalowym, ocynkowanym, owalnym, nie krótszym niż 1 m | TAK / NIE |
| 4.2 | Słup montowany na prefabrykowanym dedykowanym fundamencie | TAK / NIE |
| 4.3 | Słup stalowy, ocynkowany, owalny o wysokości mn. 5 m do 7 m | TAK / NIE |
| 4.4 | Kable łączące lampę z panelem PV umieszczone wewnątrz wysięgnika, | TAK/ NIE |
| 4.5 | Wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp gwarantują możliwość skierowania strumienia światła pod kątem od 10 do 20 stopni | TAK / NIE |
| 4.6 | Okres gwarancji – min. 60 miesięcy | …………….. [m-cy] (podać) |

………………………..

Miejscowość, data …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA***pełna nazwa/firma, adres,* *NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REPREZENTOWANY PRZEZ:**(imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **PODSTAWA DO REPREZENTACJI:** |  |

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**CZĘŚĆ A**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r.**

**- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: USTAWA Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w* art. 108 lub art. 109 pkt. 4,5,7 *USTAWY PZP).*

Jednocześnie, w związku z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam że w związku z ww. okolicznością miały miejsce następujące fakty i okoliczności:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(UWAGA:** w tym miejscu należy wskazać informacje o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 1 i 2 USTAWY PZP)

oraz oświadczam, iż podjąłem następujące środki zapobiegawcze:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(UWAGA:** w tym miejscu należy wskazać informacje o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 USTAWY PZP)

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**CZĘŚĆ B**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Nazwa podmiotu  | Zakres warunków udziału w postępowaniu  |
|   |   |   |
|   |   |   |

 **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..

Miejscowość, data …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SWZ (jeśli dotyczy)**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA***pełna nazwa/firma, adres,* *NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REPREZENTOWANY PRZEZ:**(imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **PODSTAWA DO REPREZENTACJI:** |  |

## OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

**CZĘŚĆ A**

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r.**

**- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: USTAWA Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**CZĘŚĆ B**

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Oświadczam co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..

Miejscowość, data …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ**

**(jeśli dotyczy)**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |

## ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

**do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania**

**z nich przy wykonywaniu zamówienia**

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

**o ś w i a d c z a m(y)**,

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, odda Wykonawcy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie)*

na potrzeby realizacji zamówienia pn. **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo.**

Oświadczam (y), iż:

1) Udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: ……………………………………..

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

 …..…………………………………………………………………………..

3) Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**4) Zrealizuję** roboty/usługi w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA***pełna nazwa/firma, adres,* *NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REPREZENTOWANY PRZEZ:**(imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **PODSTAWA DO REPREZENTACJI:** |  |

## OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

**w trybie art. 108 ust. 1 pkt. 5** **USTAWY PZP**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo.

oświadczam/y, że:

* z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.)\*:
* wspólnie z \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 275 z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu \*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*\* niepotrzebne skreślić*

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

## WZÓR UMOWY

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ**

**Nr Sprawy RI.271.13.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**  | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**  | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |
| **WYKONAWCA***pełna nazwa/firma, adres,* *NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:* |  |
| **REPREZENTOWANY PRZEZ:**(imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **PODSTAWA DO REPREZENTACJI:** |  |

## WYKAZ DOSTAW

**wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia(zakres rzeczowy i ilościowy zrealizowanej inwestycji) | Miejsce wykonaniaiData wykonaniazamówienia | Oddane do dysponowania przez inne podmioty(nazwa podmiotu)1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, czy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezalenych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

*1) Kolumnę 5 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w ustawie Pzp.*