**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZO**

**Nr Sprawy RI.271.ZC.36.2025**

## FORMULARZ OFERTY

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |
| **WYKONAWCA** |  |
| **NAZWA** |
| **ADRES** |  |
| **NR KRS (jeśli dotyczy)** |  |
| **NIP** |  |
| **REGON** |  |
| **ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)** |  |
| **FAX** |  |
| **TELEFON** |  |

***UWAGA:***

*W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.*

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Nr sprawy **RI.271.ZC.36.2025** oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

**cenę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………….………………..),**

**w tym VAT …………………………………. zł (słownie: …………………………………………),**

**cena netto …………………………………. zł (słownie: …………………………………….……)**

**w tym:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wartość netto w zł.** | **Podatek VAT w zł.** | **Wartość brutto w zł.** |
| Zadanie 1:  Budowa energooszczędnego oświetlenia na ternie gminy. | ……………………………… | ………………………………….. | ………………………………… |
| Zdanie 2:  Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, w tym:  - Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek  - Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno  - Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Woźniki Paklewy | ………………………………..  ………………………………..  ……………………………….  ………………………………. | ………………………………….  …………………………………..  …………………………………..  ………………………………… | …………………………………  ………………………………….  …………………………………..  ………………………………….. |
| **RAZEM** | **………………………………** | **……………………………………** | **……………………………………** |

**Zaoferowana cena brutto wynika z zastosowania stawki jednostkowej …………….. zł. brutto za zakup i montaż 1 kpl. lampy solarnej autonomicznej zasilanej przy pomocy panelu PV zgodnie ze wskazanymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1, który stanowi załącznik do Formularza Oferty.**

Cena brutto stanowi całkowite wynagrodzenie uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami ZO i Załączników do niego.

Wybór oferty **prowadzić będzie/nie będzie prowadzić\*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazuję informacje:

1) nazwa (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………………..

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………………

3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………………………………………

2. Oferuję następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa Kryterium** | **Oferta wykonawcy** |
| **1** | **Termin Płatności** |  |

***UWAGA:*** *dotyczy warunków, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w ZO, poza ceną.*

3. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Nr sprawy **RI.271.ZC.36.2025** oświadczam, iż:

1) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym (ZO) wraz załącznikami.

2) Zapoznałem się z treścią ZO oraz jej załączników i zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w nich warunków oraz nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

3) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - np. poprzez jego wykreślenie).

4) Zamówienie wykonam w terminie określonym w ZO.

5) Uważam się za związanego złożoną ofertą na czas wskazany w ZO, tj. 30 dni.

6) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ZO oraz Załącznikach do niej i nie wnoszę uwag do jego treści oraz że zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

7) Oświadczam, że cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

8) oświadczam, że a akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w ZO.

9) Zapoznałem się z projektem umowy, załączonym do Zapytania Ofertowego (załącznik Nr 2 do ZO) i przyjmuję go bez zastrzeżeń.

10) Zamówienie zrealizuję **samodzielnie/przy udziale Podwykonawców\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **Nazwa Podwykonawcy** | **Zakres zamówienia planowany do realizacji przez Podwykonawcę** |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.\*

5. Podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego\*

6. Dane do kontaktów z Zamawiającym, w tym do wysyłania wezwań, informacji, zawiadomień ect.:

1. Adres do korespondencji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Adres poczty elektronicznej: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Osoba do kontaktów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

10. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

\*\* Wypełniają wyłącznie wykonawcy, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY**

**Nr Sprawy RI.271.ZC.36.2025**

**Minimalne wymagane parametry techniczne lamp solarnych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa/Model oferowanych lamp solarnych (z panelem bifacjalnym, baterią oraz sterowaniem)**  **Producent**  **Rok produkcji** | | …………………………………….  ……………………………………..  …………………………………….. |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ** |
| **1** | **Oprawa solarna** |  |
| 1.1. | Moc świetlna LED - min. 50 W | **TAK / NIE** |
| 1.2. | Strumień świetlny - min. 8700 lm | **TAK / NIE** |
| 1.3. | Wydajność LED - min. 175 lm/W | **TAK / NIE** |
| 1.4. | Regulator ładowania MPPT - zabudowany w oprawie solarnej | **TAK / NIE** |
| 1.5. | Temperatura pracy: od -15oC do +50oC | **TAK / NIE** |
| 1.6. | Czujnik ruchu | **TAK / NIE** |
| 1.7. | Czas świecenia (pełne naładowanie) - min. 3 noce | **TAK / NIE** |
| 1.8. | Wysokość montażu - min. 5,7 m | **TAK / NIE** |
| 1.9. | Moc panelu bifacjalnego - 2 panele po min. 120W | **TAK / NIE** |
| 1.10. | Materiał panelu - ogniwa monokrystaliczne | **TAK / NIE** |
| 1.11. | Rodzaj baterii - litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4) | **TAK / NIE** |
| 1.12. | Pojemność baterii - min. 210 Ah | **TAK / NIE** |
| 1.13. | Napięcie pracy baterii - 3,2 V | **TAK / NIE** |
| 1.14. | Ilość cykli ładowania baterii - min. 1800 | **TAK / NIE** |
| 1.15. | Umiejscowienie baterii - zabudowana w oprawie solarnej | **TAK / NIE** |
| 1.16. | Sterowanie pilotem - min. 4 tryby pracy | **TAK / NIE** |
| 1.17. | Żywotność lampy – min. 50000 h | **TAK / NIE** |
| 1.18. | Barwa światła 6000 – 6500 K | **TAK / NIE** |
| **2.** | **Instalacja** |  |
| 2.1. | Uchwyt / stelaż panelu PV - stelaż stalowy ocynkowany, uchwyt umożlwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi | **TAK / NIE** |
| 2.2. | Wysięgnik – wysięgnik stalowy, ocynkowany, niemalowany, długości min. 1m, posiada możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przeprowadzenia przewodu łączącego oprawę z panelem PV. Wysięgnik musi gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10o, 15o, 20o w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny element oprawy oświetleniowej | **TAK / NIE** |
| 2.3. | Słup - słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, bez wnęki rewizyjnej, o wysokości powyżej 5,7 m, przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. | **TAK / NIE** |
| 2.4. | Fundament - fundament betonowy, prefabrykowany przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych | TAK/ NIE |
| **3.** | **Okres gwarancji – min. 60 miesięcy** | **…………….. [m-cy] (podać)** |

………………………..

Miejscowość, data …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZO**

**Nr Sprawy RI.271.ZC.36.2025**

## WZÓR UMOWY

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZO**

**Nr Sprawy RI.271.ZC.36.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo** |
| **WYKONAWCA**  *pełna nazwa/firma, adres,*  *NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu:* |  |
| **REPREZENTOWANY PRZEZ:**  (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| **PODSTAWA DO REPREZENTACJI:** |  |

## WYKAZ DOSTAW

**wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat   
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia  (zakres rzeczowy i ilościowy zrealizowanej inwestycji) | Miejsce wykonania  i  Data wykonania  zamówienia | Oddane do dysponowania przez inne podmioty  (nazwa podmiotu)1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków wskazanych przez Zamawiającego w ZO. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, czy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezalenych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

*1) Kolumnę 5 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia.*