ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Nr Sprawy RI.271.24.2025

## FORMULARZ OFERTY

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |
| WYKONAWCA |  |
| NAZWA |  |
| ADRES |  |
| NR KRS (jeśli dotyczy) |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL) |  |
| FAX |  |
| TELEFON |  |

UWAGA:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo - powtórzony, Nr sprawy RI.271.24.2025 oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto …………………………………. zł (słownie: ……………………….………………..),

w tym VAT …………………………………. zł (słownie: …………………………………………),

cena netto …………………………………. zł (słownie: …………………………………….……)

Zaoferowana cena brutto wynika z zastosowania stawki jednostkowej …………….. zł. brutto za zakup i montaż 1 kpl. lampy solarnej autonomicznej zasilanej przy pomocy panelu PV zgodnie ze wskazanymi parametrami technicznymi w załączniku nr 1, który stanowi załącznik do Formularza Oferty.

Cena brutto stanowi całkowite wynagrodzenie uwzględniające wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ i Załączników do niej.

Wybór oferty prowadzić będzie/nie będzie prowadzić* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazuję informacje:

1) nazwa (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………………..

2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………………

3) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: …………………………………………………………………………………………………

2. Oferuję następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

| LP | Nazwa Kryterium | Oferta wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termin Płatności |  |

UWAGA: dotyczy warunków, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ, poza ceną.

3. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Nr sprawy RI.271.24.2025 oświadczam, iż:

1) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz załącznikami.

2) Zapoznałem się z treścią SWZ oraz jej załączników i zobowiązuję się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w nich warunków oraz nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

3) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) wobec osób fizycznych, do których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - np. poprzez jego wykreślenie).

4) Zamówienie wykonam w terminie określonym w SWZ.

5) Uważam się za związanego złożoną ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni.

6) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz Załącznikach do niej i nie wnoszę uwag do jego treści oraz że zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

7) Oświadczam, że  cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

8) oświadczam, że a akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.

9) Zapoznałem się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik Nr 5 do SWZ) i przyjmuję go bez zastrzeżeń.

10) Zamówienie zrealizuję samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

| LP | Nazwa Podwykonawcy | Zakres zamówienia planowany do realizacji przez Podwykonawcę |
| --- | --- | --- |

4. Występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

5. Podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*

6. Oświadczam, że należę / nie należę* do sektora MŚP i zgodnie z definicją MŚP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r posiadam status:

a) ☐ Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

b) ☐ Małego przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

c) ☐ Średniego przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

UWAGA: zaznaczyć kwadrat przy określeniu statusu, który dotyczy Wykonawcy składającego ofertę

7. Dane do kontaktów z Zamawiającym, w tym do wysyłania wezwań,  informacji, zawiadomień ect.:

- Adres do korespondencji: ________________________________________________

- Adres poczty elektronicznej: ______________________________________________

- Telefon: _______________________________________________________________

- Osoba do kontaktów: ____________________________________________________

8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

- _________________________________

9. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 108 i art. 109 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 670 z późn. zm.) oraz/lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

…………………………………………………………………………………………………………….

10. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

11. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

** Wypełniają wyłącznie wykonawcy, którzy wnieśli wadium w pieniądzu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

Nr Sprawy RI.271.24.2025

Minimalne wymagane parametry techniczne lamp solarnych

| Nazwa/Marka oferowanych lamp solarnych |  | ……………………………….. |
| --- | --- | --- |
| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| 1 | Panel bifacjalny | TAK / NIE |
| 1.1 | Moc panela – dwa panele o łącznej mocy minimum 220W (2x110W) lub 1 panel minimum 220W | …………………………….…… |
| 1.2 | Materiał – ogniwa monkrystalicznem, bi-facjal | …………………………………. |
| 1.3 | Uchwyt / stelaż paneli - umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi | ……………………………………. |
| 1.4 | Materiał obudowy – aluminium | TAK / NIE |
| 2 | Bateria |  |
| 2.1 | Rodzaj – litowo-żelazowo-fosforanowa | TAK / NIE |
| 2.2 | Pojemność – min 640 Wh | …………………. [Wh] (podać) |
| 2.3 | Ilość cykli ładowania - min. 1800 | …………………. (podać) |
| 2.4 | Miejsce montażu – zabudowana w głowicy lampy | TAK / NIE |
| 3 | Głowica lampy |  |
| 3.1 | Moc świetlna – min 40 W | …………….. [W] (podać) |
| 3.2 | Wydajność diody LED – min. 180 lm/W | ………………… [lm/W] (podać) |
| 3.3 | Strumień światła oprawy – min. 7200 lm | ……………… [lm] (podać) |
| 3.4 | Barwa światła - 5000-6500 K | ……………… [K] (podać) |
| 3.5 | Temperatura pracy - min. zakres od (-)20oC do (+)60oC | ……………….. (podać zakres) |
| 3.6 | Żywotność lampy - min. 50000h | ………………… [h] (podać) |
| 3.7 | Regulator ładowania - MPPT zabudowany w głowicy lampy | TAK / NIE |
| 3.8 | Rozkład światła - w kształcie skrzydeł nietoperza | TAK / NIE |
| 3.9 | Czas świecenia - 2-3 dni deszczowe przy pełnym ładowaniu | TAK / NIE |
| 4 | Instalacja |  |
| 4.1 | Lampy montowane na wysięgniku (ramieniu) stalowym, ocynkowanym, owalnym, nie krótszym niż 1 m | TAK / NIE |
| 4.2 | Słup montowany na prefabrykowanym dedykowanym fundamencie | TAK / NIE |
| 4.3 | Słup stalowy, ocynkowany, owalny o wysokości mn. 5 m do 7 m | TAK / NIE |
| 4.4 | Kable łączące lampę z panelem PV umieszczone wewnątrz wysięgnika, | TAK/ NIE |
| 4.5 | Wysięgniki lub uchwyty montażowe lamp gwarantują możliwość skierowania strumienia światła pod kątem od 10 do 20 stopni | TAK / NIE |
| 4.6 | Okres gwarancji – min. 60 miesięcy | …………….. [m-cy] (podać) |

………………………..

Miejscowość, data                                                                           …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Nr Sprawy RI.271.24.2025

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |

| WYKONAWCA pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu: |  |
| --- | --- |

| REPREZENTOWANY PRZEZ: (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| --- | --- |
| PODSTAWA DO REPREZENTACJI: |  |

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

CZĘŚĆ A

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: USTAWA Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………… (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 lub art. 109 pkt. 4,5,7 USTAWY PZP).

Jednocześnie, w związku z  art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam że w związku z ww. okolicznością miały miejsce następujące fakty i okoliczności:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(UWAGA: w tym miejscu należy wskazać informacje o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 1 i 2 USTAWY PZP)

oraz oświadczam, iż  podjąłem następujące środki zapobiegawcze:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(UWAGA: w tym miejscu należy wskazać informacje o których mowa w art. 110 ust. 2 pkt. 3 USTAWY PZP)

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

CZĘŚĆ B

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów, w następującym zakresie:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Zakres warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..

Miejscowość, data                                                                           …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SWZ (jeśli dotyczy)

Nr Sprawy RI.271.24.2025

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |

| WYKONAWCA pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu: |  |
| --- | --- |

| REPREZENTOWANY PRZEZ: (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| --- | --- |
| PODSTAWA DO REPREZENTACJI: |  |

## OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

CZĘŚĆ A

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z 11 września 2019r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: USTAWA Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

CZĘŚĆ B

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo, Oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………..

Miejscowość, data                                                                           …………………………………………………………………………………………………

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

(jeśli dotyczy)

Nr Sprawy RI.271.24.2025

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |

## ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)

________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

________________________________________________________________________________

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, odda Wykonawcy

________________________________________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:

________________________________________________________________________________

(zakres zasobów, które zostaną udostępnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie)

na potrzeby realizacji zamówienia pn. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo.

Oświadczam (y), iż:

1) Udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: ……………………………………..

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…..…………………………………………………………………………..

3) Zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) Zrealizuję roboty/usługi w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnościach  odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Nr Sprawy RI.271.24.2025

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |

| WYKONAWCA pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu: |  |
| --- | --- |

| REPREZENTOWANY PRZEZ: (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| --- | --- |
| PODSTAWA DO REPREZENTACJI: |  |

## OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w trybie art. 108 ust. 1 pkt. 5 USTAWY PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo.

oświadczam/y, że:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 275  z późn. zm.)*:

- wspólnie z _____________________________________ należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 275  z późn. zm.) i przedkładam/y niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Nr Sprawy RI.271.24.2025

## WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

Nr Sprawy RI.271.24.2025

| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo |
| --- | --- |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Radzanowo |
| WYKONAWCA pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu: |  |
| REPREZENTOWANY PRZEZ: (imię, nazwisko, stanowisko) |  |
| PODSTAWA DO REPREZENTACJI: |  |

## WYKAZ DOSTAW

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

| L.p | Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy i ilościowy zrealizowanej inwestycji) | Miejsce wykonania i Data wykonania zamówienia | Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały prawidłowo ukończone, czy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezalenych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

1)  Kolumnę 5 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę.

_____________________________

Miejscowość, data

____________________________________________

pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w ustawie Pzp.